## 9а_годовая (hidden)
Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также аудиторское заключение (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлялась аудиторская проверка)
подлежит опубликованию в электронных средствах массовой информации, на официальных сайтах субъектов рынков электрической энергии или на ином официальном сайте в сети Интернет, определяемом Правительством Российской Федерации, и (или) в официальном печатном издании ежегодно, не позднее 1 июня.
Бухгалтерский баланс. Форма № 1 | Отчет о прибылях и убытках. Форма №2 | Аудиторское заключение (при наличии)
Вставка осуществляется следующим образом
Вставка - объект - вкладка "из файла" - поставить отметку "в виде значка" - выбрать файл - отредактировать название в "сменить значок"
Note on A6: Вставить файл скан-копии баланса.
Note on C6: Вставить файл скан-копии Формы № 2.
Note on E6: Вставить файл скан-копии аудиторского заключения.

## 9б_эконом. обосн. расходы (hidden)
Приложение № 1
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 2 марта 2011 г. № 56-э
Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат
на оказание услуг по передаче электрической энергии
сетевыми организациями, регулирование тарифов на услуги которых
осуществляется методом экономически обоснованных расходов
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Год |  | Примечание***
|  |  | план* | факт**
I. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб.
на содержание (котловая)
1. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб.
на содержание (собственная)
1.1. | Себестоимость всего, в том числе: | тыс. руб.
1.1.1. | Материальные расходы, всего | тыс. руб.
1.1.1.1. | в том числе на ремонт | тыс. руб.
1.1.2. | Фонд оплаты труда и отчисления | тыс. руб.
на социальные нужды, всего
1.1.1.2. | в том числе на ремонт | тыс. руб.
1.1.3. | Амортизационные отчисления | тыс. руб.
1.1.4. | Прочие расходы | тыс. руб.
1.1.4.1. | арендная плата | тыс. руб.
1.1.4.2. | налоги, пошлины и сборы | тыс. руб.
1.1.4.3. | другие прочие расходы | тыс. руб.
1.2. | Прибыль до налогообложения | тыс. руб.
1.2.1. | Налог на прибыль | тыс. руб.
1.2.2. | Чистая прибыль, всего, в том числе: | тыс. руб.
1.2.2.1. | прибыль на капитальные вложения | тыс. руб.
(инвестиции)
1.2.2.2. | прибыль на возврат инвестиционных | тыс. руб.
кредитов
1.2.2.3. | дивиденды по акциям | тыс. руб.
1.2.2.4. | прочие расходы из прибыли | тыс. руб.
1.3. | Недополученный по независящим причинам | тыс. руб.
доход (+) / избыток средств, полученный
в предыдущем периоде регулирования (–)
II. | Справочно: расходы на ремонт, всего | тыс. руб.
(п. 1.1.1.1+п. 1.1.1.2)
III. | Необходимая валовая выручка на оплату | тыс. руб.
технологического расхода электроэнергии
(котловая)
1. | Необходимая валовая выручка на оплату | тыс. руб.
технологического расхода электроэнергии
(собственная)
Примечание:
* В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, в столбце «план» указываются соответствующие значения.
** Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.
*** При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце «Примечание» указываются причины их возникновения.

## 9б_долгосрочные параметры (hidden)
Приложение № 2
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 2 марта 2011 г. № 56-э
Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат
на оказание услуг по передаче электрической энергии
сетевыми организациями, регулирование тарифов на услуги которых
осуществляется методом индексации на основе долгосрочных параметров
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Год |  | Примечание***
|  |  | план* | факт**
I. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб.
на содержание (котловая)
1. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб.
на содержание (собственная)
1.1. | Подконтрольные расходы, всего, | тыс. руб.
в том числе:
1.1.1. | Материальные расходы, всего | тыс. руб.
1.1.1.1. | в том числе на ремонт | тыс. руб.
1.1.2. | Фонд оплаты труда | тыс. руб.
1.1.1.2. | в том числе на ремонт | тыс. руб.
1.1.3. | Прочие подконтрольные расходы | тыс. руб.
1.3. | Неподконтрольные расходы, включенные | тыс. руб.
в НВВ, всего, в том числе:
1.3.1. | арендная плата | тыс. руб.
1.3.2. | отчисления на социальные нужды | тыс. руб.
1.3.3. | расходы на капитальные вложения | тыс. руб.
1.3.4. | налог на прибыль | тыс. руб.
1.3.5. | прочие налоги | тыс. руб.
1.3.6. | недополученный по независящим причинам | тыс. руб.
доход (+) / избыток средств, полученный
в предыдущем периоде регулирования (–)
1.3.7. | прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб.
II. | Справочно: расходы на ремонт, всего | тыс. руб.
(п. 1.1.1.1+п. 1.1.1.2)
III. | Необходимая валовая выручка на оплату | тыс. руб.
технологического расхода электроэнергии
(котловая)
IV. | Необходимая валовая выручка на оплату | тыс. руб.
технологического расхода электроэнергии
(собственная)
Примечание:
* В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, в столбце «план» указываются соответствующие значения. Плановые значения составляющих подконтрольных расходов раскрываются в отношении расходов, учтенных регулирующим органом на первый год долгосрочного периода регулирования.
** Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.
*** При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце «Примечание» указываются причины их возникновения.

## п 19 абз. 6
Информация о техническом состоянии сетей ООО "Энерготранс" за 1 квартал 2026 год
1. Об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии (ежеквартально)
| Квартал | Объем недопоставленной электроэнергии, тыс. кВт*ч,
| 1 кв. 2026 г. | 0
| 2 кв. 2026 г. | 0
| 3 кв. 2026 г. | 0
| 4 кв. 2026 г. | 0

## п. 19 абз. 7-ООО Энерготранс
2. Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше с дифференциацией по уровням напряжения;
Центр Питания | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА
| 1 квартал 2026г. | 2 квартал 2026 г. | 3 квартал 2026г. | 4 квартал 2026 г.
ПС "Ш-29" | 0.186
ПС "Н-14" | 6.681
ПС "С-1" | 17.441
ПС "Ш-45" | 31.495
ПС "Ясногорская" | 23.66
ПС "Карьер" | 0.299
Объем свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности в сетях ООО «Энерготранс» имеется, но каждое технологическое присоединение к сетям ООО «Энерготранс» осуществляется с разрешения вышестоящей сетевой организации

## п. 19 абз 7-Южный Филиал
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением выше 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
Южный Филиал ООО "Энерготранс" на 31.03.2026г.
Наименование ТСО
№ п/п | Наименование (номер) трансформаторной (иной) подстанции | Адрес | Кол-во трансформаторов | Мощность трансформаторов | Всего трансформаторов | Уровень напряжения,кВ | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
|  |  | шт. | МВА | МВА |  | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ПС-110/6кВ Т-24Д | Ростовская обл. г. Таганрог, ул. Спортивная 11 | 2 | 63 | 2 | 110 | 63 | 16.3 | 16.3

## п. 19 абз 8-ООО Энерготранс
3 . Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по уровням напряжения;
Центр Питания | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА
| 1 квартал 2026г. | 2 квартал 2026 г. | 3 квартал 2026г. | 4 квартал 2026 г.
ПС "Гидропривод" | 0
ПС "Ш-4" (ПО ЗЭС) | 0
ПС "Ш-15" (ПО ЗЭС) | 0
ПС "Ш-12" (ПО ЗЭС) | 0
ПС "Ш-16" (ПО ЗЭС) | 0
ПС "С--2" (ПО ЗЭС) | 0.06
ПС "БТ-4" (ПО ЦЭС) | 0
ПС "БТ-3" (ПО ЦЭС) | 0
ПС "БТ-2" (ПО ЦЭС") | 0
ПС "Ш-41" (ПО ЗЭС) | 0
ШГТЭС | 0
ПС "В-1 "(ПО АЭС) | 0.164
ПС "Г-6" (ПО ЗЭС) | 0
ПС "НГ-7" (ПО ЗЭС) | 0
ПС "К-4" (ПО ЗЭС) | 0
ВЛ 10 кВ Л-442 (ПО РГЭС) | 0
ВЛ 10 кВ "Кутейниково" от ПС " Н-9" (ПО ЗЭС) | 0
КТП -302 (АО Донэнерго ЗМЭС) | 0
КТП -0240 (АО Донэнерго ЗМЭС) | 0
КТП-388 (Донэнерго НШМЭС) | 0

## п. 19 абз 8-Южный Филиал
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения Южный Филиал ООО "Энерготранс" на 31.03.2026
Наименование ТСО
№ п/п | Наименование (номер) трансформаторной (иной) подстанции | Адрес | Кол-во трансформаторов | Мощность трансформаторов | Всего тррансформаторов | Уровень напряжения,кВ | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
|  |  | шт. | МВА | МВА |  | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | КТП-6/0,4 кВ №821А "МонтажЖилСтрой" | г. Таганрог, Нестерова 25 | 1 | 0.16 | 0.16 | 6 | 0.16 | 0 | 0
2 | КТП-6/0,4 кВ "ЖС" №822А Таганрог Чайковского,1 | г. Таганрог, Чайковского 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 6 | 0.1 | 0 | 0
3 | КТП-10/0,4 кВ №775А с.Бессергеневка ул.И.Лебедева,2 | с.Бессергеневка ул.И.Лебедева,2 | 1 | 0.16 | 0.16 | 10 | 0.16 | 0 | 0
4 | ЗТП 10/0,4кВ №301А Неклиновский р-н 1.5 км на запад от с.Николаевка | Неклиновский р-н 1.5 км на запад от с.Николаевка | 2 | 0.1 | 0.2 | 10 | 0.2 | 0 | 0
5 | ЗТП 10/0,4кВ №385А Неклиновский р-н 1.5 км на запад от с.Николаевка | Неклиновский р-н 1.5 км на запад от с.Николаевка | 1 | 0.63 | 0.63 | 10 | 0.63 | 0 | 0
6 | КТП 10/0,4кВ №289 х.Каймакчи | х.Каймакчи | 1 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0 | 0
7 | КТП 10/0,4кВ №383 с.Гаевка ул.Ленина,240 | с.Гаевка ул.Ленина,240 | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
8 | КТП-10/0,4 кВ № 169 с.Лакедемоновка ул.Ленина, 2а | с.Лакедемоновка ул.Ленина, 2а | 1 | 0.63 | 0.63 | 10 | 0.63 | 0 | 0
9 | КТП-10/0,4 кВ № 529 | Ростовская обл. Неклиновский р-н, с. Николаевка |  |  | 63 | 63
10 | КТП 6/0,4кВ №1559 | Ростовская обл., Аксайский р-н, п. Большой Лог | 2 | 0.63 | 1.26 | 6 | 1.26 | 0 | 0
11 | КТП-10/0,4кВ №1021 | Ростовская обл, Мясниковский р-н, Юго-Восточная промзона 12 | 1 | 0.63 | 0.63 | 10 | 0.63 | 0 | 0
12 | ТП-10/0,4кВ №1744 | г. Ростов-на-Дону СНТ "Космос" | 1 | 0.63 | 0.63 | 10 | 0.63 | 0 | 0
13 | КТП-10/0,4 кВ 100 кВА г. Таганрог, СТ Тополь | г. Таганрог, СТ Тополь | 1 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0 | 0
14 | 2КТПНкк 630-6/0,4кВ №823А | г. Таганрог | 2 | 0,63+0,4 | 1.03 | 6 | 1.03 | 0 | 0
15 | КТП 6/0,4кВ №120/19 | г. Таганрог, Поляковское шоссе | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0
16 | Трансформаторная подстанция КТП-6/0,4 кВ 160 кВА "Капитал-Строй" | г. Таганрог, 1-й Новый 14 | 1 | 0.16 | 0.16 | 6 | 0.16 | 0 | 0
17 | КТП-6/0,4кВ 250кВА | г.Ростов-на-Дону, пер. 1-й Машиностроительный | 1 | 0.25 | 0.25 | 6 | 0.25 | 0 | 0
18 | КТП-6/0,4кВ 630кВА | г.Ростов-на-Дону, пер. 1-й Машиностроительный | 1 | 0.63 | 0.63 | 6 | 0.63 | 0 | 0
19 | КТП-6/0,4кВ 40кВА | г.Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-т | 1 | 0.04 | 0.04 | 6 | 0.04 | 0 | 0
20 | 2КТП-ПК-250 | г.Новочеркасск, пр.Баклановский, 120 | 2 | 0.25 | 0.5 | 10 | 0.5 | 0 | 0
21 | КТП №107А | г. Таганрог,СНТ "Радуга" | 1 | 0.18 | 0.18 | 10 | 0.18 | 0 | 0
22 | КТП№392А | г. Таганрог,СНТ "Радуга" | 1 | 0.4 | 0.4 | 6 | 0.4 | 0 | 0
23 | ТП 6/0,4 кВ №250 | г. Таганрог , ул. Л. Чайкиной | 2 | 0.25 | 0.5 | 6 | 0.5 | 0 | 0
24 | КТП-10/0,4 кВ №795А | х. Красный десант, ул. Октябрьская, 54 | 1 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0 | 0
25 | Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №335 160кВА | г.Таганрог, ул.Большая Лиманная, 18-1 | 1 | 0.16 | 0.16 | 10 | 0.16 | 0 | 0
26 | БКТП-10/0,4 кВ-2х1000 кВа № 0138 | Ростов-на-Дону, ул. Чехова, 63 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0
27 | КТП-10/0,4 кВ-630 кВа № 2095 | Мясниковский р-он, Юго-Восточная промзона 12/5-д | 1 | 0.63 | 0.63 | 10 | 0.63 | 0 | 0
28 | МТП № 429 250 кВа | г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-30 | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
29 | КТП 6/0,4кВ 100кВА №831А "Монтажжилстрой-К" | г. Таганрог, ул. А.Крюйса, 19 | 1 | 0.1 | 0.1 | 6 | 0.1 | 0 | 0
30 | КТП 6/0,4кВ 100кВА №832А "Монтажжилстрой-К" | г. Таганрог, ул. А.Крюйса, 19 | 1 | 0.63 | 0.63 | 6 | 0.63 | 0 | 0
31 | КТП-10/0,4кВ "МонтажЖилСтрой-Т"400 кВА №824А | г.Таганрог, ул. Галицкого, 59-А | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
32 | КТП-10/0,4кВ "МонтажЖилСтрой-Т"250 кВА №825А | г.Таганрог, ул. Галицкого, 59-А | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
33 | КТП 833А Опря | г.Таганрог, ул. Галицкого, 59-А | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
35 | КТП-10/0,4кВ Чередниченко | Ростовская обл., с. Покровское ул. Привокзальная 104 | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
36 | КТП 6/0,4 кВ 160 кВА №4 ТЭК | г.Таганрог, ул.Ленина, 220 | 1 | 0.16 | 0.16 | 6 | 0.16 | 0 | 0
37 | Трансформаторная подстанция ТМ-250 10/0,4 кВ "КП Любовь" | Ростовская область, Аксайский район, земельный массив АО Октябрьское", поле №30. | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
39 | Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №6491А 160кВА по ВЛ-10кВ от опоры №3/1а ВЛ-10кВ №5 ПС-110/10кВ Комаровская | Ростовская обл., х. Комаров | 1 | 0.16 | 0.16 | 10 | 0.16 | 0 | 0
40 | 2БКТП-6/0,4/400кВА №5 "ТЭК", г.Таганрог, А.Крюйса 25-а | г.Таганрог, А.Крюйса 25-а | 2 | 0.4 | 0.8 | 6 | 0.8 | 0 | 0
44 | КТП-10/0,4 кВ № 878А 250 кВА от опоры № 200 ВЛ-10 кВ № 4 ПС-35/10 кВ ГСКБ | Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Петрушино, поле №10 | 1 | 0.16 | 0.16 | 10 | 0.16 | 0 | 0
45 | ТП-10/0,4 кВ № 91А ПС-35/10 кВ "Покровская" | г. Таганрог, Мариупольское шоссе | 1 | 0.32 | 0.32 | 10 | 0.32 | 0 | 0
46 | КТП-6/0,4 кВ 400 кВА | г. Таганрог, ул Морозова | 1 | 0.4 | 0.4 | 6 | 0.4 | 0 | 0
48 | ТП-10/0,4 кВ № 3151, Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, 88/2 | Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, 88/2 | 2 | 0.63 | 1.26 | 10 | 1.26 | 0 | 0
49 | МТП-6/0,4/250 кВА № 9 ТЭК, А. Крюйса 32 техприс ЛК Отдых | г. Таганрог, ул. А. Крюйса 32 техприс ЛК Отдых | 1 | 0.25 | 0.25 | 6 | 0.25 | 0 | 0
50 | МТП-6/0,4 кВ № 7 ТЭК 63 кВА (Мариупольское ш. 50-32 | г.Таганрог, Мариупольское ш. 50-32 | 1 | 0.63 | 0.63 | 6 | 0.63 | 0 | 0
51 | ТП-10/0,4 кВ № 1 | (Мариупольское ш. 50-20 | 1 | 0.63 | 0.63 | 10 | 0.63 | 0 | 0
52 | КТП-10/0,4 кВ № 523 | Неклиновский р-он, х. Боркин | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
53 | ТП-6/0,4 кВ № 951, по адресу Таганрог, Б.Бульварная 10/26 | Таганрог, Б.Бульварная 10/26 | 1 | 0.63 | 0.63 | 6 | 0.63 | 0 | 0
56 | КТП 10/0,4кВ №955 шторм | Таганрог, ул. А.Крюйса, 30 | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
57 | ЗТП-6/0,4 кВ № 1 КСМ-14 | Ростов-на-Дону, ул.Доватора, 164/4 | 1 | 0.63 | 0.63 | 1.26 | 6 | 0 | 0
58 | КТП-6/0,4 кВ № 2 КСМ-14 | Ростов-на-Дону, ул.Доватора, 164/4 | 1 | 0.63 | 0.63 | 6 | 1.26 | 0 | 0
59 | ГКТП-6/0,4 кВ КСМ-14 | Ростов-на-Дону, ул.Текучёва, 360 | 1 | 0.4 | 0.4 | 6 | 0.4 | 0 | 0
60 | КТП-6/0,4кВ участок "Северный" | г.Гуково, ст. Замчалово | 1 | 0.4 | 0.4 | 6 | 0.4 | 0 | 0
61 | КТП-6/0,4кВ ДСУ №2 | г.Гуково, ст. Замчалово | 1 | 0.4 | 0.4 | 6 | 0.4 | 0 | 0
62 | КТП-6/0,4кВ "Установка по очистке отсева" | г.Гуково, ст. Замчалово | 1 | 0.4 | 0.4 | 6 | 0.4 | 0 | 0
63 | КТП-6/0,4кВ №079 | г.Гуково, ст. Замчалово | 1 | 0.25 | 0.25 | 6 | 0.25 | 0 | 0
64 | КТП-6/0,4кВ "Завод" | г.Гуково, ст. Замчалово | 1 | 0.63 | 0.63 | 6 | 0.63 | 0 | 0
65 | КТП-6/0,4 кВ № 452 (А)М | г.Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-31 | 1 | 0.4 | 0.4 | 6 | 0.4 | 0 | 0
67 | КТП-10/0,4 кВ № 1 | Таганрог, Поляковское шоссе, 16 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0
68 | КТП-10/0,4 кВ № 2 | Таганрог, Поляковское шоссе, 16 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0
69 | КТП-10/0,4 кВ № 4 | Таганрог, Поляковское шоссе, 16 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0
70 | КТП-10/0,4 кВ № 12 | Таганрог, Поляковское шоссе, 16 | 1 | 0.63 | 0.63 | 10 | 0.63 | 0 | 0
71 | КТП-6/0,4 кВ "Курбанов" | г Таганрог, Мариупольское шоссе | 1 | 0.16 | 0.16 | 6 | 0.16 | 0 | 0
76 | КТП-6/0,4 кВ № 783 А, Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-29 | Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-29 | 1 | 0.25 | 0.25 | 6 | 0.25 | 0 | 0
77 | КТП-6/0,4 кВ 630 кВА, Таганрог, Поляковское шоссе,5/5 | Таганрог, Поляковское шоссе,5/5 | 1 | 0.63 | 0.63 | 6 | 0.63 | 0 | 0
78 | КТП-10/0,4 кВ 630 кВА Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-29 | Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-29 | 1 | 0.63 | 0.63 | 10 | 0.63 | 0 | 0
79 | КТП-6/0,4 кВ № 474, Таганрог, Мариупольское шоссе, 53 | Таганрог, Мариупольское шоссе, 53 | 1 | 0.03 | 0.03 | 6 | 0.03 | 0 | 0
80 | КТП-6/0,4кВ № 1738, Ростов-на-Дону , ул. 14-я Линия, 88 | Ростов-на-Дону , ул. 14-я Линия, 88 | 2 | 0.4 | 0,4+0,4 | 6 | 0.8 | 0 | 0
81 | ТП-1 (КТП-6/0,4кВ №1425/1), г.Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 87 | г.Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 87 | 2 | 1 | 1+1 | 6 | 2 | 0 | 0
82 | ТП-2 (КТП-6/0,4кВ №1425/2) г.Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 87 | г.Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 87 | 2 | 0,4+0,32 | 0,4+0,32 | 6 | 0.72 | 0 | 0
83 | КТП-6/0,4кВ №1 ИП Бидаш Н.Ю., г.Таганрог, ул. Москатова, 33/1 | г.Таганрог, ул. Москатова, 33/1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 6 | 1.6 | 0 | 0
84 | КТП-6/0,4кВ №2 ИП Бидаш Н.Ю.Таганрог, ул. Москатова, 33/1 | Таганрог, ул. Москатова, 33/1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 6 | 1.6 | 0 | 0
85 | ТП-10/0,4кВ №1621, Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 156/2 | Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 156/2 | 2 | 0.63 | 1.26 | 10 | 1.26 | 0 | 0
86 | КТП-6/0,4 кВ №73, г. Таганрог, ул..Ленина, 175а | г. Таганрог, ул..Ленина, 175а | 1 | 0.4 | 0.4 | 6 | 0.4 | 0 | 0
87 | КТП-400 6/0,4 кВ Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 158/5 | Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 158/5 | 1 | 0.4 | 0.4 | 6 | 0.4 | 0 | 0
88 | КТП-250 6/0,4 кВ №1507 Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 158/5 | Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 158/5 | 1 | 0.25 | 0.25 | 6 | 0.25 | 0 | 0
89 | КТП-6/0,4кВ №1242, Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский, 12 | Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский, 12 | 2 | 1+0,75 | 1+0,75 | 6 | 1.75 | 0 | 0
90 | КТП-6/0,4кВ №2 | Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский, 12 | 1 | 0.56 | 0.56 | 6 | 0.56 | 0 | 0
91 | КТП-6/0,4кВ №3 | Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский, 12 | 1 | 0.56 | 0.56 | 6 | 0.56 | 0 | 0
92 | КТП-6/0,4кВ №1252 | Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский, 12 | 2 | 1 | 1+1 | 6 | 2 | 0 | 0
93 | КТП-1, инв. № ББ-000011 лит. "Х" г. Таганрог, Конторская, 78 | г. Таганрог, Конторская, 78 | 2 | 1 | 1+1 | 6 | 2 | 0 | 0
94 | ТП-2, инв. № ББ-000012, лит. "ТК" г. Таганрог, Конторская, 78 | г. Таганрог, Конторская, 78 | 2 | 1 | 1+1 | 6 | 2 | 0 | 0
95 | ТП-4, инв. № 000014, лит. "Н" г. Таганрог, Конторская, 78 | г. Таганрог, Конторская, 78 | 2 | 0.4 | 0,4+0,4 | 6 | 0.8 | 0 | 0
96 | ЦРП-2, инв. № Б-000015, лит. "З" г. Таганрог, Конторская, 78 | г. Таганрог, Конторская, 78 | 1 | 0.63 | 0.63 | 6 | 0.63 | 0 | 0
97 | ТП-7, инв. № ББ-000016 г. Таганрог, Конторская, 78 | г. Таганрог, Конторская, 78 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0
98 | ЗТП-6/0,4 кВ № В7 инв. № ББ-000008 | г. Таганрог, Конторская, 78 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0
99 | ЗТП-6/0,4 кВ № В8 инв. № ББ-000009 г. Таганрог, Конторская, 78 | г. Таганрог, Конторская, 78 | 2 | 1 | 1+1 | 6 | 2 | 0 | 0
100 | ТП-1282 6/0,4 кВ, г.Ростов-на-Дону, ул.Курская, 18в | г.Ростов-на-Дону, ул.Курская, 18в | 2 | 1 | 1+1 | 6 | 2 | 0 | 0
101 | ТП-ООО "Гуковский кирпич", г.Гуково, ул.Магистральная, 1 | г.Гуково, ул.Магистральная, 1 | 2 | 1+0,56 | 1+0,56 | 6 | 1.56 | 0 | 0
102 | ТП № 018 "Кирпичный завод № 1" г.Шахты, пер. Комисаровский, в районе 143-в | г.Шахты, пер. Комисаровский, в районе 143-в | 1 | 0.63 | 0.63 | 6 | 0.63 | 0 | 0
103 | ТП № 1 ООО "Комстрой" г.Шахты, пер. Комисаровский, в районе 143-в | пер. Комисаровский, в районе 143-в | 2 | 1 | 1+1 | 6 | 2 | 0 | 0
104 | ТП № 2 ООО "Комстрой" г.Шахты, пер. Комисаровский, в районе 143-в | г.Шахты, пер. Комисаровский, в районе 143-в | 2 | 1 | 1+1 | 6 | 2 | 0 | 0
105 | КТП-10/0,4 кВ № 607А Неклиновский р-он, с.Николаевка, .Таганскае, 22 | Неклиновский р-он, с.Николаевка, Таганская, 22 | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
106 | КТП-10/0,4 кВ № 314А, Неклиновский р-он, х. Красный Десант | Неклиновский р-он, х. Красный Десант | 1 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0 | 0
107 | КТП № 448 Неклиновский р-он, х. Русский Колодец | Неклиновский р-он, х. Русский Колодец | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
108 | КТП № 435 Неклиновский р-он, х. Русский Колодец | Неклиновский р-он, х. Русский Колодец | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
109 | КТП-10/0,4 кВ № 436А, Неклиновский р-он, с. Весёло-Вознесеновка, ул.Приморская, 1 | Неклиновский р-он, с. Весёло-Вознесеновка, ул.Приморская, 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
110 | КТП-10/0,4 кВ № 499А, Неклиновский р-он, х. Боркин, СНТ "Димитровец" | Неклиновский р-он, х. Боркин, СНТ "Димитровец" | 1 | 0.16 | 0.16 | 10 | 0.16 | 0 | 0
111 | ТП №1 6/0,4кВ | г.Таганрог, ул. Химическая, 10 | 1 | 0.4 | 0.4 | 6 | 0.4 | 0 | 0
112 | ТП №2 6/0,4кВ | г.Таганрог, ул. Химическая, 10 | 2 | 0,18+0,18 | 0,18+0,18 | 6 | 0.36 | 0 | 0
113 | ТП №3 6/0,4кВ | г.Таганрог, ул. Химическая, 10 | 2 | 0,18+0,32 | 0.5 | 6 | 0.5 | 0 | 0
114 | ТП №4 6/0,4кВ | г.Таганрог, ул. Химическая, 10 | 2 | 0.63 | 1.26 | 6 | 1.26 | 0 | 0
115 | ТП №6 6/0,4кВ | г.Таганрог, ул. Химическая, 10 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0
116 | ТП №7 6/0,4кВ | г.Таганрог, ул. Химическая, 10 | 2 | 0.4 | 0.8 | 6 | 0.8 | 0 | 0
122 | ТП-10/0,4кВ №3/12 | с.Чалтырь, 9-я Линия 26 | 2 | 0,4+0,4 | 0,4+0,4 | 10 | 0.8 | 0 | 0
123 | КТП-6/0,4кВ Надежда | г.Таганрог, ул. Калинина 131 | 1 | 0.16 | 0.16 | 6 | 0.16 | 0 | 0
124 | ТП-10/0,4кВ №1450 (РУ-10кВ на 14 ячеек) | г. Ростов-на-Дону, Доватора 154/1 | 2 | 1+0.63 | 1+0,63 | 10 | 10 | 0 | 0
126 | КТП-6/0,4 кВ №714 г.Таганрог, ул. Таврическая 14-1 | г.Таганрог, ул. Таврическая 14-1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
127 | КТП-10/0,4 кВ №20 (КТП-СЭЩ-К250) по ВЛИ-10 кВ от опоры №9 ВЛ-10 кВ №26-66 (ПС-110/10/6 кВ Р-26) Мясниковский р-он, Юго-восточная промзона, участок 13/1 | Мясниковский р-он, Юго-восточная промзона, участок 13/1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
128 | КТП-10/0,4 кВ №3/40 400 кВА по ВЛ-10 кВ от опоры №42 ВЛ-10 кВ №3 ПС-110/35/10 кВ Чалтырь-2, Мясниковский р-он, с.Чалтырь, ул. Ростовская 53 | Мясниковский р-он, с.Чалтырь, ул. Ростовская 53 | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
129 | ТП-10/0,4 кВ №3/10 400 кВА Мясниковский р-он, с.Чалтырь, ул. Ростовская 53 | Мясниковский р-он, с.Чалтырь, ул. Ростовская 53 | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
131 | КТП-10/0,4кВ Донской Хлеб 2х630кВА г. Ростов-на-Дону, ул.Малиновского, 41 | г. Ростов-на-Дону, ул.Малиновского, 41 | 2 | 0,63+0,63 | 0,63+0,63 | 10 | 1.26 | 0 | 0
132 | Трансформаторная подстанция ТП-10/0,4кВ №533 400кВА, с.Приморка, Ростовской области | с.Приморка, Ростовской области | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
133 | КТПН-10/0,4кВ АО ПМП "НАТЭК | г.Таганрог,ул. Чучева 11 | 2 | 1 | 1+1 | 10 | 2 | 0 | 0
134 | Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №3/82А 100кВА по ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №3/82А от РЛНД-10кВ на опоре №1 по КЛ-10кВ от РЛНД-10кВ на опоре №72 ВЛ-10кВ №3 ПС-110/35/10кВ Чалтырь | Ростовская обл., с. Чалтырь | 1 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0 | 0
135 | Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ Гадзиян 250кВА, г.Ростов-на-Дону, ул. Доватора | Гадзиян 250кВА, г.Ростов-на-Дону, ул. Доватора | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
136 | Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №785А 100кВА Неклиновский р-н с. Николаевка, ул. Ленина, д.162 | Неклиновский р-н с. Николаевка, ул. Ленина, д.162 | 1 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0 | 0
137 | Трансформаторная подстанция БКТП-6/0,4кВ №984А 2х630кВА г. Таганрог, ул. Октябрьская, 39 / 2й переулок, 1 | г. Таганрог, ул. Октябрьская, 39 / 2й переулок, 1 | 2 | 0,63+0,63 | 0,63+0,63 | 6 | 1.26 | 0 | 0
138 | ТП-6/0,4кВ №1626, г.Ростов-на-Дону | г.Ростов-на-Дону | 2 | 0,63+0,63 | 0,63+0,63 | 6 | 1.26 | 0 | 0
139 | Трансформаторная подстанция КТП-6/0,4кВ №954 250кВА, г.Таганрог, ул.А.Крюйса | г.Таганрог, ул.А.Крюйса | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
140 | ТП №2056 2х400 кВА 10/0,4 г.Ростов-на-Дону, ул. Оганова, 37 | г.Ростов-на-Дону, ул. Оганова, 37 | 2 | 0.4 | 0.8 | 10 | 0.8 | 0 | 0
145 | Трансформаторная подстанция КТП-6/0,4кВ 400кВА по КВЛ-6кВ от РЛНД на опоре №10 КВЛ-6кВ №25 от ПС-110/35/6кВ Т-25, г.Таганрог, Поляковское шоссе, 16-г | г.Таганрог, Поляковское шоссе, 16-г | 1 | 0.4 | 0.4 | 6 | 0.4 | 0 | 0
146 | Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №1738 630кВА по ВЛ-10кВ от опоры №51 ВЛ-10кВ №105 ПС-110/35/10кВ "АС-1" РФ, РО, Аксайский р-н, на окраине ст. Ольгинской. | РФ, РО, Аксайский р-н, на окраине ст. Ольгинской. | 1 | 0.63 | 0.63 | 10 | 0.63 | 0 | 0
149 | Трансформаторная подстанция КТП-6/0,4кВ №440 400кВА по ВЛ-6кВ в сторону КТП-6/0,4кВ №440 от опоры №5 ВЛ-6кВ АБЗ ПС-110/35/6кВ "ТОС", РО, г.Таганрог, Мариупольское ш.50-4 | г.Таганрог, Мариупольское ш.50-4 | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
150 | Трансформаторная подстанция ТП-6/0,4кВ №1230 2х400кВА РО, Ростов-на-Дону, ул. Островского, 124. | РО, Ростов-на-Дону, ул. Островского, 124. | 2 | 0.4 | 0.8 | 6 | 0.8 | 0 | 0
151 | Трансформаторная подстанция ТП-6/0,4кВ №2 2х630кВА РО, Ростов-на-Дону, ул. Островского, 124. | Ростов-на-Дону, ул. Островского, 124. | 2 | 0.63 | 1.26 | 6 | 1.26 | 0 | 0
152 | Трансформаторная подстанция ТП-6/0,4кВ №3 630кВА РО, Ростов-на-Дону, ул. Островского, 124. | Ростов-на-Дону, ул. Островского, 124. | 1 | 0.63 | 0.63 | 6 | 0.63 | 0 | 0
153 | Трансформаторная подстанция КТП-6/0,4кВ №1559 250кВА по ВЛИ-6кВ от опоры №7 ВЛ-6кВ №804 ПС-35/6кВ АС-8 РО, г.Ростов-на-Дону, п. Большой Лог | г.Ростов-на-Дону, п. Большой Лог | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
154 | Трансформаторная подстанция КТП-6/0,4кВ №2097 400кВА по КЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ №2097 от РУ-6кВ ТП-1956 (по ВЛ-6кВ Л-1606 ПС-110/6/6кВ Р-16) РФ, РО, Ростов, ул. Пойменная, 1д. | РФ, РО, Ростов, ул. Пойменная, 1д. | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
155 | Трансформаторная подстанция ТП-6/0,4кВ №1492 400кВА по КЛ-6кВ от ячейки №3 РУ-6кВ ТП-1450 (по КЛ-6кВ от ЦРП-1085 ЕВРАЗ) РФ, РО, Ростов, ул. Доватора | Ростов-на-Дону, ул. Доватора | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
156 | Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №1768 400кВА по ВЛИ-10кВ от опоры №19 ВЛ-10кВ №702 ПС-35/10кВ АС-7 РО, п. Красный, Дорожная 1,3 | РО, п. Красный, Дорожная 1,3 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
158 | Трансформаторная подстанция КТП-6/0,4кВ 400кВА по КЛ-6кВ от ячейки №23 ЦРП-6кВ №7 (по двум КЛ-6кВ №1307/1 и №1307/2 ПС-110/35/6кВ Т-13) г. Таганрог, ул.Москатова 31-13, 31-2 | г. Таганрог, ул.Москатова 31-13, 31-2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 6 | 0.4 | 0 | 0
164 | КТП № 1084 250 кВА 10/0,4 кВ | г. Аксай, Аксайский пр.31-А | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
165 | КТП № 1228 | г. Аксай, Аксайский пр.31-А | 1 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0 | 0
166 | КТП-10/0,4 кВ № 361 2*2500 кВА по КВЛ-10 кВ от опоры № 94 ВЛ-10 кВ "Молзавод" ПС-110/10кВ "Ш-42" | Ростовская обл., Октябрьский р-н, собода Красюковская | 2 | 2.5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0
172 | ТП-6/0,4 кВ 630 кВА ООО "ТРАСТ-ГРУПП" | г. Ростов-на-Дону, пр-т Шолохова 11б | 2 | 0,63+0,63 | 0,63+0,63 | 6 | 1.26 | 0 | 0
173 | ТП-6/0,4 кВ № 29 (БКТП-250/6/0,4 кВ) | Ростовская обл., х. Калинин | 1 | 0.25 | 0.25 | 6 | 0.25 | 0 | 0
174 | КТП-10/0,4 кВ № 1889 | Ростовская обл., Аксайский р-н, п. Красный | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
175