2. Информация о качестве услуг по передаче
электрической энергии за 2025 год

2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде.
N	Показатель	Значение показателя, годы	
		N-1	N (текущий год)	Динамика изменения показателя	
1	2	3	4	5	
1	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии ()		0		
1.1	ВН (110 кВ и выше)		0		
1.2	СН1 (35 - 60 кВ)		0		
1.3	СН2 (1 - 20 кВ)		0		
1.4	НН (до 1 кВ)		0		
2	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии ()		0		
2.1	ВН (110 кВ и выше)		0		
2.2	СН1 (35 - 60 кВ)		0		
2.3	СН2 (1 - 20 кВ)		0		
2.4	НН (до 1 кВ)		0		
3	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) ()		2,21744		
3.1	ВН (110 кВ и выше)		0,01535		
3.2	СН1 (35 - 60 кВ)		0,00390		
3.3	СН2 (1 - 20 кВ)		0,13842		
3.4	НН (до 1 кВ)		2,05977		
4	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) ()		0,07561		
4.1	ВН (110 кВ и выше)		0,00052		
4.2	СН1 (35 - 60 кВ)		0,00013		
4.3	СН2 (1 - 20 кВ)		0,00472		
4.4	НН (до 1 кВ)		0,07023		
5	Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки		0		
5.1	В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки		0		

2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.

N	Структурная единица сетевой организации	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, 	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, 	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства),
	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства),
	Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде)	Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков	
		ВН	СН1	СН2	НН	ВН	СН1	СН2	НН	ВН	СН1	СН2	НН	ВН	СН1	СН2	НН			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Шахтинский производственный участок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Батайский производственный участок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Всего по сетевой организации	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01535	0,00390	0,13842	2,05977	0,00052	0,00013	0,00472	0,07023	0