Приложение № 6
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
Перечень объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих ООО «Энерготранс» на праве собственности или ином законном основании используемых для осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии
	№ п/п
	Наименование (тип) имущества (диспетчерское наименование объекта)
	Адрес местонахождения имущества
	Индивидуализирующие характеристики объекта (напряжение (мощность)
	Параметры объекта (площадь, кв. метров (протяженность, метров)
	Кадастровый номер (для недвижимости)
	Дата и номер записи в Едином государственном реестре недвижимости (для недвижимости)
	Дата ввода в эксплуатацию (дата начала строительства, если объект незавершенного строительства)
	Фактический срок эксплуатации (месяцев)
	Первоначальная (балансовая) стоимость (рублей)
	Начисленная амортизация (рублей) (на дату передачи по данным бухгалтерского учета)
	Результаты обесценения (на дату передачи по данным бухгалтерского учета)
	Код по классификатору
	Срок полезного использования (месяцев) (на дату передачи по данным бухгалтерского учета)
	Норма амортизации (месячная) (рублей)
	Учет имущества (движимое (недвижимое)
	Сведения о правах владельца объектов



	1
	2
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	4
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	6
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	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1. 
	ПС «Ясногорская»
	 Ростовская обл., Белокалитвинский р-н,  пос. Ясногорка, ул. Шахтерская, д.2
	110/6 кВ, 2*16000 кВА
	412,7 м2
	61:04:0600020:784
	
	1982
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	Собственность 

	2. 
	ПС «Ш-45»
	Ростовская область, Октябрьский район, х. Ягодинка, ул. Степная, 35
	110/6 кВ, 2*25000 кВА
	665.1 м2
	61:28:0000000:21499
	
	1980
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	Собственность

	3. 
	ПС «Ш-29»
	Ростовская область, г. Шахты, ул. Маяковского, 2-й ствол ш. Южная
	110/6 кВ 2*10000 кВА
	437,7 м2
	61:59:0010313:63
	
	1978
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	Собственность

	4. 
	ПС «С-1»
	Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Заводская 1
	110/6 кВ, 16000, 15000 кВА
	952,2 м2
	61:53:0000088:542
	
	1933
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	Собственность

	5. 
	ПС» Карьер»
	Красносулинский р-он, х. Обухов-4
	110/6 кВ, 6300 кВА
	220 м2
	61: 18:0000000:7512
	
	1974
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	Собственность

	6. 
	ПС «Н-14»
	Ростовская обл., х. Новопавловка, ул. Степная, д. 1а 
	35/6 кВ, 2*6300 кВА 
	393 м2
	61: 28:0080501:1438
	
	1978
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	Собственность

	7. 
	ЦРП "ШРМЗ" 
	г. Шахты, ул. Ионова 110А
	10/0,4 кВ 2*630 кВА
	103,7 м2
	61:59:0020420:1039
	
	1987
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	Собственность

	8. 
	ЦРП "Бетониты" 
	г. Шахты, ул. Юный Спартак 122
	10/0,4 кВ 2*400 кВА
	79,5 м2.
	61:59:0020108:334
	
	1991
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	Собственность

	9. 
	ПС "ГПП ш.Южная" 
	г. Шахты, ул. Васюты 129Н
	6/0,4 кВ 2*160 кВА
	302,4 м2
	61:59:0010601:12
	
	1960
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	Собственность

	10. 
	ТП Ртутная  
	г. Шахты, на территории ш. Майская
	6/0,4 кВ, 250, 560 кВА
	37,5 м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	11. 
	ТП Венствол-2 
	Октябрьский р-он, 0,65 км на восток от 1000 км автодороги "Дон"
	6/0,4 кВ 2*160 кВА
	203,6 м2
	61:28:0600002:1050
	
	1967
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	Собственность

	12. 
	ТП ЦАРМ 

	г. Шахты, пер. Шоссейный 1
	10/0,4 кВ, 2*400 кВА
	37,5м2
	61:59:0030229:349
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	Собственность

	13. 
	КТП-11  
	Красносулинский р-он. П. Чичерино,  ул. Рабочая 42А
	6/0,4 кВ,  
250 кВА
	22,7 м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое
	Собственность

	14. 
	КТП-15  
	Красносулинский р-он, п. Розет, ул. Черемушки 14А
	6/0,4 кВ,  
180 кВА
	33,4 м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое
	Собственность

	15. 
	КТП-16  
	Красносулинский р-он, п. Розет, ул. Подгорная 3
	6/0,4 кВ,  2*250 кВА
	51,6 м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое
	Собственность

	16. 
	ТП-Обухов-4   
	Красносулинский р-он,  х. Обухов-4
	6/0,4 кВ, 
250 кВА
	5,5 м2
	
	
	2005
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое
	Собственность

	17. 
	ПС Сортировка   
	Красносулинский р-он, х. Комиссаровка, ул. Гагарина, д. 18А
	6/0,4 кВ,  
100 кВА
	147,8 м2
	61:18:0070404:33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	Собственность

	18. 
	ПС "Шахта-10"(КТП-6)  
	Красносулинский р-он, п. Розет, ул. Чапаева, д. 5А
	6/0,4 кВ,  
560 кВА
	73 м2 
	61:18:0070502:735
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	Собственность

	19. 
	МТП-2   
	Красносулинский р-он, х. Комиссаровка, ул. Гагарина
	6/0,4 кВ,  
250 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое
	Собственность

	20. 
	КТП-3   
	Красносулинский р-он, п. Чичерино, ул. Пушкина
	6/0,4 кВ, 
 160 кВА
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое
	Собственность

	21. 
	КТП-4   
	Красносулинский р-он, х. Тацин, ул. Зайцева
	6/0,4 кВ,  
250 кВА
	
	
	
	2009
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое
	Собственность

	22. 
	КТП-8   
	Красносулинский р-он, п. Розет, ул. Черемушки
	6/0,4 кВ, 
 400 кВА
	5,0 м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое
	Собственность

	23. 
	МТП-9   
	Красносулинский р-он, х. Комиссаровка, ул. Подгорная
	6/0,4 кВ, 
 160 кВА
	
	
	
	2004
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое
	Собственность

	24. 
	МТП-10   
	Красносулинский р-он, п. Чичерино, ул. Советская
	6/0,4 кВ, 
 250 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое
	Собственность

	25. 
	КТП-12   
	Красносулинский р-он, п. Чичерино, 
	6/0,4 кВ,  
400 кВА
	
	
	
	2006
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое
	Собственность

	26. 
	МТП-13   
	Красносулинский р-он, п. чичерино, Насосная станция
	6/0,4 кВ,  
100 кВА
	5,2 м2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое
	Собственность

	27. 
	МТП-14   
	Красносулинский 28р-он, п. Розет, ул. Че29ремушки
	6/0,4 кВ,  
160 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое
	Собственность

	28. 
	МТП-17   
	Красносулинский р-он, х. Тацин
	6/0,4 кВ,  
100 кВА 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое
	Собственность

	29. 
	МТП-18   
	Красносулинский р-он, х. Тацин, ул. Колхозная
	6/0,4 кВ,  
250 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое
	Собственность

	30. 
	МТП-19   
	Красносулинский р-он, Комиссаровка, ул. Заречная
	6/0,4 кВ,  
160 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое
	Собственность

	31. 
	ТП-10/49   
	Веселовский р-он, п. Веселый, ул. Октябрьская 112-а
	6/0,4 кВ, 
 250 кВА
	50,1 м2
	61:06:0010125:380
	
	1982
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	Собственность

	32. 
	ТП-566 
	Ростовская область, Багаевский район, урочище "Брехов" 
	6/0,4 кВ, 
100 квА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое
	Собственность

	33. 
	Огнеупорная 
	Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Заводская 1
	6/0,4 кВ, 160 кВА
	112,4 м2
	61:53:0000088:667
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	Собственность

	34. 
	ТП-7 Щебзавод 
	Красносулинский р-он, г. Красный Сулин, 8
	6/0,4 кВ, 320 кВА
	7,3м2
	61:53:0000238:220
	
	2011
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	Собственность

	35. 
	ТП-187  6/0,4 кВ 
	г. Батайск, ДНТ "Гидромеханизатор", ул.2-я 
	6/0,4 кВ, 160 кВА 
	5,7 м2
	61:46:0011102:1528
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	Собственность

	36. 
	ТП-188 
	г. Батайск, ДНТ "Гидромеханизатор", ул.10-я 
	6/0,4 кВ, 400 кВА
	5,6 м2
	61:46:0011102:1491
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	Собственность

	37. 
	ТП-203 
	г. Батайск, ДНТ "Гидромеханизатор", ул. 14-я  
	6/0,4 кВ. 630 кВА
	3 м2
	61:46:0011102:1511
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	Собственность

	38. 
	ТП-0162 
	г. Батайск, ул. 12-я линия, №  1187/1
	6/0,4 кВ, 630 кВА
	5,7 м2
	61:46:0000000:3079
	
	1980
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	Собственность

	39. 
	ТП-0163 
	г. Батайск, ул. 12-я линия, №  1187/2
	6/0,4 кВ, 630 кВА
	5,9 м2
	61:46:0000000:3080
	
	1988
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	Собственность

	40. 
	ТП-0325 
	г. Батайск, ул. 4-я линия, участок № 227
	6/0,4 кВ, 160 кВА
	
	Акт приемки законченного строительством объекта
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое
	Собственность

	41. 
	МТП-0345 
	г. Батайск, ул. 5-я линия, в районе участка № 355В
	6/0,4 кВ, 250 кВА
	
	Акт приемки законченного строительством объекта
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое
	Собственность

	42. 
	ТП-059 
	г. Батайск, мкр Солнечный. 
	6/0,4 кВ, 2*630 кВА
	46,3м2
	61:46:0011501:533
	
	2006
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	Собственность

	43. 
	КТПН Горсеть  
	г. Шахты, ул. Энергетики 1А
	10/3 кВ, 2*1600 кВа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	аренда

	44. 
	ТП-1 
	г. Шахты, ул. Энергетики 1А
	3/0,23 кВ, 180 кВА
	
	
	
	1945
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	аренда

	45. 
	ТП-2 
	г. Шахты, ул. Энергетики 1А
	3/0,23 кВ, 180 кВА
	
	
	
	1945
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое
	Собственность

	46. 
	ТП-3 
	г. Шахты, ул. Энергетики 1А
	3/0,23 кВ, 180 кВА
	
	
	
	1945
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое
	Собственность

	47. 
	ТП-4 
	г. Шахты, ул. Энергетики 1А
	3/0,23 кВ, 180 кВА, 560 кВА
	
	
	
	1945
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое
	Собственность

	48. 
	ТП-5 
	г. Шахты, ул. Энергетики 1А
	3/0,23 кВ, 400 кВА
	
	
	
	1945
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое
	Собственность

	49. 
	ТП-5А 
	г. Шахты, ул. Энергетики 1А
	3/0,23 кВ, 100 кВА
	
	
	
	1945
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое
	Собственность

	50. 
	ТП-6 
	г. Шахты, ул. Энергетики 1А
	3/0,23 кВ, 250 кВА
	
	
	
	1945
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое
	Собственность

	51. 
	КТПН пос. Аютинский  
	г. Шахты, пос. Аютинский, ул. Чехова 42
	6/0,4 кВ 2*250 кВА
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое
	Собственность

	52. 
	КТП-400 кВа ООО "Агротехсервис"
	Родионово-Несветайская сл., ул. Гвардейцев-Танкистов 2 
	400 кВА, 10/0,4 кВ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое
	аренда

	53. 
	КТП-250 кВа ООО "Агропродукт"
	Родионово-Несветайский район, в границах земель СПК "Садовод" 
	250 кВА, 10/0,4 кВ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое
	аренда

	54. 
	КТП-100 кВа ИП КФХ Ковтунов
	Родионово-Несветайский район, х. Дарьевка 
	100 кВа, 10/0,4 кВ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое
	аренда

	55. 
	КТП-400 кВа Паунов
	сл. Родионово-Несветайская, ул. Гвардейцев-Танкистов, 2а, Мичурина 23А  
	400 кВА, 10/0,4 кВ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое
	аренда

	56. 
	КТП-250 кВа ООО "Старатель"

	Родионово-Несветайская сл.,  ул. Бабичева 91  

	250 кВА, 10/0,4 кВ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое
	аренда

	57. 
	КТП-250 кВА № 0295
	Родионово-Несветайский район, пер. Ореховый 
	250 кВа, 10/0,4 кВ
	
	61:33:0040125:529
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	Собственность

	58. 
	КТП-100 кВА № 0277
	Родионово-Несветайский район, пер. Спортивный 
	100 кВА, 10/0,4 кВ
	
	61:33:0040125:530
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Невижимое
	Собственность

	59. 
	МТП № 1 СТ "Мичуринец " 
	г. Каменск-Шахтинский, с/т Мичуринец
	100 кВА, 6/0,4 кВ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое
	Собственность

	60. 
	МТП № 2 СТ "Мичуринец " 
	г. Каменск-Шахтинский, с/т Мичуринец
	100  кВА, 6/0,4 кВ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое
	Собственность

	61. 
	КТП № 1 СНТ "Виноград " 
	Ростовская область, с/п Грушевское 
	400 кВА, 10/0,4 кВ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое
	Собственность

	62. 
	КТП № 2 СНТ "Виноград " 
	Ростовская область, с/п Грушевское 
	400кВа, 10/0,4 кВ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое
	Собственность

	63. 
	КТП-1689 10/0,4 кВ СНТ "Жемчужина"

	г. Ростов-на-Дону, СНТ «Жемчужина»
	400 кВА 10/0,4 кВ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое
	Собственность

	64. 
	КТП 10/0,4 кВ № 3138А

	Ростовская область, Неклиновский район, х. Мержаново, СТ «Раздолье»
	100 кВА 10/0,4 кВ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое
	Собственность

	65. 
	ПС 220 кВ Экспериментальная "ТЭС"
	Ростовская область. Красный Сулин, ул. Центральная 
	220/110/10 кВ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	66. 
	КТП-400 кВа ст. Кривянская 
	ст. Кривянская, ул. Кирпичная 160
	400 кВА, 6/0,4 кВ
	19,4 м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое
	аренда

	67. 
	ТП-1 ООО "Авангард"
	г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая 67
	35/0,4 кВ, 1000 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	68. 
	КТП  ООО "Альгеба"
	г. Новочеркасск, Харьковское шоссе 12/1
	6/0,4 кВ, 2*1000 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	69. 
	КТП- ООО "Альгеба"
	г. Новочеркасск, Харьковское шоссе 12/2
	6/0,4 кВ 
400 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	70. 
	КТП-3 ООО "Аэро-Цвет"
	г. Белая Калитва, 250 м на юго-восток от ж/д 76 ул. Вахрушева
	10/0,4 кВ, 750 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	71. 
	ТП-1130 ИП Восполит О.Г.
	Ростов-на-Дону, ул. Береговая 71-73-75
	6/0,4 кВ, 2*320 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	72. 
	КТП-26 ООО "ДЛВ Инвест"
	Ростов-на-Дону, Береговая 33/4
	10/0,4 кВ, 630 кВа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	73. 
	ТП-040 ООО "Дон"
	Ростовская область, г. Зерноград
	10/0,4 кВ, 400 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	74. 
	КТП -1128 ООО "Донэлектроприбор"
	г. Новочеркасск, ул. Полевая 7
	10/0,4 кВ 100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	75. 
	ТП № 2037 ООО Доринда
	Ростов-на-Дону, ул. Малиновского 23д
	10/0,4 кВ, 4*1000 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	76. 
	КТП-№ 1 ООО Жилстрой 
	г. Батайск, мкр Прибрежный
	10/0,4 кВ, 630 кВа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	77. 
	КТП-№ 2 ООО Жилстрой 
	г. Батайск, мкр Прибрежный
	10/0,4 кВ, 630 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	78. 
	КТП-№ 3 ООО Жилстрой 
	г. Батайск, мкр Прибрежный
	6/0,4 кВ,  630 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	79. 
	КТП-№ 4 ООО Жилстрой 
	г. Батайск, мкр Прибрежный
	6/0,4 кВ,  630 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	80. 
	КТП-№ 5 ООО Жилстрой 
	г. Батайск, мкр Прибрежный
	10/0,4 кВ, 630 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	81. 
	КТП-№ 6 ООО Жилстрой 
	г. Батайск, мкр Прибрежный
	6/0,4 кВ, 
630 кВа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	82. 
	КТП-№ 017 ООО Жилстрой (завод Стройдеталь) 
	г. Батайск, ул. Совхозная 8
	6/0,4 кВ,  560 кВа 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	83. 
	КТП № 1032 ИП Зарубин Н.С.
	г. Аксай, ул. Пороховая балка № 8 
	6/0,4 кВ,  630 кВа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	84. 
	КТП № 1613 ИП Зарубин Н.С.
	г. Аксай, в границах земель КСП Пригородное, поле № 8
	10/0,4 кВ,  400 кВа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	85. 
	КТП № 021 Зерноградское РайПО
	Зерноградский район, ст. Мечетинская
	6/0,4 кВ,   400 кВа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	86. 
	КТП № 034 Зерноградское РайПО
	Зерноградский район, ст. Мечетинская
	10/0,4 кВ,  250 кВа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	87. 
	КТП № 034 Зерноградское РайПО
	г. Зерноград
	10/0,4 кВ,  100 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	88. 
	ЗТП № 069 Зерноградское РайПО
	г. Зерноград
	10/0,4 кВ,  400 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	89. 
	ЗТП № 043 Зерноградское РайПО
	г. Зерноград
	10/0,4 кВ,  400 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	90. 
	ТП № 4041 ИП Исаева З.У. 
	г. Новочеркасск, ул. Трамвайная 59
	10/0,4 кВ,  400 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	91. 
	ТП № 014 ИП Карпенко 
	г. Зерноград, ул. Чехова 1
	10/0,4 кВ,  630 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	92. 
	ТП № 7 ИП Каюда В.Б.
	г. Шахты, пер. Сокольнический 7В
	6/0,4 кВ,  160 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	93. 
	ТП № 024 ООО Корпорация Софт
	г. Ростов-на-Дону, ул. Вересаева 103/4
	10/0,4 кВ,  2*630 кВа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	94. 
	ТП № 025 ООО Корпорация Софт
	г. Ростов-на-Дону, ул. Вересаева 103б
	10/0,4 кВ,  2*630 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	95. 
	2БКТП ООО КСМК-Север
	Октябрьский район, пос. Кадамовский, ул. Юбилейная 42
	6/0,4 кВ,  2*1250 кВА, 63 кВа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	96. 
	СТП ООО КСМК-Север
	Октябрьский район, пос. Кадамовский, ул. Юбилейная 42
	6/0,4 кВ,  63 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	97. 
	Устройство 2-го ввода ООО "КСМК-Север"
	Октябрьский район, пос. Кадамовский, ул. Юбилейная 42
	6/0,4 кВ,  400 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	98. 
	КТП-400 ООО "КСМК-Север"
	Октябрьский район, пос. Кадамовский, ул. Юбилейная 42
	6/0,4 кВ,  25 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	99. 
	КТП-7 ООО "КСМК-Север"
	Октябрьский район, пос. Кадамовский, ул. Юбилейная 42
	6/0,4 кВ,  400 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	100. 
	КТП № 0551 ООО Куликово
	Белая Калитва, ул. Сельмашевская 14
	6/0,4 кВ,  400 кВА, 320  кВа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	101. 
	КТП № 0376 ИП Магомедханова С.Э.
	г. Новошахтинск, Харьковское шоссе, д. 2А
	6/0,4 кВ,  400 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	102. 
	КТП ИП Магомедханова С.Э. от ПС Н-14
	г. Новошахтинск, Харьковское шоссе, д. 2А
	6/0,4 кВ,  400 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	103. 
	ТП "ШРМЗ" ИП Нальгиев М.В.
	г. Шахты, ул. Мелиховская 1м
	6/0,4 кВ,  630 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	104. 
	ТП №  01 "ШРМЗ" ИП Нальгиев М.В.
	г. Шахты, ул. Мелиховская 1м
	6/0,4 кВ,  2*630 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	105. 
	ТП № 02 "ШРМЗ" ИП Нальгиев М.В.
	г. Шахты, ул. Мелиховская 1м
	6/0,4 кВ,  2*630 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	106. 
	КТП 100 кВа ООО "Регул"
	г. Новочеркасск, ул. Харьковское шоссе 12/1а
	6/0,4 кВ,  100 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	107. 
	КТП 400 кВа ООО "Регул"
	г. Новочеркасск, ул. Харьковское шоссе 12/1а
	6/0,4 кВ,  400 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	108. 
	ТП № 1460 ООО "Севкаваккумуляторремонт"
	г. Ростов-на-Дону, ул. Монтажная, д.6 Литер А
	6/0,4 кВ,  630 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	109. 
	ТП № 0153 ООО СЗ "Софт-Недвижимость"
	г. Ростов-на-Дону, пр. Буденовский, 77/117
	6/0,4 кВ,  2*1000 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	110. 
	2БКТП № 2176 ООО "УК "Сокол-Энергосбыт"
	г. Ростов-на-Дону, ул. Королева 20а
	10/0,4 кВ,  2*630 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	111. 
	КТПНм № 1087 Фильчагин О.В.
	Аксайский район, п. Опытный, ул. Западная 2
	6/0,4 кВ,  250 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	112. 
	КТП № 1-191А ИП Гогорян Т.А.
	Мясниковский район, х. Ленинаван, ул. Ландышевая  17
	10/0,4 кВ,  250 кВ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	113. 
	БКТП № 1529 ООО "Энергия"
	г. Аксай, ул. Ленина 44А
	10/0,4 кВ,  2*1000 кВ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	114. 
	БКТП № 1723 ООО "Энергия"
	г. Аксай, ул. Ленина 44А
	10/0,4 кВ,  2*2000 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	115. 
	КТП № 1475 ООО "Энергия"
	г. Аксай, ул. Ленина 44А
	6/0,4 кВ,  630 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	116. 
	ЗТП № 225 ПАО "Ростелеком"
	Матвеев Курган, ул. Комсомольская, 108
	10/0,4 кВ,  160 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	117. 
	ТП № 0203 ПАО "Ростелеком"
	Каменск Шахтинский, ул. Ворошилова 128 
	6/0,4 кВ, 400 кВА, 1600 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	118. 
	ТП № 1-011 ПАО "Ростелеком"
	г. Морозовск, ул. Подтелкова 11
	10/0,4 кВ,  2*250 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	119. 
	ТП № 111 ПАО "Ростелеком"
	сл. Кашары, ул. Ленина 56
	10/0,4 кВ,  160 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	120. 
	ЗТП № 065 ПАО "Ростелеком"
	г. Новошахтинск, Харьковская 56
	6/0,4 кВ,  320 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	121. 
	ТП № 08 ПАО "Ростелеком"
	пос. Усть-Донецкий, ул. Ленина, д. 15
	10/0,4 кВ,  2*400 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	122. 
	ЗТП № 01063 ПАО "Ростелеком"
	г. Волгодонск, ул. Ленина 60
	6/0,4 кВ,  2*250 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	123. 
	КТП № 068 ПАО "Ростелеком"
	с. Песчанокопское, ул. Энгельса 212а
	10/0,4 кВ,  63 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	124. 
	КТП № 03046 ПАО "Ростелеком"
	г. Аксай, ул. Ленина 44
	6/0,4 кВ,  2*250 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	125. 
	КТП № 406 ПАО "Ростелеком"
	г. Морозовск, северо-западная окраина
	10/0,4 кВ,  2*63 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	126. 
	СТП ПАО "Ростелеком"
	Красносулинский район, 960 км а/дороги  М-4 "Дон"
	6/0,4 кВ, 
 25 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	127. 
	ТП № 1272 ПАО "Ростелеком"
	Ростов-на-Дону, пер. Газетный 49
	6/0,4 кВ,  2*1000 кВа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	128. 
	ТП № 1246 ПАО "Ростелеком"
	Ростов-на-Дону, пр. Буденовский, д 50/78
	6/0,4 кВ,  2*1000 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	129. 
	КТП № 23 ПАО "МТС"
	Азовский район, х. Колузаево, ул. Ленина 
	10/0,4 кВ,  
25 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	130. 
	КТП № 959 ПАО "МТС"
	г. Таганрог, пер. 7-й Новый, 110/8
	6/0,4 кВ, 
 25 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	131. 
	КТП № 624 ПАО "МТС"
	Неклиновский район, п. Приморка
	10/0,4 кВ, 
25 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	132. 
	КТП № 7/36 ПАО "МТС"
	Мясниковский район, х. Недвиговка
	10/0,4 кВ,  
25 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	133. 
	КТП № 131А ПАО "МТС"
	Матвеево-Курганский район, с. Новониколаевка, ул. Ленина 
	10/0,4 кВ,  
25 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	134. 
	КТП № 175 ПАО "МТС"
	Азовский район, пос. Александровка
	10/0,4 кВ,  
25 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	135. 
	КТП № 79 ПАО "МТС"
	Азовский район, с. Новомаргатитово, пер. Малый 1Б
	10/0,4 кВ,  
25 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	136. 
	КТП № 75 ПАО "МТС"
	Азовский район, с. Кагальник, ул. Советская 71/1
	10/0,4 кВ, 
 25 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	137. 
	КТП № 21 ПАО "МТС"
	Азовский район, с. Орловка, ул. Победы 19А
	10/0,4 кВ, 
 25 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	138. 
	КТП № 92 ПАО "МТС"
	г. Азов, ул. Транспортная
	10/0,4 кВ, 
 25 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	139. 
	КТП № 221 ПАО "МТС"
	Азовский район, п. Суходольск, участок поля № 5 к участку № 2 ЗАО "Батайское"
	10/0,4 кВ, 
 25 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	140. 
	КТП № 497 ПАО "МТС"
	Октябрьский район, п. Новоперсиановка, ул. Центральная 46
	10/0,4 кВ, 
 25 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	141. 
	КТП № 0630 ПАО "МТС"
	Октябрьский район, Аютинский проезд, 4 квартал, № 7 
	6/0,4 кВ, 
 40 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	142. 
	КТП № 617 ПАО "МТС"
	Октябрьский район, х. Калинин, ул. Центральная 105А
	6/0,4 кВ, 
 25 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	143. 
	КТП № 457 ПАО "МТС"
	Чертковский район, с.Маньково-Калитвенское
	10/0,4 кВ, 
 25 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	144. 
	КТП № 0430 ПАО "МТС"
	Миллеровский район, с. Кололези, ул. Мира 34
	10/0,4 кВ, 
 25 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	145. 
	КТП № 087 ПАО "МТС"
	Миллеровский район, с. Рогалик, пер. Межевой, 2
	10/0,4 кВ, 
 25 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	146. 
	КТП № 1010 ПАО "МТС"
	Печанокопский район, с. Развильное, ул. Западная
	10/0,4 кВ, 
 25 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	147. 
	КТП № 1041 ПАО "МТС"
	Печанокопский район, с. Красная Поляна
	10/0,4 кВ, 
 25 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	148. 
	КТП № 100 ПАО "МТС"
	Зерноградский район, х. Гуляй-Борисовка, ул. Николаенко, 26А
	10/0,4 кВ, 
 25 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	149. 
	КТП 6/0,4 кВ № 0410 ПАО "МТС"
	г. Новошахтинск, ул. Макарова 2Д
	6/0,4 кВ, 
 25 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	150. 
	КТП № 124П ПАО "МТС"
	Тацинский район, х. Исаев
	10/0,4 кВ, 
 25 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	151. 
	КТП № 1035 ПАО "МТС"
	Веселовский район, х. Красный Октябрь, ул. Школьная 138
	10/0,4 кВ, 
 25 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	152. 
	КТП № 1408 ПАО "МТС"
	Веселовский район, х. Верхнесоленый, ул. Заречная 1408
	10/0,4 кВ, 
 25 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	153. 
	КТП № 1202 ПАО "МТС"
	Пролетарский район, п. Вербный, пер. Угловой 1Б
	10/0,4 кВ, 
 25 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	154. 
	КТП № 2652А ПАО "МТС"
	Зимовниковский район, п. Хуторской, ул. Производственная 17
	10/0,4 кВ, 
 25 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	155. 
	КТП № 4653А ПАО "МТС"
	Ремонтненский район, п. Привольный, ул. Школьная 2Б
	10/0,4 кВ, 
 25 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	156. 
	КТП № 2655А ПАО "МТС"
	Зимовниковский район, х. Поверенный, ул. Звездная, 3
	10/0,4 кВ, 
 25 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	157. 
	КТП № 4708А ПАО "МТС"
	Ремонтненский район, с. Подгорное
	10/0,4 кВ, 
 25 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	158. 
	КТП № 2658А ПАО "МТС"
	Зимовниковский район, х. Глубокий, ул. Береговая 2А
	10/0,4 кВ, 
 25 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	159. 
	КТП № 463 ПАО "МТС"
	Усть-Донецкий район, ст. Пухляковская
	10/0,4 кВ, 
 25 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	160. 
	КТП № 475 ПАО "МТС"
	Усть-Донецкий район, ст. Апаринский
	10/0,4 кВ, 
 25 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	161. 
	КТП № 1181 ПАО "МТС"
	Аксайский район, ст. Старочеркасская
	10/0,4 кВ, 
 25 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	162. 
	КТП № 1229 ПАО "МТС"
	Семикаракорский район, х. Большемечетный, ул. Строителей, 8 
	10/0,4 кВ, 
 25 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	163. 
	КТП № 3П ПАО "МТС"
	ст. Советская, 65,5 км автодороги Обливская-Каргинская
	10/0,4 кВ, 
 25 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	164. 
	КТП № 74П ПАО "МТС"
	ст. Милютинская
	10/0,4 кВ, 
63 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	165. 
	КТП № 119П ПАО "МТС"
	Обливский район, х. Алексеевский, ул. Ленина
	10/0,4 кВ, 
 25 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	166. 
	КТП № 106 ПАО "МТС"
	п. Кашары
	10/0,4 кВ, 
 25 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	167. 
	КТП № 110 ПАО "МТС"
	Кашарский район, с. Усть-Мечетинское
	10/0,4 кВ, 
 25 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	168. 
	КТП № 54 ПАО "МТС"
	Боковский район, ст. Каргинская, ул. Совхозная 17А
	10/0,4 кВ, 
 25 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	169. 
	КТП 10/0,4 кВ, 
 25 кВА № 0460 ПАО "МТС"
	Белокалитвинский район, п. Горняцкий, ул. Крайняя 5 
	6/0,4 кВ, 
 25 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	170. 
	КТП № 61П ПАО "МТС"
	Белокалитвинский район, х. Ильинка
	10/0,4 кВ, 
 25 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	171. 
	КТП № 459 ПАО "МТС"
	Красносулинский район, х. Божковка
	6/0,4 кВ, 
 25 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	172. 
	КТП № 526П ПАО "МТС"
	Тацинский район, п. Быстрогорский, пер. Кооперативный, 22 
	6/0,4 кВ, 
 63 кВА 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	173. 
	КТП № 0495 ПАО "МТС"
	Чертковский район, с.Осиково, ул. Пролетарская 48
	10/0,4 кВ, 
 25 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	174. 
	КТП № 366П ПАО "МТС"
	Тарасовский район, х. Мокроталовка 
	10/0,4 кВ, 
 25 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	175. 
	СТП № 1952 ПАО "МТС"
	Аксайский район, п. Дорожный, СНТ "Речник", участок 392
	10/0,4 кВ, 
 25 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	176. 
	КТП № 0500 ПАО "МТС"
	Чертковский район, с. Алексеево-Лозовское
	10/0,4 кВ, 
 25 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	177. 
	КТП № 0341 ПАО "МТС"
	Миллеровский район, сл. Колодези
	10/0,4 кВ, 
 25 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	178. 
	КТП № 3164 ПАО "МТС"
	Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 177Б, адм. офис
	6/0,4 кВ, 
  2*400 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	179. 
	КТП № 1127 ПАО "МТС"
	Ростов-на-Дону, ул. Каяни, 15, тех. офис
	6/0,4 кВ, 
  2*400 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	180. 
	ВЛ-110  кВ «НГГРЭС- С-1»  1, 2 цепь 
	Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Заводская 1
	110 кВ
	2*1,7 км
	№ 61-61-23/005/2009-384
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	Собственность

	181. 
	ВЛ -110 кВ «Г20-Г14 отпайка к ПС "Карьер"

	Красносулинский р-он, район х. Обухов-4

	110 кВ
	0,881 км
	61:18:0600004:1253
	
	1974
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	Собственность

	182. 
	ВЛ-35 кВ  «от ПП-1 Ф-160 до ТП-1»

	г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая 67

	35 кВ 
	0,250 км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда 

	183. 
	  КВЛ-6 кВ  "Южная-1" (ПС Ш15-ПС ГПП ш. Южная)

	г. Шахты, ул. Васюты 129

	6 кВ 
	1,338 км
	61:59:0010601:10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	Собственность

	184. 
	КВЛ-6 кВ "Культурный уголок"

	г. Шахты, ул. Васюты 129

	6 кВ
	3,55 км
	61:59:0000000:194
	
	1980
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	Собственность

	185. 
	ВЛ-6 кВ «ГПП ш.Южная - ООО Оазис»

	г. Шахты, ул. Васюты 129

	6 кВ 
	2,346 км 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое
	Собственность

	186. 
	КВЛ-6 кВ "ЦОФ Очистные"

	г. Шахты, ул. Чехова 42

	6 кВ
	2,532 км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое
	Собственность

	187. 
	КВЛ-6 кВ «Венствол-2» 

	г. Шахты, от ПС Ш12 до западного шурфа быв. ш. "Нежданная", до вент ствола № 2 быв. ш. Майская 

	6 кВ
	4,27 км
	61:59:0000000:0:33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	Собственность

	188. 
	КВЛ-6 кВ "ВС 3-2"

	г. Новошахтинск, ул. Степная 1-а (начало объекта ПС Н-14, конец объекта в 121 м от ж.д. Свердлова 12)

	6 кВ 
	4,315 км 
	61:00:0000000:1208
	
	1982
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	Собственность

	189. 
	КВЛ-6 кВ ПС "Ш-29" - ПС "ГПП ш. Южная" ф. Южный 

	г. Шахты, ул. Маяковского, пер. Громова, ул. Васюты

	6 кВ  
	2,925 км 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое
	Собственность

	190. 
	ВЛ-6 кВ к ТП 566 "КВАРТА"

	Ростовская область, от Багаевский район, урочище "Брехов" до Октябрьский район, х. Калинин, пер. Казачий 15

	6 кВ
	0,515 км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое
	Собственность

	191. 
	ВЛ-6 кВ «Сикач Л.Л.» 

	г. Шахты, ул. Дачная в районе № 274Б

	6 кВ
	0,168 км 
	61:59:0000000:21590
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	Собственность

	192. 
	ВЛ-6 кВ «ПС «С-2» -ТП-7 "Щебзавод"

	Красносулинский р-он, г. Красный Сулин, 8

	6 кВ
	0,829 км
	61-61-23/064/2007-232
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	Собственность

	193. 
	ВЛ-0,4 кВ от КТП-7
	Красносулинский р-он, г. Красный Сулин, 8

	0,4 кВ
	2,399 км
	61-61-23/064/2007-233
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	Собственность

	194. 
	ВЛ-6 кВ «ДНТ "Гидромеханизатор"

	г. Батайск, ДНТ "Гидромеханизатор"

	6 кВ
	1,56 км
	61:46:000000:0000883:1/15784
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	Собственность

	195. 
	ВЛ-0,4 кВ «ДНТ "Гидромеханизатор"

	г. Батайск, ДНТ "Гидромеханизатор"

	0,4 кВ 
	7,53 км
	61:46:000000:0000883:1/15784
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	Собственность

	196. 
	ВЛ-6 кВ «ДНТ «ТРУД»
	г. Батайск, ДНТ "ТРУД
	6 кВ
	0,857 км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое
	Собственность

	197. 
	ВЛ-0,4 кВ «ДНТ «ТРУД»
	г. Батайск, ДНТ "ТРУД
	0,4 кВ
	16,24 км
	61-61-06/035/2008-213
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое, движимое
	Собственность

	198. 
	ВЛ-6 кВ, Родионово-Несветайский район, пер. Спортивный 

	Родионово-Несветайский район, пер. Спортивный 

	6 кВ
	0,016 км
	61:33:0040125:530
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	Собственность

	199. 
	ВЛ-6 кВ  ст. Кривянская
	ст. Кривянская, начало объекта: выход из ПС, расположенной в 78 м от ж/д пер Дальний 10 -конец объекта: ТП-400 кВА  ул. Кирпичная 160
	6 кВ
	1,3 км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	200. 
	ВЛ-10 кВ «Отпайка от опоры 5 ВЛ-10 кВ «РУ Котельная-КТП-259» к КТП ИП Леонова»
	г. Шахты, ул. Чаплыгина 40а

	10 кВ 
	0,12 км 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое 
	Собственность

	201. 
	ВЛ-0,38 кВ фидер "БМК" от рубильника № 3 КТП-234
	г. Шахты, ул. Чаплыгина 26Б

	0,4 кВ 
	0,278 км

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое 
	Собственность

	202. 
	КВЛ-6 кВ «Отпайка от опоры 22/28 ВЛ-6 кВ  «Культурный уголок" к КТП ИП Хаишбашьяна
	Октябрьский район, Коммунарское с/п, магистраль "Дон"-п. Каменоломни, 5 км+150м. 

	6 кВ
	1,385 км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое 
	Собственность

	203. 
	 ВЛ-6 кВ "Обухов-4"
	Красносулинский р-он, х. Комиссаровка
	6 кВ
	1,1923 км

	61:18:0000000:7513
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	Собственность

	204. 
	 ВЛ-0,4 кВ "Обухов-4"
	Красносулинский р-он, х. Обухов-4, от ТП-1 до ж/д 33, 34 по ул Горького, ж/д 15, 16 по ул. Школьная 
	0,4 кв
	2,275
	61:18:0000000:7514
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	Собственность

	205. 
	 ВЛ-0,4 кВ "Обухов-4"
	Красносулинский р-он, х. Обухов-4, от ТП-2 до ж/д 2, 5, 13, 14 по ул Школьная,  ж/д 4, 29, 32 по ул. Горького, ж/д 7, 9 по ул. Пушкина, ж/д 1, 8, 12, 15 по Пушкина 
	0,4 кВ 
	1,253
	61:18:0000000:7515
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	Собственность

	206. 
	ВЛ-6 кВ № 1 от ПС Г6 до ПС "Сортировка
	Красносулинский р-он, х. Комиссаровка, п. Розет 
	6 кВ
	7,6 км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое 
	Собственность

	207. 
	ВЛ-6 кВ № 2 от ПС "Сортировка" до ПС "Шахта-10»
	Красносулинский р-он, п. Розет, п. Чичерино
	6 кВ
	1,76 км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое 
	Собственность

	208. 
	ВЛ-6 кВ  № 3  от ПС "Шахта-10" до п. Чичерино
	Красносулинский р-он, п. Розет, ул. Черемушки
	6 кВ
	8,6 км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое 
	Собственность

	209. 
	ВЛ-6 кВ  № 4  от ПС "Шахта-10" до п. Розет
	Красносулинский р-он, п. Розет, х.Тацин 
	6 кВ
	1,3 км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое 
	Собственность

	210. 
	ВЛ-6 кВ   № 5 от ПС "Шахта-10" до х.Тацин 
	Красносулинский р-он, п. Розет
	6 кВ
	2,9 км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое 
	Собственность

	211. 
	ВЛ-6 кВ отпайка от оп. 11 ВЛ-6 кВ № 3 к КТП-16
	Красносулинский р-он, п. Розет
	6 кВ
	0,025 км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое 
	Собственность

	212. 
	ВЛ-6 кВ отпайка от ВЛ № 3 (ПС Шахта -10 до опоры 123)  КТП-13
	Красносулинский р-он, п. Розет
	6 кВ
	0,03 км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое 
	Собственность

	213. 
	ВЛ-6 кВ отпайка от ВЛ № 3 (ПС Шахта -10 (от опоры 123) до КТП-8
	Красносулинский р-он, х. Комиссаровка
	6 кВ
	0,05 км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Движимое 
	Собственность

	214. 
	ВЛ-10 кВ Отпайка от опоры № 26 ВЛ-10 кВ к КТП-400 кВА ИП Паунова И.Ф. 
	Родионово-Несветайская сл., ул. Гвардейцев-Танкистов, 2а, 
	ВЛ-10 кВ
	0,68 км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	движимое
	аренда

	215. 
	ВЛ-10 кВ Отпайка от опоры № 230 ВЛ-10 кВ к КТП-100 кВА ООО "Надежда-2"  
	Родионово-Несветайский район, х. Дарьевка
	ВЛ-10 кВ
	0,03 км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	движимое
	аренда

	216. 
	ВЛ-10 кВ Отпайка от опоры № 12 ВЛ-10 кВ к КТП-250 кВА "ООО АгроПродукт" 
	Родионово-Несветайский район, в границах земель СПК "Садовод" 
	ВЛ-10 кВ
	0,08 км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	движимое
	аренда

	217. 
	ВЛ-10 кВ «Отпайка от опоры № 81 ВЛ-10 кВ к КТП-250 кВА № 29 "ООО Старатель" 

	Родионово-Несветайская сл.,  ул. Бабичева 91  

	10 кВ 
	0,01 км

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	движимое
	аренда

	218. 
	ВЛ-10 кВ «Родионово-Несветайский район, пер. Ореховый (спуск от опоры № 12 к ТП 0295)»

	Родионово-Несветайский район

	10 кВ 
	0,015 км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Собственность 

	219. 
	ВЛ-6 кВ "СНТ "Мичуринец" 

	г. Каменск-Шахтинский, с/т Мичуринец
	6 кВ 
	0,09 км

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Собственность 

	220. 
	ВЛ-0,4 кВ "СНТ "Мичуринец" 

	г. Каменск-Шахтинский, с/т Мичуринец
	0,4 кВ 
	4,259 км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	движимое
	Собственность 

	221. 
	ВЛ-10 кВ "СНТ "Виноград"  

	Ростовская область, с/п Грушевское 
	10 кВ 
	0,055 км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	движимое
	Собственность 

	222. 
	ВЛ-10 кВ "СНТ "Виноград"  

	Ростовская область, с/п Грушевское 
	0,4 кВ 
	22,6 км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	движимое
	Собственность 

	223. 
	КЛ-10 кВ «СНТ «Жемчужина»
	Ростов-на-Дону, СНТ «Жемчужина»
	10 кВ 
	0,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	движимое
	Собственность 

	224. 
	КЛ-0,4 кВ «СНТ «Жемчужина»
	Ростов-на-Дону, СНТ «Жемчужина»
	0,4 кВ
	3,9 км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	движимое
	Собственность 

	225. 
	КВЛ-10 кВ к КТП-3138А 

	Ростовская область, Неклиновский район, х. Мержаново, СТ «Раздолье»
	10 кВ 
	0,041
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	движимое
	Собственность 

	226. 
	КВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-3138А 
	Ростовская область, Неклиновский район, х. Мержаново, СТ «Раздолье»
	0,4 кВ 
	1,760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	движимое
	Собственность 

	227. 
	КВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-3138А 
	Ростовская область, Неклиновский район, х. Мержаново, СТ «Раздолье»
	0,4 кВ 
	1,080
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	движимое
	Собственность 

	228. 
	КЛ-10 кВ «ПС ГПП -ЦРП Бетониты»  1 и 2 цепь

	г. Шахты, ул. Юный Спартак 122 

	10 кВ 
	1,2 км, 1,07 км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	движимое
	Собственность 

	229. 
	КЛ-10 кВ «ПС Ш-4 - ЦРП ШРМЗ»  1 и 2 цепь

	г. Шахты, ул. Ионова 110А

	10 кВ 
	2*1,2 км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	движимое
	Собственность 

	230. 
	КЛ-0,4 кВ от рУ-0,4 кВ «ЦРП «ШРМЗ» рубильники № 1,2; 7,1; 2,3
	г. Шахты, ул. Ионова 110А

	0,4 кВ
	0,64 км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	движимое
	Собственность 

	231. 
	КЛ-10 кВ «ПС Ш-16 ЦРП ЦАРМ» 1 и 2 цепь
 
	г. Шахты, пер. Шоссейный 1 

	10 кВ
	2*0,98 км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	движимое
	Собственность 

	232. 
	КЛ-3 кВ «пос ГРЭС"

	г. Шахты, ул. Энергетики 1А

	3 кВ 
	2,053
	61:59:0000000:22605
	
	1945
	
	
	
	
	
	
	
	недвижимое
	собственность

	233. 
	КЛ-0,4 кВ «пос ГРЭС"

	г. Шахты, ул. Энергетики 1А

	0,22-0,4 кВ 
	2,28
	
	
	1945
	
	
	
	
	
	
	
	недвижимое
	собственность

	234. 
	КВЛ-3 кВ «пос. ГРЭС"

	г. Шахты, ул. Энергетики 1А

	3 кВ
	0,167
	61:59:0000000:22604
	
	1945
	
	
	
	
	
	
	
	недвижимое
	аренда

	235. 
	ВЛ-0,4 кВ «пос. ГРЭС»

	г. Шахты, ул. Энергетики 1А

	0,4 кВ 
	2,86  км
	61:59:0000000:22605
	
	1945
	
	
	
	
	
	
	
	недвижимое
	собственность

	236. 
	КЛ-6 кВ «С1-Огнеупор» 
	Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Заводская 1
	6 кВ 
	0,442 км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	движимое
	собственность

	237. 
	КЛ-6 кВ «С1-Умформерная»
	Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Заводская 1
	6 кВ 
	0,887 км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	движимое
	собственность

	238. 
	КЛ-6 кВ «ул. Газеты Правда»

	г. Новошахтинск, ул. Газеты Правда, участки №  1, № 2

	6 кВ
	0,225 км

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	движимое
	собственность

	239. 
	КЛ-0,4 кВ «ул. Газеты Правда»

	КЛ-6 кВ «ул. Газеты Правда»

	0,4
	1,222км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	движимое
	собственность

	240. 
	ВЛ-0,4 кВ «ул. Сосновый бор» 
	г. Новошахтинск, ул. Сосновый Бор (начало объекта ж/д 142, конец объекта ж/д 60).
	0,4 кВ
	1,604
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	движимое
	собственность

	241. 
	ВЛ-0,4 кВ « ул. Магаданская, Прохладная, Фонтанная» 
	г. Новошахтинск, ул. Магаданская, Прохладная, Фонтанная  
	0,4 кВ 
	0,726
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	движимое
	собственность

	242. 
	ВЛ-0,4 кВ «ГПП ш. Южная-ж/д Васюты 70а»

	г. Шахты, ул. Васюты 129

	0,4 кВ 
	0,63 км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	движимое
	собственность

	243. 
	ВЛ-0,22 кВ «Отпайка от опоры 22/5  ВЛ-0,38 кВ "Фидер ж/д Васюты" (Садчикова)
	г. Шахты, ул. Васюты 129

	0,4 кВ 
	0,12 км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	движимое
	собственность

	244. 
	ВЛ-0,22 кВ «Отпайка от опоры  № 22/5  ВЛ-0,38 кВ "Фидер ж/д Васюты" (Таекина)
	г. Шахты, ул. Васюты 129

	0,4 кВ
	0,10 км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	движимое
	собственность

	245. 
	ВЛ-0,22 кВ» Отпайка от опоры  № 22/5  ВЛ-0,38 кВ "Фидер ж/д Васюты" (гаражи)
	г. Шахты, ул. Васюты 129

	0,4 кВ
	0,331 км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	движимое
	собственность

	246. 
	ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-2 ул. Гагарина 
	Красносулинский р-он, х. Комиссаровка, ул. Гагарина
	0,4 кВ 
	1,050
	61:18:0000000:6586
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	Собственность

	247. 
	ВЛ-0,4 кВ  № 2 от КТП-2 пер. Колодезный 
	Красносулинский р-он, х. Комиссаровка, ул. Гагарина
	0,4 кВ 
	3,441
	61:18:0000000:6588
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	Собственность

	248. 
	ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП-2 ул. Мира 
	Красносулинский р-он, х. Комиссаровка, ул. Мира
	0,4 кВ 
	0,600
	61:18:0070402:183
	
	2005
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	собственность

	249. 
	ВЛ -0,4 кВ  № 1 от ТП-4 ул.  Зайцева 
	Красносулинский р-он, х. Комисаровка, ул. Зайцева
	0,4 кВ 
	1,575
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	движимое
	собственность

	250. 
	Ответвления от ВЛ-0,4 кВ № 1 от  ТП-4 ул.  Зайцева 
	Красносулинский р-он, х. Тацин, ул. Зайцева
	0,4 кВ 
	0,680
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	движимое
	собственность

	251. 
	ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП-4 Больница
	Красносулинский р-он, х. Тацин, 
	0,4 кВ 
	0,245
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	движимое
	собственность

	252. 
	ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП-6 (ПС "Шахта-10"), ф. Контора
	Красносулинский р-он, рп. Розет, ул. Чапаева
	0,4 кВ
	1,570
	61:18:0000000:6597
	
	2005
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	собственность

	253. 
	ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП-6 (ПС "Шахта-10") ул. Московская
	Красносулинский р-он, п. Розет,  ул. Московская
	0,4 кВ
	2,200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	движимое
	собственность

	254. 
	Ответвления от ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП-6 (ПС "Шахта-10") ул. Московская
	Красносулинский р-он, п. Розет,  ул. Московская
	0,4 кВ
	0,920
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	движимое
	собственность

	255. 
	ВЛ-0,4кВ № 4 от КТП-6 (ПС "Шахта-10") ул.Пролетарская
	Красносулинский р-он, п. Розет, ул.Пролетарская
	0,4 кВ
	3,880
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	движимое
	собственность

	256. 
	Ответвления от ВЛ-0,4кВ № 4 от КТП-6 (ПС"Шахта-10") ул.Пролетарская
	Красносулинский р-он, п. Розет, ул.Пролетарская
	0,4 кВ 
	0,420
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	движимое
	собственность

	257. 
	ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 8 , ул. Черемушки 
	Красносулинский р-он, п. Розет, ул. Черемушки
	0,4 кВ
	1,188
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	движимое
	собственность

	258. 
	Ответвления от ВЛ-0,4 кВ № 1  от КТП 8 , ул. Черемушки 
	Красносулинский р-он, п. Розет, ул. Черемушки
	0,4 кВ
	0,060
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	движимое
	собственность

	259. 
	ВЛ-0,4 кВ № 2 от МТП 9 , ул. Подгорная 
	Красносулинский р-он, х. Комиссаровка, ул. Подгорная
	0,4 кВ
	0,690
	61:18:0000000:6596
	
	2005
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	Собственность

	260. 
	ВЛ-0,4 кВ № 1 от МТП 9 , ул. Фрунзе 
	Красносулинский р-он, х. Комиссаровка, ул. Фрунзе
	0,4 кВ
	4,210
	61:18:0000000:6595
	
	2005
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	Собственность

	261. 
	ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10 ул. Советская 
	Красносулинский р-он, п. Чичерино, ул. Советская
	0,4 кВ
	3,581
	61:18:0000000:6594
	
	2005
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	Собственность

	262. 
	ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП   11, ул. Рабочая 
	Красносулинский р-он, п. Чичерино, ул. Рабочая 
	0,4 кВ
	6,610
	61:18:0000000:6593
	
	2005
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	Собственность

	263. 
	ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 12, ул. Ленина  
	Красносулинский р-он, п. Чичерино, ул. Ленина
	0,4 кВ
	2,349
	61:18:0000000:6591
	
	2005
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	Собственность

	264. 
	ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 12, ул. Сестер Сурниных 
	Красносулинский р-он, п. Чичерино, ул. Сестер Сурниных
	0,4 кВ
	4,042
	61:18:0000000:6592
	
	2005
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	Собственность

	265. 
	ВЛ № 1 от КТП14 , ул. Степная 
	Красносулинский р-он, п. Розет, ул. Степная
	0,4 кВ
	4,390
	61:18:0000000:6590
	
	2005
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	Собственность

	266. 
	ВЛ № 1 от КТП15, ул. Черемушки 
	Красносулинский р-он, п. Розет, ул. Черемушки
	0,4 кВ
	0,638
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	движимое
	собственность

	267. 
	Ответвления от ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП15, ул. Черемушки 
	Красносулинский р-он, п. Розет, ул. Черемушки
	0,4 кВ
	0,280
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	движимое
	собственность

	268. 
	ВЛ № 2 от  КТП15, ул. Советская 
	Красносулинский р-он, п. Розет, ул. Советская
	0,4 кВ
	2,007
	61:18:0000000:6589
	
	2005
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	собственность

	269. 
	ВЛ № 1 от КТП-16. ул. Комсомольская 
	Красносулинский р-он, п. Розет, ул. Комсомольская 
	0,4 кВ
	1,050
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	движимое
	собственность

	270. 
	Ответвления от ВЛ-0,4 кВ № 1 от  КТП-16. ул. Комсомольская 
	Красносулинский р-он, п. Розет, ул. Комсомольская 
	0,4 кВ
	0,680
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	движимое
	собственность

	271. 
	ВЛ № 1 от КТП-17 , ул. Кирова 
	Красносулинский р-он, х. Тацин, ул. Кирова
	0,4 кВ
	3,360
	61:18:0000000:6585
	
	2005
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	собственность

	272. 
	ВЛ № 1 от КТП-18, ул. Колхозная  
	Красносулинский р-он, х. Тацин, ул. Колхозная
	0,4 кВ
	5,310
	61:18:0000000:6584
	
	2005
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	собственность

	273. 
	 ВЛ № 1 от  КТП19 , ул. Заречная , Кавказская 
	Красносулинский р-он, х. Комиссаровка,  ул. Заречная , Кавказская 
	0,4 кВ
	3,778
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	движимое
	собственность

	274. 
	Ответвления от ВЛ № 1 от  от КТП19 , ул. Заречная , Кавказская 
	Красносулинский р-он, х. Комиссаровка,  ул. Заречная , Кавказская 
	0,4 кВ
	1,040
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	движимое
	собственность

	275. 
	ВЛ-0,4 кВ Родионово-Несветайский район, ул. Солнечная, пер. Ореховый, Каштановый, Сиреневый, 
	Родионово-Несветайский район, ул. Солнечная, пер. Ореховый, Каштановый, Сиреневый, 
	0,4 кВ
	2,449
	61:33:0040125:529
	
	2005
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	Собственность

	276. 
	ВЛ-0,4 кВ Родионово-Несветайский район, ул. Солнечная, пер. Зеленый, Спортивный, Мирный, Новый
	Родионово-Несветайский район, ул. Солнечная, пер. Зеленый, Спортивный, Мирный, Новый
	0,4 кВ
	1,947
	61:33:0000000:4986
	
	2005
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	Собственность

	277. 
	ВЛ-0,4 кВ Родионово-Несветайский район, ул. Солнечная, пер. Березовый, 
	Родионово-Несветайский район, ул. Солнечная, пер. Березовый, 
	0,4 кВ 
	1,118
	61:33:0040125:528
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Недвижимое
	Собственность

	278. 
	Отпайка ВЛ-0,22 кВ от опоры № б/н ВЛ-0,38 кВ фидер «пер. Новый» от КТП 10/0,4 кВ № 0277

	Родионово-Несветайский район

	0,22 кВ
	0,12 км 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	движимое
	собственность

	279. 
	КЛ-10 кВ к ТП-2037 АО "Доринда"
	Ростов-на-Дону, ул. Малиновского 23д

	10 кВ 
	0,38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	280. 
	КВЛ-6 кВ ООО "Альгеба"
	г. Новочеркасск, Харьковское шоссе 12/2
	6
	1,345

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	281. 
	КЛ-10 кВ от яч. 3 ПК "Силикатчик" к КТП-3 10/0,4 кВ  ООО "Аэро-Цвет"
	г. Белая Калитва, 250 м на юго-восток от ж/д 76 ул. Вахрушева
	10
	0,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	282. 
	КЛ-6 кВ к ТП -1130  ИП Восполит О.Г.
	Ростов-на-Дону, ул. Береговая 71-73-75
	6
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	283. 
	КЛ-10 кВ к ТП № 40 ООО "Дон"
	Ростовская область, г. Зерноград
	10
	0,065
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	284. 
	КЛ-6 кВ от опоры № 30  Л-909 ПС НГ-9 до ТП-4041
	г. Новочеркасск, ул.  Трамвайная 59 
	6
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	285. 
	КЛ -10 кв от ячеек № 3  и № 14 ТП/РП -2077 до РУ-10 кВ ТП 2037
	Ростов-на-Дону, ул. Малиновского 23д
	10
	0,38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	286. 
	КЛ-6 кВ от точек присоединения к сетям АО "Донэнерго" Батайские МЭС до КТП № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 ООО "Жилстрой" 
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	287. 
	КЛ-6 кВ от оп. № 13 ВЛ-6 кВ № 324 до  ТП-017 ООО Жилстрой (з-д Стройдеталь)
	г. Батайск, мкр Прибрежный
	6
	4,896
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	288. 
	КЛ-6 кВ от ПС БТ-3 Ф 322 до  ТП-017 ООО Жилстрой (з-д Стройдеталь)
	г. Батайск, ул. Совхозная 8
	6
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	289. 
	КЛ 6 кВ от опоры № 26 ВЛ-6кВ к КТП 1032 ИП Зарубин Н.С.
	г. Батайск, ул. Совхозная 8
	6
	0,65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	290. 
	КЛ-10 кВ к ТП-014 ИП Карпенко 
	г. Шахты, Белгородская 2
	10
	0,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	291. 
	КЛ-10 кВ к КТП-7 ИП Каюда 
	г. Зерноград, ул. Чехова 1
	10
	0,415
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	292. 
	КЛ-10 кВ к КТП 025 ООО Корпорация Софт
	г. Ростов-на-Дону, ул. Вересаева 103б
	10
	2,99
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	293. 
	КЛ-10 кВ к КТП 024 ООО Корпорация Софт
	г. Ростов-на-Дону, ул. Вересаева 103/4
	10
	0,58
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	294. 
	КЛ-6 кВ к 2БКТП 6/0,4 кВ ООО "КСМК-Север"
	Октябрьский район, пос. Кадамовский, ул. Юбилейная 42
	6
	0,068
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	295. 
	КЛ-6 кВ от ячейки 19 ПС "ГТП-4" до КТП ООО "КСМК-Север" 
	Октябрьский район, пос. Кадамовский, ул. Юбилейная 42
	6
	0,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	296. 
	КЛ 6 кВ от КРУН до КТП ИП Магомедханова 
	г. Новошахтинск, Харьковское шоссе, д. 2А
	6
	0,185
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	297. 
	2 КЛ-6 кВ от ПС Ш-46 яч. 1 и  яч. 21 до ТП "ШРМЗ" ИП Нальгиева М.В.
	г. Шахты, ул. Мелиховская 1м
	6
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	298. 
	2 КЛ-6 кВ от ТП "ШРМЗ" до ТП ИП Нальгиева М.В.
	г. Шахты, ул. Мелиховская 1м
	6
	0,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	299. 
	3 КЛ-6 кВ от ТП "ШРМЗ" до ТП ИП Нальгиева М.В.
	г. Шахты, ул. Мелиховская 1м
	6
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	300. 
	КЛ-6 кВ к ТП-1460 ООО "Севкаваккумуляторремонт"
	г. Ростов-на-Дону, ул. Монтажная, д.6 Литер А
	6
	0,129
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	301. 
	2*КЛ-6 кВ от ТП 3209 до ТП 0153 ООО "СЗ "Софт-Недвижимость"
	г. Ростов-на-Дону, пр. Буденовский, 77/117
	6
	0,65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	302. 
	КЛ-10 кВ к ТП № 1-191А ИП Гогорян Т.А.
	Мясниковский район, х. Ленинаван, ул. Ландышевая  17
	10
	0,446
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	303. 
	ЛЭП 10 кВ к ТП № 1529 ООО "Энергия" 
	г. Аксай, ул. Ленина 44А
	10
	0,12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	304. 
	ЛЭП 6 кВ к БКТП № 1475 ООО "Энергия" 
	г. Аксай, ул. Ленина 44А
	6
	1,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	305. 
	КЛ-10 кВ к ЗТП 225 ПАО "Ростелеком"
	Матвеев Курган, ул. Комсомольская, 108
	6
	0,44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	306. 
	КЛ-6 кВ к ТП 0203 ПАО "Ростелеком"
	Каменск Шахтинский, ул. Ворошилова 128 
	6
	0,855
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	307. 
	КЛ-10 кВ к ТП 1-011 ПАО "Ростелеком"
	г. Морозовск, ул. Подтелкова 11
	10
	0,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	308. 
	КЛ-10 кВ к ТП 111 ПАО "Ростелеком"
	сл. Кашары, ул. Ленина 57
	10
	0,005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	309. 
	КЛ-6 кВ к ТП 065 ПАО "Ростелеком"
	г. Новошахтинск, Харьковская 56
	6
	0,025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	310. 
	КЛ-10 кВ к ТП 08 ПАО "Ростелеком"
	пос. Усть-Донецкий, ул. Ленина, д. 15
	10
	0,55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	311. 
	КЛ-6 кВ к ТП 01063 ПАО "Ростелеком"
	г. Волгодонск, ул. Ленина 60
	6
	0,329
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	312. 
	КЛ-10 кВ к ТП 068 ПАО "Ростелеком"
	с. Песчанокопское, ул. Энгельса 212а
	10
	0,204
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	313. 
	КЛ-6 кВ к ТП 03046 ПАО "Ростелеком"
	г. Аксай, ул. Ленина 44
	6
	5,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	314. 
	КЛ-10 кВ к ТП 406 ПАО "Ростелеком"
	г. Морозовск, северо-западная окраина
	10
	0,685
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	315. 
	КЛ-6 кВ к ТП 1272 ПАО "Ростелеком"
	Ростов-на-Дону, пер. Газетный 49
	6
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	316. 
	КЛ-6 кВ к ТП 1246 ПАО "Ростелеком"
	Ростов-на-Дону, пр. Буденовский, д 50/78
	6
	0,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	317. 
	КЛ-10 кВ к ТП 7/36 ПАО "МТС"
	Мясниковский район, х. Недвиговка
	10
	0,213
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	318. 
	КЛ-10 кВ к ТП 131А ПАО "МТС"
	Матвеево-Курганский район, с. Новониколаевка, ул. Ленина 
	10
	0,125
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	319. 
	КЛ-10 кВ к КТП № 79 ПАО "МТС"
	Азовский район, с. Новомаргатитово, пер. Малый 1Б
	10
	0,136
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	320. 
	КЛ-10 кВ к КТП № 75 ПАО "МТС"
	Азовский район, с. Кагальник, ул. Советская 71/1
	10
	0,27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	321. 
	КЛ-10 кВ к КТП № 21 ПАО "МТС"
	Азовский район, с. Орловка, ул. Победы 19А
	10
	0,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	322. 
	КЛ-10 кВ к КТП № 0430 ПАО "МТС"
	Миллеровский район, с. Кололези, ул. Мира 34
	10
	0,023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	323. 
	КЛ-10 кВ к КТП № 100 ПАО "МТС"
	Зерноградский район, х. Гуляй-Борисовка, ул. Николаенко, 26А
	10
	0,17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	324. 
	КЛ-10 кВ к КТП № 1408 ПАО "МТС"
	Веселовский район, х. Верхнесоленый, ул. Заречная 1408
	10
	0,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	325. 
	КЛ-10 кВ к КТП № 1202 ПАО "МТС"
	Пролетарский район, п. Вербный, пер. Угловой 1Б
	10
	0,045
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	326. 
	КЛ-10 кВ к КТП № 2652А ПАО "МТС"
	Зимовниковский район, п. Хуторской, ул. Производственная 17
	10
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	327. 
	КЛ-10 кВ к КТП № 4653А ПАО "МТС"
	Ремонтненский район, п. Привольный, ул. Школьная 2Б
	10
	0,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	328. 
	КЛ-10 кВ к КТП № 2655А ПАО "МТС"
	Зимовниковский район, х. Поверенный, ул. Звездная, 3
	10
	0,085
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	329. 
	КЛ-10 кВ к КТП № 2658А ПАО "МТС"
	Зимовниковский район, х. Глубокий, ул. Береговая 2А
	10
	0,065
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	330. 
	КЛ-10 кВ к КТП № 3П ПАО "МТС"
	ст. Советская, 65,5 км автодороги Обливская-Каргинская
	10
	0,065
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	331. 
	КЛ-10 кВ к КТП № 74П ПАО "МТС"
	ст. Милютинская
	10
	0,052
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	332. 
	КЛ-10 кВ к КТП № 119П ПАО "МТС"
	Обливский район, х. Алексеевский, ул. Ленина
	10
	0,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	333. 
	КЛ-10 кВ к КТП № 110 ПАО "МТС"
	Кашарский район, с. Усть-Мечетинское
	10
	0,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	334. 
	КЛ-10 кВ к КТП № 61П ПАО "МТС"
	Белокалитвинский район, х. Ильинка
	10
	0,052
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	335. 
	КЛ-6 кВ к КТП № 459 ПАО "МТС"
	Красносулинский район, х. Божковка
	6
	0,045
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	336. 
	КЛ-6 кВ к КТП № 526П ПАО "МТС"
	Тацинский район, п. Быстрогорский, пер. Кооперативный, 22 
	6
	0,08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	337. 
	2* КЛ-6 кВ к КТП № 3164 ПАО "МТС"
	Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 177Б, адм. Офис
	6
	0,862
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	338. 
	2* КЛ-6 кВ к КТП № 1127 ПАО "МТС"
	Ростов-на-Дону, ул. Каяни, 15, тех. офис
	6
	1,48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	339. 
	КЛ-0,4 кВ от КТП № 0338 к ВРУ ж/д г. Батайск ул Котова 12, корпус 1 
	Батайск, мкр Прибрежный, ул Котова 12, корпус 1 
	 
	0,76
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	340. 
	КЛ-0,4 кВ от КТП № 0338 к ВРУ ж/д г. Батайск ул Котова 12, корпус 2 
	Батайск, мкр Прибрежный, ул Котова 12, корпус 2
	0,4
	0,558
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	341. 
	КЛ-0,4 кВ от КТП № 0337 к ВРУ ж/д г. Батайск ул Котова 24, корпус 1
	Батайск, мкр Прибрежный, ул Котова 24, корпус 1
	0,4
	0,64
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	342. 
	КЛ-0,4 кВ от КТП № 0337 к ВРУ ж/д г. Батайск ул Котова 24, корпус 2
	Батайск, мкр Прибрежный, ул Котова 24, корпус 2
	0,4
	0,51
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	343. 
	КЛ-0,4 кВ от КТП № 0337 к ВРУ ж/д г. Батайск ул Котова 16, корпус 1
	Батайск, мкр Прибрежный, ул Котова 16, корпус 1
	0,4
	0,76
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	344. 
	КЛ-0,4 кВ от КТП № 0337 к ВРУ ж/д г. Батайск ул Котова 16, корпус 2
	Батайск, мкр Прибрежный, ул Котова 16, корпус 2
	0,4
	0,56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	345. 
	КЛ-0,4 кВ от КТП № 0338 к ВРУ ж/д г. Батайск ул Котова 4, корпус 2
	Батайск, мкр Прибрежный, ул Котова 4, корпус 2
	0,4
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	346. 
	КЛ-0,4 кВ от КТП № 0338 к ВРУ ж/д г. Батайск ул Котова 4, корпус 1
	Батайск, мкр Прибрежный, ул Котова 4, корпус 1
	0,4
	1,06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	347. 
	КЛ-0,4 кВ от КТП № 0337 к ВРУ ж/д г. Батайск ул Леонова 12, корпус 2
	Батайск, мкр Прибрежный, ул Леонова 12, корпус 2
	0,4
	0,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	348. 
	КЛ-0,4 кВ от ТП-024 ООО "Корпорация Софт"
	г. Ростов-на-Дону, ул. Вересаева 103/4
	0,4
	4,37
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	349. 
	КЛ-0,4 кВ от ТП-025 ООО "Корпорация Софт"
	г. Ростов-на-Дону, ул. Вересаева 103б
	0,4
	2,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	350. 
	КЛ-0,4 кВ от 2 БКТП 10/0,4 кВ № 2176 ООО "УК "Сокол-Энергосбыт"
	г. Ростов-на-Дону, ул. Королева 20а
	0,4
	1,22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	351. 
	ВЛ-6 кВ ООО "Альгеба 
	г. Новочеркасск, Харьковское шоссе 12/2
	6
	0,47
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	352. 
	ВЛ-10 кВ от опоры № 1/9 ВЛ-10 кВ Л-05 ПС "АС-11" к КТП-1192
	г. Новочеркасск, ул. Полевая 7
	10
	0,009
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	353. 
	ВЛ-6 кВ от точек присоединения к сетям АО "Донэнерго" Батайские МЭС до КТП № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 ООО "Жилстрой" 
	г. Батайск, мкр Прибрежный
	6
	0,978
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	354. 
	ВЛ- 10 кВ к КТП 1613  ИП Зарубин Н.С.
	г. Аксай, в границах земель КСП Пригородное, поле № 8
	10
	1,02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	355. 
	ВЛ-10 кВ к КТП-021 Зерноградское ГорПО
	Зерноградский район, ст. Мечетинская
	10
	0,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	356. 
	ВЛ-10 кВ к КТП-034 Зерноградское ГорПО
	Зерноградский район, ст. Мечетинская
	10
	0,015
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	357. 
	ВЛ-10 кВ к КТП-0802 Зерноградское ГорПО
	г. Зерноград
	10
	0,045
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	358. 
	ВЛ-10 кВ к КТП-7 ИП Каюда В.Б.
	г. Шахты, пер. Сокольнический 7В
	10
	0,001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	359. 
	ВЛ-6 кВ от яч. № 20 ПГТ-4 до 2БКТП,  двухцепная ООО "КСМК-Север"
	Октябрьский район, пос. Кадамовский, ул. Юбилейная 42
	6
	5,162
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	360. 
	ВЛ-6 кВ  на пос Кадамовский ООО "КСМК-Север" 
	Октябрьский район, пос. Кадамовский, ул. Юбилейная 42
	6
	5,157
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	361. 
	ВЛ-6 кВ  от оп № 51 к КТП-7 ООО "КСМК-Север" 
	Октябрьский район, пос. Кадамовский, ул. Юбилейная 42
	6
	1,286
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	362. 
	ВЛ-6 кВ  от оп № 77 к устройству 2-го ввода ООО "КСМК-Север" 
	Октябрьский район, пос. Кадамовский, ул. Юбилейная 42
	6
	0,06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	363. 
	ВЛ-6 кВ ф "Мясокомбинат" ООО "Куликово"
	Белая Калитва, ул. Сельмашевская 14
	6
	2,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	364. 
	ВЛ-6 кВ от оп. 47 к КРУН ИП Магомедханова 
	г. Новошахтинск, Харьковское шоссе, д. 2А
	6
	0,012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	365. 
	ВЛ-6 кВ от оп. 112 до КТП ИП Магомедханова 
	г. Новошахтинск, Харьковское шоссе, д. 2А
	6
	0,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	366. 
	ВЛ-6 кВ к КТП ООО "Регул"
	г. Новочеркасск, ул. Харьковское шоссе 12/1а
	6
	0,75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	367. 
	ВЛ-6 кВ к КТП 6/0,4 кВ № 1087 Фильчагин О.В.
	Аксайский район, п. Опытный, ул. Западная 2
	6
	0,004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	368. 
	ВЛ-10 кВ к КТП 1-191А ИП Гогорян Т.А. 
	Мясниковский район, х. Ленинаван, ул. Ландышевая  17
	6
	0,015
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	369. 
	ВЛ-10 кВ к ТП 406 ПАО "Ростелеком"
	г. Морозовск, северо-западная окраина
	10
	0,34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	370. 
	ВЛЗ-6 кВ к ТП 406 ПАО "Ростелеком"
	Красносулинский район, 960 км а/дороги  М-4 "Дон"
	6
	8,158
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	371. 
	ВЛ-10 кВ к КТП № 23 ПАО "МТС"
	Азовский район, х. Колузаево, ул. Ленина 
	10
	0,02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	372. 
	ВЛ-6 кВ к КТП № 959 ПАО "МТС"
	г. Таганрог, пер. 7-й Новый, 110/8
	6
	0,02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	373. 
	ВЛ-10 кВ к КТП № 624 ПАО "МТС"
	Неклиновский район, п. Приморка
	10
	0,04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	374. 
	ВЛ-10 кВ к КТП № 175 ПАО "МТС"
	Азовский район, пос. Александровка
	10
	0,036
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	375. 
	ВЛ-10 кВ к КТП № 79 ПАО "МТС"
	Азовский район, с. Новомаргатитово, пер. Малый 1Б
	10
	0,02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	376. 
	ВЛ-10 кВ к КТП № 21 ПАО "МТС"
	Азовский район, с. Орловка, ул. Победы 19А
	10
	0,08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	377. 
	ВЛ-10 кВ к КТП № 92 ПАО "МТС"
	г. Азов, ул. Транспортная
	10
	0,023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	378. 
	ВЛ-10 кВ к КТП № 221 ПАО "МТС"
	Азовский район, п. Суходольск, участок поля № 5 к участку № 2 ЗАО "Батайское"
	10
	0,278
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	379. 
	ВЛ-10 кВ к КТП № 497 ПАО "МТС"
	Октябрьский район, п. Новоперсиановка, ул. Центральная 46
	10
	0,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	380. 
	ВЛ-6 кВ к КТП № 0630 ПАО "МТС"
	Октябрьский район, Аютинский проезд, 4 квартал, № 7 
	6
	0,02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	381. 
	ВЛ-6 кВ к КТП № 617 ПАО "МТС"
	Октябрьский район, х. Калинин, ул. Центральная 105А
	6
	0,035
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	382. 
	ВЛ-10 кВ к КТП № 457 ПАО "МТС"
	Чертковский район, с.Маньково-Калитвенское
	10
	0,02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	383. 
	ВЛ-10 кВ к КТП № 0430 ПАО "МТС"
	Миллеровский район, с. Кололези, ул. Мира 34
	10
	0,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	384. 
	ВЛ-10 кВ к КТП № 087 ПАО "МТС"
	Миллеровский район, с. Рогалик, пер. Межевой, 2
	10
	0,07
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	385. 
	ВЛ-10 кВ к КТП № 1010 ПАО "МТС"
	Печанокопский район, с. Развильное, ул. Западная
	10
	0,025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	386. 
	ВЛ-10 кВ к КТП № 1041 ПАО "МТС"
	Печанокопский район, с. Красная Поляна
	10
	0,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	387. 
	ВЛ-10 кВ к КТП № 100 ПАО "МТС"
	Зерноградский район, х. Гуляй-Борисовка, ул. Николаенко, 26А
	10
	0,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	388. 
	ВЛ-6 кВ к КТП № 100 ПАО "МТС"
	г. Новошахтинск, ул. Макарова 2Д
	6
	0,063
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	389. 
	ВЛ-10 кВ к КТП № 124П ПАО "МТС"
	Тацинский район, х. Исаев
	10
	0,018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	390. 
	ВЛ-10 кВ к КТП № 1035 ПАО "МТС"
	Веселовский район, х. Красный Октябрь, ул. Школьная 138
	10
	0,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	391. 
	ВЛ-10 кВ к КТП № 1202 ПАО "МТС"
	Пролетарский район, п. Вербный, пер. Угловой 1Б
	10
	0,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	392. 
	ВЛ-10 кВ к КТП № 2652А ПАО "МТС"
	Зимовниковский район, п. Хуторской, ул. Производственная 17
	10
	0,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	393. 
	ВЛ-10 кВ к КТП № 4653А ПАО "МТС"
	Ремонтненский район, п. Привольный, ул. Школьная 2Б
	10
	0,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	394. 
	ВЛ-10 кВ к КТП № 2655А ПАО "МТС"
	Зимовниковский район, х. Поверенный, ул. Звездная, 3
	10
	0,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	395. 
	ВЛ-10 кВ к КТП № 4708А ПАО "МТС"
	Ремонтненский район, с. Подгорное
	10
	0,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	396. 
	ВЛ-10 кВ к КТП № 2658А ПАО "МТС"
	Зимовниковский район, х. Глубокий, ул. Береговая 2А
	10
	0,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	397. 
	ВЛ-10 кВ к КТП № 463 ПАО "МТС"
	Усть-Донецкий район, ст. Пухляковская
	10
	0,042
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	398. 
	ВЛ-10 кВ к КТП № 475 ПАО "МТС"
	Усть-Донецкий район, х. Апаринский
	10
	0,06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	399. 
	ВЛ-10 кВ к КТП № 1181 ПАО "МТС"
	Аксайский район, ст. Старочеркасская
	10
	0,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	400. 
	ВЛ-10 кВ к КТП № 1229 ПАО "МТС"
	Семикаракорский район, х. Большемечетный, ул. Строителей, 8 
	10
	0,04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	401. 
	ВЛ-10 кВ к КТП № 3П ПАО "МТС"
	ст. Советская, 65,5 км автодороги Обливская-Каргинская
	10
	0,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	402. 
	ВЛ-10 кВ к КТП № 74П ПАО "МТС"
	ст. Милютинская
	10
	0,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	403. 
	ВЛ-10 кВ к КТП № 119П ПАО "МТС"
	Обливский район, х. Алексеевский, ул. Ленина
	10
	0,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	404. 
	ВЛ-10 кВ к КТП № 106 ПАО "МТС"
	п. Кашары
	10
	0,012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	405. 
	ВЛ-10 кВ к КТП № 110 ПАО "МТС"
	Кашарский район, с. Усть-Мечетинское
	10
	0,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	406. 
	ВЛ-10 кВ к КТП № 54 ПАО "МТС"
	Боковский район, ст. Каргинская, ул. Совхозная 17А
	10
	0,09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	407. 
	ВЛ-6 кВ к КТП № 0460 ПАО "МТС"
	Белокалитвинский район, п. Горняцкий, ул. Крайняя 5
	6
	0,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	408. 
	ВЛ-10 кВ к КТП № 61П ПАО "МТС"
	Белокалитвинский район, х. Ильинка
	10
	0,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	409. 
	ВЛ-6 кВ к КТП № 459 ПАО "МТС"
	Красносулинский район, х. Божковка
	6
	0,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	410. 
	ВЛ-6 кВ к КТП № 526П ПАО "МТС"
	Тацинский район, п. Быстрогорский, пер. Кооперативный, 22 
	6
	0,02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	411. 
	ВЛ-10 кВ к КТП № 0495 ПАО "МТС"
	Чертковский район, с.Осиково, ул. Пролетарская 48
	10
	0,076
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	412. 
	ВЛ-10 кВ к КТП № 366П ПАО "МТС"
	Тарасовский район, х. Мокроталовка 
	10
	0,035
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	413. 
	ВЛ-10 кВ к СТП № 1952 ПАО "МТС"
	Аксайский район, п. Дорожный, СНТ "Речник", участок 392
	10
	0,02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	414. 
	ВЛ-10 кВ к КТП № 0500 ПАО "МТС"
	Чертковский район, с. Алексеево-Лозовское
	10
	0,038
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	415. 
	ВЛ-10 кВ к КТП № 0341 ПАО "МТС"
	Миллеровский район, сл. Колодези
	10
	0,02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	416. 
	ВЛЗ-6кВ №36 ПС-110кВ/6кВ КС-3
	г. Аксай, ул. Пороховая балка
	ВЛ 6 кВ
	4,53км.
	-
	-
	1977
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	417. 
	КВЛ-6кВ №36 ПС-110кВ/6кВ КС-3
	г. Аксай, ул. Пороховая балка
	ВЛ 6 кВ
	0,9км.
	-
	-
	1973
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	418. 
	КТП-1639
	Аксайский р-н, х. Александровка. СНТ "Рубеж"
	250 кВА
	-
	-
	-
	2014
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	419. 
	ВЛ 10 кВ до КТП-1639
	
	ВЛ 10 кВ
	0,09км.
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	420. 
	ВЛ 0,4 кВ от КТП-1639
	
	ВЛ 0,4 кВ
	4,145км.
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	421. 
	КТП-1850
	Аксайский р-н, п. Красный, ул. Промышленная (к.н.61:02:0600006:5930)
	250 кВА
	-
	-
	-
	2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	422. 
	ВЛ 10 кВ до КТП-1850
	
	ВЛ 10 кВ
	0,68км.
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	423. 
	КТП-1360
	Аксайский р-н, п. Возрожденный
	400 кВА
	-
	61:02:0080201:312
	нд
	1972
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	424. 
	КТП-1359
	Аксайский р-н, п. Возрожденный
	320 кВА
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	425. 
	КТП-1358
	Аксайский р-н, п. Возрожденный
	100 кВА
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	426. 
	ВЛ 0,4 кВ от КТП-1360
	Аксайский р-н, п. Возрожденный
	ВЛ 0,4 кВ
	1,02км.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	427. 
	ВЛ 10 кВ от КТП-1360
	Аксайский р-н, п. Возрожденный
	ВЛ 10 кВ
	4,1км.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	428. 
	ВЛ 0,4 кВ от КТП-1359
	Аксайский р-н, п. Возрожденный
	ВЛ 0,4 кВ
	3,33км.
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	429. 
	ВЛ 0,4 кВ до КТП-1358
	Аксайский р-н, п. Возрожденный
	ВЛ 0,4 кВ
	1,24км.
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	430. 
	ВЛ 0,4кВ от КТП-1358
	Аксайский р-н, п. Возрожденный, ул. Солнечная, 5
	ВЛ 0,4 кВ
	0,2км.
	-
	-
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	431. 
	ВЛ 0,4кВ от КТП-1359
	Аксайский р-н, п. Возрожденный, ул. Солнечная, 39
	ВЛ 0,4 кВ
	0,236км.
	-
	-
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	432. 
	ВЛ 0,4 кВ от КТП-1297
	Ростовская область, Аксайский район, х. Алитуб, СНТ «Заречный».
	ВЛ 0,4 кВ
	6,925км.
	-
	-
	2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	433. 
	КТП-1297
	
	160кВА
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	434. 
	ВЛ 10 кВ от КТП-1297
	
	ВЛ 10 кВ
	0,52км.
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	435. 
	ВЛ 0,4 кВ от КТП-1297
	
	ВЛ 0,4 кВ
	2,05км.
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	436. 
	КТП-1875
	Ростовская область, Аксайский район, х. Краснодворский, з.у. с кадастровым номером 61:02:0600013:1719
	630кВА
	-
	-
	-
	2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	437. 
	ВЛ 10 кВ к КТП-1875
	
	ВЛ 10 кВ
	1,1км.
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	438. 
	КТП-1422
	Ростовская область, Аксайский район, х.Большой Лог, юго-западный жилой массив. ТСЖ «Зелёный Дол».
	100кВА
	-
	-
	-
	2008
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	439. 
	ВЛ 6 кВ к КТП-1422
	
	ВЛ 6 кВ
	0,43км.
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	440. 
	ВЛ 0,4 кВ от КТП-1422
	
	ВЛ 0,4 кВ
	0,45км.
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	441. 
	КТПН-1878 1000кВА 10/0,4 кВ
	Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Речников
	1000кВА
	-
	-
	-
	2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	442. 
	КТПН-1792 630кВА 6/0,4 кВ
	Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Речников
	630кВА
	-
	-
	-
	2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	443. 
	КТПН-1741 630кВА 6/0,4 кВ
	Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Речников
	630кВА
	-
	-
	-
	2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	444. 
	КЛ 10 кВ до КТП-1878
	Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Речников, от опоры №1 КВЛ 10кВ №3ф3 ПС 110/10 кВ АС-15 до КТП №1878/1000 кВА, 1792/630 кВА
	КЛ 10 кВ
	1км.
	-
	-
	2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	445. 
	КВЛ 0,4 кВ от КТП-1741
	Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Речников, от ТП №1741 до жилого дома по адресу: Речников 12к1, до жилого дома по адресу: Речников 12к2, жилого дома по адресу: Речников 12А 6КЛ от 1878 жилого дома по адресу: Речников 15 к.1,2,3,4,5,6.
	КВЛ 0,4 кВ
	0,45км.
	-
	-
	2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	446. 
	ВЛ 6 кВ к КТП-1741
	Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Речников, от опоры №89 ВЛ 6кВ №305 ПС 35/6 кВ АС-3 до КТП №1741/630 кВА.
	ВЛ 6 кВ
	0,028км.
	-
	-
	2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	447. 
	2БКТП-2500 кВА 6/0,4 кВ
	Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 169"б".
	2х2500кВА
	-
	-
	-
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	448. 
	КЛ 6 кВ до 2БКТП-2500 кВА
	
	КЛ 6 кВ
	0,798км.
	-
	-
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	449. 
	КЛ 0,4 кВ от 2БКТП
	
	КЛ 0,4 кВ
	0,336км.
	-
	-
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	450. 
	КТП-1769
	г. Аксай, ул. Речников, 23 
	100кВА
	-
	-
	-
	2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	451. 
	ВЛ 6 кВ к КТП-1769
	
	ВЛ 6 кВ
	0,009км.
	-
	-
	2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	452. 
	ВЛ 0,4 кВ от КТП-1769
	
	ВЛ 0,4 кВ
	0,45км.
	-
	-
	2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	453. 
	КТП-1108/100 кВА
	Аксайский р-н, п. Российский, Молодежная 6А
	100кВА
	-
	-
	-
	2015
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	454. 
	ВЛ 6 кВ к КТП-1108
	
	ВЛ 6 кВ
	0,07км.
	-
	-
	2015
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	455. 
	КТП-10/0,4кВ №1560 250 кВА
	Аксайский р-н, станица Ольгинская, Левобережная 3а 
	250кВА
	-
	-
	-
	2013
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	456. 
	КЛ 10 кВ к КТП-1560
	
	КЛ 10 кВ
	0,77км.
	-
	-
	2013
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	457. 
	ВЛ-10 кВ в КТП-1560
	
	ВЛ 10 кВ
	0,005км.
	-
	-
	2013
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	458. 
	ВЛ 6 кВ к КТП-1563
	Аксайский р-н, АО "Аксайское" (ул. Лазурная, ул. Вербная)
	ВЛ 6 кВ
	0,353км.
	-
	-
	2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	459. 
	КЛ 6 кВ к КТП-1563
	
	КЛ 6 кВ
	0,083км.
	-
	-
	2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	460. 
	ВЛ 0,4 кВ от КТП-1563
	
	ВЛ 0,4 кВ
	2,716км.
	-
	-
	2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	461. 
	КЛ 0,4 кВ от КТП-1563
	
	КЛ 0,4 кВ
	0,019км.
	-
	-
	2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	462. 
	КТП 1563
	
	400кВА
	-
	-
	-
	2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	463. 
	ВЛ 0,4 кВ от КТП-1563
	Аксайский р-н, г. Аксай, ул. Янтарная
	ВЛ 0,4 кВ
	0,734км.
	-
	-
	2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	464. 
	КТП 1956/400 10/0,4кВ
	Аксайский р-н, территория Ольгинского сельского поселения (ул. Левобережная)
	400кВА
	-
	-
	-
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	465. 
	КЛ 10 кВ от № 1560
	
	КЛ 10 кВ
	0,3км.
	-
	-
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	466. 
	ТП-03148
	г. Аксай, ул. Карла Либкнехта 112
	2х630кВА
	-
	-
	-
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	467. 
	КЛ 6 кВ к КТП-03148
	
	КЛ 6 кВ
	0,952км.
	-
	-
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	468. 
	КЛ 0,4 кВ от КТП-03148
	
	КЛ 0,4 кВ
	1,6км.
	-
	-
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	469. 
	ТП №5004 160/6/0,4 кВ
	г. Аксай, ул. Пороховая балка (ГСК "Фонарь")
	160кВА
	-
	-
	-
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	470. 
	ВЛ 6 кВ к КТП-5004
	
	ВЛ 6 кВ
	0,005км.
	-
	-
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	471. 
	КТП-250 кВА 6/0,4 кВ
	 
	250кВА
	-
	-
	-
	2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	472. 
	КЛ 6 кВ к КТП -6/0,4 кВ
	Аксайский р-н, ст-ца Старочеркасская
	КЛ 6 кВ
	0,28км.
	-
	-
	2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	473. 
	ВЛ 6 кВ к КТП-6/0,4 кВ
	
	ВЛ 6 кВ
	1,8км.
	-
	-
	2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	474. 
	ВЛ 0,4 кВ от КТП-6/0,4 кВ
	
	ВЛ 0,4 кВ
	1,83км.
	-
	-
	2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	475. 
	КТП-10/0,4 кВ 400 кВА №1590
	Аксайский р-н, х. Махин, ул. Атаманская, 1Б
	400кВА
	-
	-
	-
	2013
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	476. 
	ВЛ-10 кВ к КТП-1590
	
	ВЛ 10 кВ
	0,428км.
	-
	-
	2013
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	477. 
	ВЛ 0,4 кВ от КТП-1590
	
	ВЛ 0,4 кВ
	3,53км.
	-
	-
	2013
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	478. 
	РП-ТП-1677
	г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 154/3
	2х630кВА
	-
	-
	-
	1985
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	479. 
	КЛ 10 кВ до РП-1677
	
	КЛ 10 кВ
	5,6км.
	-
	-
	1985
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	480. 
	КТП № 1980
	Аксайский р-н, г. Аксай, пересечение ул. Речников и пр-зд Сосновый
	1000кВА
	-
	-
	-
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	481. 
	ВЛ 10 кВ до КТП-1980
	
	ВЛ 10 кВ
	0,015км.
	-
	-
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	482. 
	ВЛ 10 кВ к КТП-1381
	г. Аксай, пр. Аксайский, 5
	ВЛ 10 кВ
	0,78км.
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	483. 
	КТПН 10/0,4 кВ 630 кВА №1545
	г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 142А
	630кВА
	-
	-
	-
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	484. 
	КЛ 10 кВ к КТП-1545
	
	КЛ 10 кВ
	1,2км.
	-
	-
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	485. 
	КТП 10/0,4 кВ №1844
	Аксайский р-н, х. Камышеваха, ул. Светлая
	630кВА
	-
	-
	-
	2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	486. 
	КЛ 10 кВ к КТП-1844
	
	КЛ 10 кВ
	0,5км.
	-
	-
	2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	487. 
	ВЛ 0,4 кВ от КТП-1844
	
	ВЛ 0,4 кВ
	2,2км.
	-
	-
	2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	488. 
	КТП 10/0,4 кВ 63 кВА № 1485
	Аксайский р-н, ст. Ольгинская, ул. Верхне-Луговая, 73в 
	63кВА
	-
	-
	-
	2007
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	489. 
	ВЛ 10 кВ к КТП-1485
	
	ВЛ 10 кВ
	0,06км.
	-
	-
	2007
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	490. 
	КТП-1861 630/10/0,4 кВ
	Аксайский р-н, г. Аксай (КП "Олимпийский")
	630кВА
	-
	-
	-
	2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	491. 
	КТП-1862 630/10/0,4 кВ
	
	630кВА
	-
	-
	-
	2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	492. 
	КТП-1970 400/10/0,4 кВ
	
	400кВА
	-
	-
	-
	2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	493. 
	КЛ 10 кВ к КТП-1861
	
	КЛ 10 кВ
	0,885км.
	-
	-
	2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	494. 
	ВЛ 10 кВ к КТП-1861
	
	ВЛ 10 кВ
	1,365км.
	-
	-
	2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	495. 
	КЛ 10 кВ к КТП-1862
	
	КЛ 10 кВ
	0,2км.
	-
	-
	2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	496. 
	КЛ 0,4 кВ от КТП-1970
	
	КЛ 0,4 кВ
	0,03км.
	-
	-
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	497. 
	ВЛ 0,4 кВ от КТП-1970
	
	ВЛ 0,4 кВ
	3,72км.
	-
	-
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	498. 
	КТП-10/0,4 кВ 400/10/0,4 кВ
	Аксайский р-н, г. Аксай, пр-зд Сосновый
	400кВА
	-
	-
	-
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	499. 
	КЛ 10 кВ от КТП-КТП-10/0,4 кВ 400/10/0,4 кВ
	
	КЛ 10 кВ
	0,025км.
	-
	-
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	500. 
	ВЛ 0,4 кВ от КТП-КТП-10/0,4 кВ 400/10/0,4 кВ
	
	ВЛ 0,4 кВ
	0,6км.
	-
	-
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	501. 
	ТП-1969
	Аксайский р-н, г. Аксай, ул. Владимирская
	63кВА
	-
	-
	-
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	502. 
	ВЛ 10 кВ к КТП-1969
	
	ВЛ 10 кВ
	0,042км.
	-
	-
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	503. 
	КЛ 10 кВ к КТП-1969
	
	КЛ 10 кВ
	0,245км.
	-
	-
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	504. 
	ТП-1997
	Аксайский р-н, п. Реконструктор, ул. Транспортная, 28А
	250кВА
	-
	-
	-
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	505. 
	ВЛ 6 кВ к КТП-1997
	
	ВЛ 6 кВ
	0,015км.
	-
	-
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	506. 
	ВЛ 6 кВ до КТП-2002
	Аксайский р-н, п. Опытный, ул. Западная, 21-В
	ВЛ 6 кВ
	0,06км.
	-
	-
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	507. 
	КТП-2002/250 кВА 6/0,4 кВ 
	
	250кВА
	-
	-
	-
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	508. 
	ПКУ 6 кВ в сборе (ТМГ-250/10/0,4)
	Аксайский р-н, п. Рассвет, ул. Ветеринарная
	250кВА
	-
	-
	-
	2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	509. 
	КТП-10/0,4кВ №1856/250кВА
	
	250кВА
	-
	-
	-
	2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	510. 
	ВЛ 10 кВ до КТП-1856
	
	ВЛ 10 кВ
	0,007км.
	-
	-
	2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	511. 
	ВЛ 0,4 кВ от КТП-1856
	
	ВЛ 0,4 кВ
	1,35км.
	-
	-
	2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	512. 
	ПКУ 6 кВ в сборе (ТМГ-630/10/0,4)
	г. Аксай, ул. Речников, 31
	630кВА
	-
	-
	-
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	513. 
	КТП-10/0,4кВ 2х1000кВА №2030
	
	2х1000кВА
	-
	-
	-
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	514. 
	ВЛ 10 кВ к КТП-2030
	
	ВЛ 10 кВ
	0,005км.
	-
	-
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	515. 
	КЛ 10 кВ к КТП-2030
	
	КЛ 10 кВ
	0,79км.
	-
	-
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	516. 
	КЛ 0,4 кВ к КТП-2030
	
	КЛ 0,4 кВ
	2,15км.
	-
	-
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	517. 
	КТП-400кВА 6/0,4кВ №1
	г. Аксай, ЖСК "Полет"
	400кВА
	-
	-
	-
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	518. 
	КТП-400кВА 6/0,4кВ №2
	
	400кВА
	-
	-
	-
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	519. 
	ВЛ 6 кВ к 2хКТП-400кВА 6/0,4кВ
	
	ВЛ 6 кВ
	0,04км.
	-
	-
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	520. 
	КЛ 6 кВ к 2хКТП-400кВА 6/0,4кВ
	
	КЛ 6 кВ
	1,2км.
	-
	-
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	521. 
	ВЛ 0,4 кВ от 2хКТП-400кВА 6/0,4кВ
	
	ВЛ 0,4 кВ
	1,877км.
	-
	-
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	522. 
	Пункт коммерческого учета ПКУ 6 кВ "Набережная"
	г. Аксай, ул. Нбережная, 199
	1670кВА
	-
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	523. 
	ТП № 3001 250 кВА 6/0,4 кВ
	
	250кВА
	-
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	524. 
	ТП № 3003 КСУ 630 кВА 6/0,4 кВ
	
	630кВА
	-
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	525. 
	ТП-3002 СЛИП 630 кВА 6/0,4кВ
	
	630кВА
	-
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	526. 
	ТП-3147 ЛПК 160 кВА 6/0,4кВ
	
	160кВА
	-
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	527. 
	ВЛ 6 кВ к ПКУ
	
	ВЛ 6 кВ
	0,03км.
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	528. 
	ВЛ 6кВ к РЛНД
	
	ВЛ 6 кВ
	0,07км.
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	529. 
	ВЛ 6 кВ к КТП-03001
	
	ВЛ 6 кВ
	0,01км.
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	530. 
	КЛ 6 кВ к КТП-03001
	
	КЛ 6 кВ
	0,01км.
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	531. 
	КЛ 6 кВ К КТП-03003
	
	КЛ 6 кВ
	0,48км.
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	532. 
	КЛ 6 кВ от КТП-03002
	
	КЛ 6 кВ
	0,26км.
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	533. 
	ВЛ 6 кВ к КТП-03147
	
	ВЛ 6 кВ
	0,5км.
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	534. 
	КЛ 6 кВ к КТП-03147
	
	КЛ 6 кВ
	0,01км.
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	535. 
	КТП-1389 100 кВА 10/0,4кВ
	., г. Аксай, ул. Заречная, 7Б
	100кВА
	-
	-
	-
	2006
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	536. 
	ВЛ 10 кВ к КТП-1389
	
	ВЛ 10 кВ
	0,18км.
	-
	-
	2006
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	537. 
	КТП-1168 160 кВА 10/0,4кВ
	г. Ростов-на-Дону, ул. Левобережная
	160кВА
	-
	-
	-
	2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	538. 
	ВЛ 10 кВ к КТП-1168
	
	ВЛ 10 кВ
	0,05км.
	-
	-
	2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	539. 
	КТП-3140 100 кВА 6/0,4кВ
	г. Аксай, ул. Чапаева, д.330/35
	100кВА
	-
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	540. 
	ВЛ 6 кВ от КТП-03140
	
	ВЛ 6 кВ
	0,015км.
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	541. 
	КТП 400 кВА 6/0,4кВ
	г. Аксай, ул. Кобяковад.4/ул. Зеленая, д.12
	400кВА
	-
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	542. 
	КЛ 6 кВ от КТП-400кВА 6/0,4 кВ
	
	КЛ 6 кВ
	0,17км.
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	543. 
	КТПН-Т-КВ-160-6/0,4кВ
	г. Аксай, ул. Западная, д.60
	160кВА
	-
	-
	-
	2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	544. 
	КЛ 6 кВ от КТПн-Т-КВ-6/0,4 кВ 160 кВА
	
	КЛ 6 кВ
	0,1км.
	-
	-
	2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	545. 
	ТП №1 2х1000кВА 6/0,4кВ 
	г. Аксай, пр. Ленина, 1
	2х1000кВА
	-
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	546. 
	ТП №3 1000кВА 6/0,4кВ 
	
	1000кВА
	-
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	547. 
	ТП №4 2х630кВА 6/0,4кВ 
	
	2х630кВА
	-
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	548. 
	ТП №7 2х1000кВА 6/0,4кВ 
	
	2х1000кВА
	-
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	549. 
	ТП №8 1000кВА 6/0,4кВ 
	
	1000кВА
	-
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	550. 
	ТП №9 1000кВА 6/0,4кВ 
	
	1000кВА
	-
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	551. 
	ЦРП-1 6/0,4кВ с РВО-10/400
	
	-
	-
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	552. 
	КЛ 6 кВ от РП-104 до ТП-1
	
	КЛ 6 кВ
	1,3км.
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	553. 
	КЛ 6 кВ от ЦРП до ТП-3
	
	КЛ 6 кВ
	2,28км.
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	554. 
	КЛ 6 кВ от ЦРП до ТП-4
	
	КЛ 6 кВ
	2,28км.
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	555. 
	КЛ 6 кВ от ЦРП до ТП-7
	
	КЛ 6 кВ
	2,28км.
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	556. 
	КЛ 6 кВ от ЦРП до ТП-8
	
	КЛ 6 кВ
	1,86км.
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	557. 
	КЛ 6 кВ от ЦРП до ТП-9
	
	КЛ 6 кВ
	1,86км.
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	558. 
	КЛ 6 кВ от РП-104 до ЦРП-1
	
	КЛ 6 кВ
	2,6км.
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	559. 
	Распредилительный пункт 6кВ (КРУН -6кВ) РП-2
	г. Аксай, левый склон Пороховой балки против ЗАО фирма «Астероид»
	-
	-
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	560. 
	КЛ 6 кВ от яч.33 до РП-2
	
	КЛ 6 кВ
	2,78км.
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	561. 
	ЗТП б/н 2х400 кВА 6/0,4кВ 
	г. Аксай, ул. Новочеркасское шоссе, №2
	2х400кВА
	-
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	562. 
	КЛ 6 кВ от РП-6 кВ до ЗРУ-6 кВ
	
	КЛ 6 кВ
	1,7км.
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	563. 
	КТП-2х630кВА №1417 
	г. Аксай, Новочеркасское шоссе, д.2
	2х630кВА
	-
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	564. 
	КЛ 6 кВ до ТП-1417
	
	КЛ 6 кВ
	0,2км.
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	565. 
	ВЛ 6 кВ от РП-1
	
	ВЛ 6 кВ
	0,18км.
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	566. 
	КТПН-400 кВА 6/0,4 кВ № 1053 
	г. Новочеркасск, пр-т Баклановский, 200Б
	400кВА
	-
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	567. 
	КЛ 6 кВ к КТП-1053
	
	КЛ 6 кВ
	0,3км.
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	568. 
	КТПН 160 кВА 6/0,4 кВ №4063 
	г. Новочеркасск, ул. Трамвайная д. 94
	160кВА
	-
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	569. 
	ВЛ 6 кВ от КТП-4063
	
	ВЛ 6 кВ
	0,085км.
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	570. 
	КТПН-400 кВА 6/0,4 кВ №04083 
	г. Новочеркасск, ул. Флерова 16А
	400кВА
	-
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	571. 
	ВЛ 6 кВ к КТП-04083
	
	ВЛ 6 кВ
	0,3км.
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	572. 
	КТПН 100 кВА 6/0,4 кВ №4005 
	г. Новочеркасск, ул. Трамвайная, 10
	100кВА
	-
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	573. 
	ВЛ 6 кВ от КТП-4005
	
	ВЛ 6 кВ
	0,014км.
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	574. 
	КТП-1688 400 кВА
	п. Янтарный, ул. Индустриальная, 24
	400кВА
	-
	-
	-
	2015
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	575. 
	ВЛ 10 кВ до КТП-1688
	
	ВЛ 10 кВ
	0,418км.
	-
	-
	2015
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	576. 
	КЛ 10 кВ до КТП-1688
	
	КЛ 10 кВ
	0,04км.
	-
	-
	2015
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	577. 
	КТП-03040 250 кВА
	г. Аксай, ул. Новочеркасское шоссе, 1А
	250кВА
	-
	-
	-
	2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	578. 
	ВЛ 6 кВ до КТП-03040
	
	ВЛ 6 кВ
	1,065км.
	-
	-
	2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	579. 
	КТП-1924 10/0,4кВ 630 кВА 
	г. Ростов-на-Дону, пр-т Шолохова, 310б
	630кВА
	-
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	580. 
	ВЛ 10 кВ до КТП-1924
	
	ВЛ 10 кВ
	0,005км.
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	581. 
	КТП-1593 10/0,4кВ 630 кВА 
	Ростовская область, Аксайский район, х. Нижнетемерницкий
	630кВА
	-
	-
	-
	2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	582. 
	КТП-1896 10/0,4кВ 630 кВА 
	
	630кВА
	-
	-
	-
	2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	583. 
	ВЛ 10 кВ до КТП-1593
	
	ВЛ 10 кВ
	0,005км.
	-
	-
	2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	584. 
	КЛ 10 кВ до КТП-1896
	
	КЛ 10 кВ
	0,077км.
	-
	-
	2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	585. 
	2КТПН-1000/6/0,4 кВ
	г. Аксай, ул. Новочеркасское шоссе, дом 2
	2х1000кВА
	-
	-
	-
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	586. 
	КЛ 6 кВ от 2КТПН
	
	КЛ 6 кВ
	0,3км.
	-
	-
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	587. 
	ВЛ 6 кВ от 2КТПН
	
	ВЛ 6 кВ
	0,4км.
	-
	-
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	588. 
	КТП-3042 6/0,4кВ 630кВА 
	г. Аксай, проспект Ленина, 43б
	630кВА
	-
	-
	-
	2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	589. 
	КЛ 6 кВ от КТП-03042
	
	КЛ 6 кВ
	0,025км.
	-
	-
	2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	590. 
	ВЛ 6 кВ от КТП-03042
	
	ВЛ 6 кВ
	0,19км.
	-
	-
	2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	591. 
	КТП 10/0,4 кВ №0109 400 кВА 
	Аксайский район, х. Камышеваха, ул. Металлургическая, 6-а
	400кВА
	-
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	592. 
	КЛ 10 кВ до КТП-0109
	
	КЛ 10 кВ
	0,025км.
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	593. 
	2КТПН-630/6/0,4 кВ №03130
	г. Аксай, ул. Западная, 1А
	2х630кВА
	-
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	594. 
	ВЛ 6 кВ до 2КТПН-03130
	
	ВЛ 6 кВ
	0,012км.
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	595. 
	КЛ 6 кВ до 2КТПН-03130
	
	КЛ 6 кВ
	0,04км.
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	596. 
	КТП-1666 630 кВА
	Аксайский р-н, п. Янтарный, ул. Строительная, д.1
	630кВА
	-
	-
	-
	2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	597. 
	ВЛ 10 кВ до КТП-1666
	
	ВЛ 10 кВ
	0,05км.
	-
	-
	2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	598. 
	БКТП 10/0,4 кВ №1644 
2х400 кВА
	Аксайский р-н, в границах плана земель АО «Аксайское», поле №17
	2х400кВА
	-
	-
	-
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	599. 
	КЛ 10 кВ до БКТП-1644
	
	КЛ 10 кВ
	0,855км.
	-
	-
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	600. 
	ТП - 0303 2х250 кВА 6/0,4 кВ
	г. Ростов-на-Дону, ул. Солидарности, 2а
	2х250кВА
	-
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	601. 
	ВЛ 6 кВ до ТП-0303
	
	ВЛ 6 кВ
	0,0034км.
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	602. 
	ТП-6/0,4кВ №1 2х1000 кВА (ТП-1229)
	г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я линия, д.29
	2х1000кВА
	-
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	603. 
	ТП-6/0,4кВ №2 1х1000 кВА кВА (ТП-1220)
	
	1000кВА
	-
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	604. 
	КЛ 6 кВ до ТП-1229
	
	КЛ 6 кВ
	0,1км.
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	605. 
	КЛ 6 кВ до ТП-1220
	
	КЛ 6 кВ
	0,12км.
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	606. 
	КЛ 6 кВ до ТП-1220
	
	КЛ 6 кВ
	0,17км.
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	607. 
	ТП-6/0,4кВ 400 кВА №1751
	Аксайский район, в 3,8км к северу от центра п. Российский, к.н.61:02:0600010:6972
	400кВА
	-
	-
	-
	2015
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	608. 
	ВЛ 6 кВ до КТП-1751
	
	ВЛ 6 кВ
	0,02км.
	-
	-
	2015
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	609. 
	ВЛ 6 кВ до КТП-6/0,4кВ 400кВА
	Аксайский район, п. Реконструктор, ул. Транспортная, 28а
	ВЛ 6 кВ
	0,004км.
	-
	-
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	610. 
	КТП-400 кВА 6/0,4кВ №2027 
	
	400кВА
	-
	-
	-
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	611. 
	КТП-10/0,4кВ 400кВА №2010
	Аксайский р-н, п. Октябрьский, ул. Ленина, д.1/1А
	400кВА
	-
	-
	-
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	612. 
	ВЛ 10 кВ до КТП-2010
	
	ВЛ 10 кВ
	0,355км.
	-
	-
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	613. 
	КТПН-10/0,4кВ 250кВА №1545
	г. Аксай, пр. Аксайский, 12-В
	250кВА
	-
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	614. 
	КТПН-10/0,4кВ 1000кВА №1103
	Аксайский р-н, с/п Большелогское, п. Янтарный, ул. Промышленная
	1000кВА
	-
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	615. 
	ВЛ 10 кВ до КТП-1103
	
	ВЛ 10 кВ
	0,025км.
	-
	-
	нд
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	616. 
	КТП 250/10/0,4кВ №2038 
	Аксайский р-н, п. Дорожный, ул. Южная, з.у. 44Б
	250кВА
	-
	-
	-
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	617. 
	ВЛ 10 кВ до КТП 250/10/0,4кВ №2038 
	
	ВЛ 10 кВ
	0,012км.
	-
	-
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	618. 
	КТП-6/0,4кВ МонтажЖилСтрой (№821А) по КВЛ-6кВ отпайки от опоры №32 ВЛ-6кВ АБЗ ПС-110/35/6кВ ТОС
	г. Таганрог, ул. Нестерова, 25
	160
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	619. 
	Отпайка ВЛ-6кВ в сторону КТП-6/0,4кВ МонтажЖилСтрой (№821А) от опоры №32 ВЛ-6кВ АБЗ ПС-110/35/6кВ ТОС
	г. Таганрог, ул. Нестерова, 25
	 
	0,04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	620. 
	КЛ-6кВ в сторону КТП-6/0,4кВ МонтажЖилСтрой (№821А) от РЛНД на опоре №32/1 отпайки ВЛ-6кВ от опоры №32 ВЛ-6кВ АБЗ ПС-110/35/6кВ ТОС
	г. Таганрог, ул. Нестерова, 25
	 
	0,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	621. 
	КТП-6/0,4кВ "Ж/С" (№822А) по ВЛ-6кВ от опоры №31 ВЛ-6кВ АБЗ ПС-110/35/6кВ ТОС
	г. Таганрог, ул. Чайковского, 1
	100
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	622. 
	ВЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ "Ж/С" (№822А) от опоры №31 ВЛ-6кВ АБЗ ПС-110/35/6кВ ТОС
	г. Таганрог, ул. Чайковского, 1
	 
	0,02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	623. 
	ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ №39 по КЛ-6кВ №6 ПС-110/6кВ Т-5 до ВРУ-0,4кВ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу РО г.Таганрог, ул. А.Глушко, 45
	г. Таганрог, ул. А.Глушко, 45
	 
	0,06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	624. 
	ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ "РТИ-1" по КЛ-6кВ №71 ПС Т-17 до ВРУ-0,4кВ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу РО г.Таганрог, ул. Энгельса, 12
	г. Таганрог, ул. Энгельса, 12
	 
	0,24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	625. 
	ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ №89 по КЛ-6кВ №49 ПС-110/35/6кВ Т-25 до ВРУ-0,4кВ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу РО г.Таганрог, ул.Ждановская, 15-а
	г. Таганрог, ул. Ждановская, 15-а
	 
	0,27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	626. 
	КТП-10/0,4кВ №775А по ВЛ-10кВ от опоры №197а ВЛ-10кВ №5 ПС-110/10кВ «Самбек»
	Неклиновский р-он, с. Бессергеновка, ул. И. Лебедева, 2
	160
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	627. 
	ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №775А от РЛНД-10кВ на опоре №197а ВЛ-10кВ №5 ПС-110/10кВ «Самбек»
	Неклиновский р-он, с. Бессергеновка, ул. И. Лебедева, 2
	 
	0,005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	628. 
	ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №775А от РЛНД-10кВ на опоре №197а ВЛ-10кВ №5 ПС-110/10кВ «Самбек»
	г. Таганрог, ул. Михайловская, 78
	 
	0,018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	629. 
	ВЛИ-0,4кВ № 1 от КТП-10/0,4 кВ № 775А
	Неклиновский р-он, с. Бессергеновка, пер. Широкий, 2
	 
	0,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	630. 
	ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ №1252 к энергопринимающим устройствам Хачикова М.Д.
	г. Ростов-на-Дону, пер. Ворошиловский, 12
	 
	0,175
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	631. 
	ЗТП 10/0,4кВ №301А Неклиновский р-н 1.5 км на запад от с.Николаевка
	Неклиновский р-он, 1,5 км на запад от с. Николаевка
	200
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	632. 
	ВЛ-10 кВ от РЛНД-10 кВ на опоре № 10 ВЛ-10 кВ № 3 ПС-110/10 кВ "Лиманная"
	Неклиновский р-он, 1,5 км на запад от с. Николаевка
	 
	0,015
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	633. 
	ЗТП 10/0,4кВ №385А  Неклиновский р-н 1.5 км на запад от с.Николаевка
	Неклиновский р-он, 1,5 км на запад от с. Николаевка
	630
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	634. 
	ВЛ-10 кВ к ЗТП-10/0,4 кВ № 385 от опоры № 19 ВЛ-10 кВ № 3 ПС-110/10 кВ "Лиманная"
	Неклиновский р-он, 1,5 км на запад от с. Николаевка
	 
	0,005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	635. 
	ВЛ-10 кВ к ЗТП-10/0,4 кВ № 385 от опоры № 6 ВЛ-10 кВ № 1/3 ПС-110/35/10 кВ "Троицкая-1"
	Неклиновский р-он, 1,5 км на запад от с. Николаевка
	 
	0,005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	636. 
	КЛ-10 кВ к ТМ-10/0,4 кВ 630 кВ от ячейки № 2 РУ-10 кВ ЗТП-10/0,4 кВ № 385
	Неклиновский р-он, 1,5 км на запад от с. Николаевка
	 
	0,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	637. 
	КТП 10/0,4кВ № 289, х.Каймакчи
	Неклиновский р-он, х. Каймакчи
	100
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	638. 
	ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №289 РЛНД-10кВ на опоре №92 ВЛ-10кВ №7/8 ПС-35/10/6кВ "Гаевская"
	Неклиновский р-он, х. Каймакчи
	 
	0,18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	639. 
	КТП 10/0,4кВ №383 с.Гаевка ул.Ленина, 240 
	Неклиновский р-он, с. Гаевка, ул. Ленина, 240
	250
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	640. 
	ВЛ-10 кВ к КТП-10/0,4 кВ № 383 от опоры № 74 ВЛ-10 кВ № 7/8 ПС-35/10/6 кВ "Гаевская"
	Неклиновский р-он, с. Гаевка, ул. Ленина, 240
	 
	0,18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	641. 
	КТП-10/0,4 кВ №169, с.Лакедемоновка, ул.Ленина, 2а
	Неклиновский р-он, с. Лакедемоновка, ул. Ленина, 2-а
	63
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	642. 
	ВЛ-10 кВ к КТП-10/0,4 кВ № 169 от опоры № 3 ВЛ-10 кВ № 3 ПС-35/10 кВ "Лакедемоновская"
	Неклиновский р-он, с. Лакедемоновка, ул. Ленина, 2-а
	 
	0,35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	643. 
	КТП-10/0,4 кВ № 529, 1,5 км на запад от с. Николаевка
	Неклиновский р-он, 1,5 км на запад от с. Николаевка
	63
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	644. 
	ВЛ-10 кВ к КТП-10/0,4 кВ № 529 от РЛНД-10 кВ на опоре № 14 ВЛ-10 кВ № 1/3 ПС-110/35/10 кВ "Троицкая-1"
	Неклиновский р-он, 1,5 км на запад от с. Николаевка
	 
	0,015
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	645. 
	КТП 6/0,4кВ №1559
	г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 18/1
	1260
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	646. 
	КЛ-6кВ Л-28ф13 к ТП-6/0,4кВ №1559 от РУ-6кВ РП-28 (по КЛ-6кВ Л-1732 ПС-110/6кВ Р-17)
	г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 18/1
	 
	1,577
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	647. 
	КЛ-6кВ Л-28ф8 к ТП-6/0,4кВ №1559 от РУ-6кВ РП-28 (по КЛ-6кВ Л-1732 ПС-110/6кВ Р-17)
	г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 18/1
	 
	1,577
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	648. 
	КЛ-6кВ к Тр-ру №1 от Яч.№2 РУ-6кВ ТП-6/0,4кВ №1559
	г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 18/1
	 
	0,016
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	649. 
	КЛ-6кВ к Тр-ру №2 от Яч.№4 РУ-6кВ ТП-6/0,4кВ №1559
	г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 18/1
	 
	0,016
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	650. 
	КЛ-0,4кВ от Тр-ра №1 к яч.№3 РУ-0,4кВ КТП-6/0,4кВ №1559
	г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 18/1
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	651. 
	КЛ-0,4кВ от Тр-ра №2 к яч.№5 РУ-0,4кВ КТП-6/0,4кВ №1559
	г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 18/1
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	652. 
	Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №1021 630кВА по КЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №1021 от ячейки №9 РУ-10кВ ТП-1903 (по КЛ-10кВ №26-61 от РУ-10кВ ПС-110/10/6кВ Р-26)
	Мясниковский р-он, Юго-Восточная промзона, 12
	630
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	653. 
	КЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №1021 от ячейки №9 РУ-10кВ ТП-1903 (по КЛ-10кВ №26-61 от РУ-10кВ ПС-110/10/6кВ Р-26)
	Мясниковский р-он, Юго-Восточная промзона, 12
	 
	0,17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	654. 
	Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №1744 по ВЛИ-10кВ к от опоры №81 ВЛ-10кВ Л-442 ПС Р-4
	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, СНТ "Космос"
	630
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	655. 
	ВЛИ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №1744 от опоры №81 ВЛ-10кВ Л-442 ПС Р-4
	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, СНТ "Космос"
	 
	0,44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	656. 
	ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №1744 (по ВЛИ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №1744 от опоры №81 ВЛ-10кВ Л-442 ПС Р-4) 
	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, СНТ "Космос"
	 
	0,92
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	657. 
	ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №1744 (по ВЛИ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №1744 от опоры №81 ВЛ-10кВ Л-442 ПС Р-4) 
	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, СНТ "Космос"
	 
	0,87
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	658. 
	ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №1744 (по ВЛИ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №1744 от опоры №81 ВЛ-10кВ Л-442 ПС Р-4)
	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, СНТ "Космос"
	 
	0,94
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	659. 
	ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №1744 (по ВЛИ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №1744 от опоры №81 ВЛ-10кВ Л-442 ПС Р-4) 
	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, СНТ "Космос"
	 
	1,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	660. 
	ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №1744 (по ВЛИ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №1744 от опоры №81 ВЛ-10кВ Л-442 ПС Р-4) 
	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, СНТ "Космос"
	 
	1,08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	661. 
	ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №1744 (по ВЛИ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №1744 от опоры №81 ВЛ-10кВ Л-442 ПС Р-4) 
	г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, СНТ "Космос"
	 
	1,04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	662. 
	ВЛИ-0,38кВ к ВРУ многоквартирного жилого дома, расположенному по адресу г.Таганрог, ул.Чехова, д.360, от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №585 (ТП-583, РП-10, КЛ-10кВ №2715/1, Т-27
	г. Таганрог, ул. Чехова, 360
	 
	0,46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	663. 
	КТП-6/0,4кВ №823А (2КТППНкк-630-6/0,4кВ "ООО СМП-10") по двум КЛ-6кВ №786-786к и №793-793к от РУ-6кВ РУ-40 (от ПС-110/6кВ Т-22)
	г. Таганрог, ул. Морозова, 20
	1030
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	664. 
	ВКЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ №85 по КЛ-6кВ№71, ПС Т-17 до ВРУ-0,38 кВ в нежилом помещении по адресу: ул.Энгельса, 17/пер.Береговой, 17
	г. Таганрог, ул. Энгельса/пер. Береговой, 17/17
	 
	0,269
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	665. 
	КВЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ №85 по КЛ-6кВ№71, ПС Т-17 до ВРУ-0,38 кВ в нежилом помещении по адресу: ул.Энгельса, 17/пер.Береговой, 17
	г. Таганрог, ул. Энгельса/пер. Береговой, 17/17
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	666. 
	КЛ-0,38кВ к ВРУ в МКЖД, расположенного по адресу г.Таганрог, ул.Крюйса, 19 от РУ-0,4кВ КТП-6/0,4кВ №831А по КВЛ-6кВ от опоры №36/14 ВЛ-6кВ от опоры№36 ВЛ-6кВ №6, ПС-110/6кВ Т-5
	г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 19
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	667. 
	КЛ-0,38кВ к ВРУ в МКЖД, расположенного по адресу г.Таганрог, ул.Крюйса, 19 от РУ-0,4кВ КТП-6/0,4кВ №832А по КВЛ-6кВ от ТП-701 ПС-35/6кВ Т-7
	г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 19
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	668. 
	КТП-10/0,4кВ 100кВА СТ Тополь (№428ААМ) по КЛ-10кВ от опоры №5 отпайки ВЛ-10кВ в сторону КТП-10/0,4кВ 160кВА СТ Тополь от РЛНД-10кВ на опоре по КВЛ-10кВ №4 (ПС-35/10кВ ГСКБ)
	г. Таганрог, Мариупольское шоссе, "СНТ Тополь"
	100
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	669. 
	КЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ 100кВА СТ Тополь (№428ААМ) от опоры №5 отпайки ВЛ-10кВ в сторону КТП-10/0,4кВ 160кВА СТ Тополь от РЛНД-10кВ на опоре по КВЛ-10кВ №4 (ПС-35/10кВ ГСКБ)
	г. Таганрог, Мариупольское шоссе, "СНТ Тополь"
	 
	0,04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	670. 
	КТП-10/0,4кВ 160кВА СТ Тополь (№428АМ) по ВЛ-10кВ отпайки от РЛНД-10кВ на опоре по КВЛ-10кВ №4 (ПС-35/10кВ ГСКБ)
	г. Таганрог, Мариупольское шоссе, "СНТ Тополь"
	160
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	671. 
	Отпайка ВЛ-10кВ в сторону КТП-10/0,4кВ 160кВА СТ Тополь (№428АМ) от РЛНД-10кВ на опоре по КВЛ-10кВ №4 (ПС-35/10кВ ГСКБ)
	г. Таганрог, Мариупольское шоссе, "СНТ Тополь"
	 
	1,564
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	672. 
	ВЛ-0,4 кВ №1 от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ СТ Тополь 160 кВА
	г. Таганрог, Мариупольское шоссе, "СНТ Тополь"
	 
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	673. 
	ВЛ-0,4 кВ №2 от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ СТ Тополь 160 кВА
	г. Таганрог, Мариупольское шоссе, "СНТ Тополь"
	 
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	674. 
	ВЛ-0,4 кВ №3 от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ СТ Тополь 160 кВА
	г. Таганрог, Мариупольское шоссе, "СНТ Тополь"
	 
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	675. 
	ВЛ-0,4 кВ №4 от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ СТ Тополь 160 кВА
	г. Таганрог, Мариупольское шоссе, "СНТ Тополь"
	 
	2,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	676. 
	ВЛ-0,4 кВ №5 от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ СТ Тополь 160 кВА
	г. Таганрог, Мариупольское шоссе, "СНТ Тополь"
	 
	0,37
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	677. 
	ВЛ-0,4 кВ №6 от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ СТ Тополь 160 кВА
	г. Таганрог, Мариупольское шоссе, "СНТ Тополь"
	 
	0,45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	678. 
	Трансформаторная подстанция КТП-6/0,4кВ 160кВА Капитал Строй (по КЛ-6кВ КТП-6/0,4кВ от РУ-6кВ ТП-272 ТП-293, КЛ-6кВ №45 ПС-35/6кВ Т-8)
	г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 14-4
	160
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	679. 
	КЛ-6кВ КТП-6/0,4кВ от РУ-6кВ ТП-272 (ТП-293, КЛ-6кВ №45 ПС-35/6кВ Т-8)
	г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 14-4
	 
	0,505
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	680. 
	Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №795А 100кВА по ВЛИ-10кВ от РЛНД-10кВ на опоре №148 ВЛ-10кВ №4 (ПС-35/10кВ "Русский Колодец")
	Неклиновский р-он, х. Красный Десант, ул. Октябрьская, 54
	100
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	681. 
	ВЛИ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №795А от РЛНД-10кВ на опоре №148 ВЛ-10кВ №4 (ПС-35/10кВ "Русский Колодец")
	Неклиновский р-он, х. Красный Десант, ул. Октябрьская, 54
	 
	0,052
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	682. 
	КТП 6/0,4кВ №120/19, Поляковское шоссе, 17
	г. Таганрог, Поляковское шоссе, 17
	2000
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	683. 
	КЛ-6кВ №25-19 от яч.№19 РУ-6кВ ПС-110/35/6кВ Т-25 к яч.№1 6кВ Тр-ра №1
	г. Таганрог, Поляковское шоссе, 17
	 
	0,55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	684. 
	КЛ-6кВ от яч.№1 6кВ Тр-ра №1 к яч.№2 6кВ Тр-ра №2 КТП-6/0,4кВ №120/19
	г. Таганрог, Поляковское шоссе, 17
	 
	0,025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	685. 
	КЛ-6кВ №25ф8 к яч.№9 РУ6кВ КТП-1425/1 от РП-25 ПС-110/6кВ Р-5
	г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 87
	 
	2,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	686. 
	КЛ-6кВ №25ф9 к яч.№10 РУ6кВ КТП-1425/1 от РП-25 ПС-110/6кВ Р-5
	г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 87
	 
	2,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	687. 
	ВЛ-10кВ от РЛНД-10кВ на опоре №25 ВЛ-10кВ №4 ПС-110/35/10кВ "Дарагановская"
	г. Таганрог, ул. Большая Лиманная, д. 18-1
	 
	0,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	688. 
	Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №335 63кВА по ВЛ-10кВ от РЛНД-10кВ на опоре №25 ВЛ-10кВ №4 ПС-110/35/10кВ "Дарагановская" г.Таганрог, ул.Большая Лиманная, 18-1
	г. Таганрог, ул. Большая Лиманная, д. 18-1
	160
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	689. 
	ВЛ-0,38кВ №1, №2 от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №335
	г. Таганрог, ул. Большая Лиманная, д. 18-1
	 
	5,426
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	690. 
	ВЛ-0,38кВ №2 от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №335
	г. Таганрог, ул. Большая Лиманная, д. 18-1
	 
	1,324
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	691. 
	КЛ-0,38кВ к ВРУ в МКЖД, расположенного по адресу г.Таганрог, ул.Морозова, 24а от Секциии 1 РУ-0,4кВ КТП-6/0,4кВ №823А (по двум КЛ-6кВ №786-786к и КЛ-6кВ №793-793к от РУ-6кВ РУ-40 (от ПС-110/6кВ Т-22)
	г. Таганрог, ул. Морозова, 24а
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	692. 
	КЛ-0,38кВ к ВРУ в МКЖД, расположенного по адресу г.Таганрог, ул.Морозова, 24а от Секциии 2 РУ-0,4кВ КТП-6/0,4кВ №823А (по двум КЛ-6кВ №786-786к и КЛ-6кВ №793-793к от РУ-6кВ РУ-40 (от ПС-110/6кВ Т-22)
	г. Таганрог, ул. Морозова, 24а
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	693. 
	2КТП-ПК-250 "Кино-Космос" (по КЛ-6кВ от ТП-86, КЛ-6кВ от ТП-165, КЛ-6кВ от ТП-95)
	г. Новочеркасск, пр. Баклановский, 120
	500
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	694. 
	Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №107А (№897А) 180кВА по ВЛ-10кВ "Сады-1" (по  ВЛ-10кВ отпайки к КТП-10/0,4кВ №107А от опоры №19 ВЛ-10кВ №3 ПС-110/35/10кВ "Дарагановская")
	 г. Таганрог, ул. Николаевское Шоссе, 7-7-а
	180
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	695. 
	ВЛ-10кВ отпайка к КТП-10/0,4кВ №107А (№897А) от РЛНД-10кВ на опоре №20 ВЛ-10кВ "Сады-1" (по ВЛ-10кВ №3 ПС-110/35/10кВ "Дарагановская")
	 г. Таганрог, ул. Николаевское Шоссе, 7-7-а
	 
	0,015
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	696. 
	Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №392А (№892А) 400кВА по ВЛ-10кВ отпайки к КТП-10/0,4кВ №107А от опоры №24 ВЛ-10кВ "Сады-1" (по ВЛ-10кВ №3 ПС-110/35/10кВ "Дарагановская")
	 г. Таганрог, ул. Николаевское Шоссе, 7-7-а
	630
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	697. 
	ВЛ-10кВ отпайка к КТП-10/0,4кВ №392А (№892А) от РЛНД-10кВ на опоре №24 ВЛ-10кВ "Сады-1" (по ВЛ-10кВ №3 ПС-110/35/10кВ "Дарагановская")
	 г. Таганрог, ул. Николаевское Шоссе, 7-7-а
	 
	0,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	698. 
	ВЛ-10кВ отпайка к КТП-10/0,4кВ 100кВА от опоры №26 ВЛ-10кВ "Сады-1" (по ВЛ-10кВ №3 ПС-110/35/10кВ "Дарагановская")
	 г. Таганрог, ул. Николаевское Шоссе, 7-7-а
	 
	0,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	699. 
	Трансформаторная подстанция 2БКТП-10/0,4кВ №0138
	г. Ростов-на-Дону, ул. Чехова, д. 63
	2000
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	700. 
	Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №2095
	Мясниковский р-он, Юго-Восточная промзона, участок, 12/5-д
	1000
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	701. 
	КЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №2095 от РЛНД-10кВ на опоре №8 КВЛ-10кВ №26-66 секц.2 РУ-10кВ ПС-110/10/6кВ Р-26
	Мясниковский р-он, Юго-Восточная промзона, участок, 12/5-д
	 
	0,028
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	702. 
	КТП-10/0,4кВ №429 по КВЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №1 (по КВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ ГСКБ)
	г. Тагакнрог, Мариупольское шоссе, 50-30
	250
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	703. 
	КВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №429 от ТП-10/0,4кВ №1 (по КВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ ГСКБ)
	г. Тагакнрог, Мариупольское шоссе, 50-30
	 
	0,484
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	704. 
	Трансформаторная подстанция КТП-6/0,4кВ №831А по КЛ-6кВ от РЛНД-6кВ на опоре №36/14/1 ВЛИ-6кВ отпайки от опоры №36/14 отпайки ВЛ-6кВ от опоры №36 ВЛ-6кВ №6 ПС-110/6кВ Т-5)
	г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 19
	100
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	705. 
	ВЛИ-6кВ от опоры №36/14 к опоре №36/14/1 в сторону КТП-6/0,4кВ "МонтажЖилСтрой-К" 100кВА (№831А)
	г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 19
	 
	0,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	706. 
	КЛ-6кВ от опоры №36/14/1 к КТП-6/0,4кВ "МонтажЖилСтрой-К" 100кВА (№831А)
	г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 19
	 
	0,04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	707. 
	Трансформаторная подстанция КТП-6/0,4кВ "МонтажЖилСтрой-К" 630кВА (№832А)
	г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 19
	630
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	708. 
	КЛ-6кВ от РУ-6кВ ТП-6/0,4кВ №701 к опоре №1 КВЛ-6кВ в сторону КТП-6/0,4кВ "МонтажЖилСтрой-К" 630кВА (№832А)
	г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 19
	 
	0,025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	709. 
	ВЛИ-6кВ от опоры№1 КВЛ-6кВ  сторону КТП-6/0,4кВ "МонтажЖилСтрой-К" 630кВА (№832А) до опоры №36/14/1 ВЛ-6кВ
	г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 19
	 
	1,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	710. 
	КЛ-6кВ от опоры №36/14/1 ВЛ-6кВ (отпайки от ВЛ-6кВ №6 от РУ-6кВ ПС-110/6кВ Т-5) в сторону КТП-6/0,4кВ "МонтажЖилСтрой-К" 630кВА (№832А)
	г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 19
	 
	0,04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	711. 
	КТП-10/0,4кВ №824А по КВЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ №585 (ТП-583, РП-10, КЛ-10кВ №2715/1 Т-110/10кВ Т-27)
	г. Таганрог, ул. Галицкого, 55
	400
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	712. 
	КЛ-10кВ от РЛНД-10кВ на опоре №18 по КВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №824А от РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ №585 (ТП-583, РП-10, КЛ-10кВ №2715/1 Т-110/10кВ Т-27)
	г. Таганрог, ул. Галицкого, 55
	 
	0,111
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	713. 
	КВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №824А от РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ №585 (ТП-583, РП-10, КЛ-10кВ №2715/1 Т-110/10кВ 
	г. Таганрог, ул. Галицкого, 55
	 
	0,025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	714. 
	ВКЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №824А от РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ №585 (ТП-583, РП-10, КЛ-10кВ №2715/1 Т-110/10кВ 
	г. Таганрог, ул. Галицкого, 55
	 
	0,617
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	715. 
	КЛ-0,38кВ от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №824А к ВРУ-0,4кВ №1 МКЖД по адресу ул. Галицкого, 55. 
	г. Таганрог, ул. Галицкого, 55
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	716. 
	КЛ-0,38кВ от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №824А к ВРУ-0,4кВ №2 МКЖД по адресу ул. Галицкого, 55.
	г. Таганрог, ул. Галицкого, 55
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	717. 
	КЛ-0,38кВ от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №824А к ВРУ-0,4кВ №3 МКЖД по адресу ул. Галицкого, 55.
	г. Таганрог, ул. Галицкого, 55
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	718. 
	КЛ-0,38кВ от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №824А к ВРУ-0,4кВ №1 МКЖД по адресу ул. Галицкого, 55а.
	г. Таганрог, ул. Галицкого, 55
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	719. 
	КЛ-0,38кВ от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №824А к ВРУ-0,4кВ №2 МКЖД по адресу ул. Галицкого, 55а.
	г. Таганрог, ул. Галицкого, 55
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	720. 
	КЛ-0,38кВ от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №824А к ВРУ-0,4кВ №3 МКЖД по адресу ул. Галицкого, 55а.
	г. Таганрог, ул. Галицкого, 55
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	721. 
	КТП-10/0,4кВ №825А по КВЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ №585 (ТП-583, РП-10, КЛ-10кВ №2715/1 Т-110/10кВ Т-27)
	г. Таганрог, ул. Галицкого, 39
	250
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	722. 
	КЛ-10кВ от РЛНД-10кВ на опоре №18 на КЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №825А по КВЛ-10кВ в сторону КТП-10/0,4кв №824А от РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ №585 (ТП-583, РП-10, КЛ-10кВ №2715/1 Т-110/10кВ Т-27)
	г. Таганрог, ул. Галицкого, 39
	 
	0,111
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	723. 
	КЛ-0,4кВ КТП Монтажжилстрой-Т 250кВА (КТП №825А) -  ВРУ -0,4кВ №1 МКЖД  Галицкого,59 а
	г. Таганрог, ул. Галицкого, 39
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	724. 
	КЛ-0,4кВ КТП Монтажжилстрой-Т 250кВА (КТП №825А) -  ВРУ -0,4кВ №2 МКЖД  Галицкого,59 а
	г. Таганрог, ул. Галицкого, 39
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	725. 
	КЛ-0,4кВ КТП Монтажжилстрой-Т 250кВА (КТП №825А) -  ВРУ -0,4кВ №3 МКЖД  Галицкого,59 а
	г. Таганрог, ул. Галицкого, 39
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	726. 
	КЛ-0,4кВ КТП Монтажжилстрой-Т 250кВА (КТП №825А) -  ЩУУО -0,4кВ  МКЖД  Галицкого,59 а
	г. Таганрог, ул. Галицкого, 39
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	727. 
	КЛ-0,4кВ КТП Монтажжилстрой-Т 250кВА (КТП №825А) -  ВРУ -0,4кВ №1 МКЖД  Галицкого,39б
	г. Таганрог, ул. Галицкого, 39
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	728. 
	КЛ-0,4кВ КТП Монтажжилстрой-Т 250кВА (КТП №825А) -  ВРУ -0,4кВ №2 МКЖД  Галицкого,39б
	г. Таганрог, ул. Галицкого, 39
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	729. 
	КЛ-0,4кВ КТП Монтажжилстрой-Т 250кВА (КТП №825А) -  ВРУ -0,4кВ №3МКЖД  Галицкого,39б
	г. Таганрог, ул. Галицкого, 39
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	730. 
	КЛ-0,4кВ КТП Монтажжилстрой-Т 250кВА (КТП №825А) -ЩУУО -0,4кВ  МКЖД  Галицкого,39б
	г. Таганрог, ул. Галицкого, 39
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	731. 
	Трансформаторная подстанция КТП-6/0,4кВ №833А 250кВА
	г. Таганрог, ул. Конторская, 78
	250
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	732. 
	ВЛИ-6кВ к КТП-6/0,4кВ №833А от оп.№78 КВЛ-6кВ №106 от ЦРП-6кВ №1 по КЛ-6кВ №106 от ПС-110/35/6кВ Т-1
	г. Таганрог, ул. Конторская, 78
	 
	0,06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	733. 
	Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №861А 250кВА по ВЛИ-10кВ отпайка от опоры №2 отпайки ВЛ-10кВ на ЗТП-10/0,4кВ №304 ВЛ-10кВ №8 от ПС-35/10кВ Покровская
	Неклиновский р-он, с. Покровское, ул. Привокзальная, 104
	250
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	734. 
	ВЛИ-10кВ отпайка к КТП-10/0,4кВ №861А от опоры №2 отпайки ВЛ-10кВ на ЗТП-10/0,4кВ №304 ВЛ-10кВ №8 от ПС-35/10кВ Покровская
	Неклиновский р-он, с. Покровское, ул. Привокзальная, 104
	 
	0,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	735. 
	ТП 6/0,4 кВ № 250 ( по двум КЛ-6 кВ № 47 от ТП-113 и КЛ-6 кВ № 48 от ТП-192
	г. Таганрог, ул. Л. Чайкиной, 23
	500
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	736. 
	КЛ-6 кВ № 47 от ТП-6/0,4 кВ № 113 к ТП-6/0,4 кВ № 250
	г. Таганрог, ул. Л. Чайкиной, 23
	 
	0,203
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	737. 
	Силовой трансформатор Т-3 ТМ-110/6кВ, силовой трансформатор Т-4 ТМ-110/6кВ, 
	г. Таганрог, ул. Спортивная, д. 11-1
	126000
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	738. 
	Трансформатор собственных нужд ТСН-3
	г. Таганрог, ул. Спортивная, д. 11-1
	160
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	739. 
	Трансформатор собственных нужд ТСН-4
	г. Таганрог, ул. Спортивная, д. 11-1
	160
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	740. 
	Трансформаторная подстанция ТМ-250 10/0,4кВ "КП Любовь" (КТП-10/0,4кВ №1710)
	Аксайский р-он, земельный массив АО "Октябрьское", поле № 30
	250
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	741. 
	Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №1664 400кВА по ВЛ-10кВ от опоры №8/25 ВЛ-10кВ №105 ПС-110/35/10кВ АС-1
	Аксайский р-он, х. Ниэнеподпольный в направлении Старочеркасск
	400
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	742. 
	ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №1664 от опоры №8/25 ВЛ-10кВ №105 ПС-110/35/10кВ АС-1
	Аксайский р-он, х. Ниэнеподпольный в направлении Старочеркасск
	 
	0,074
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	743. 
	ВЛИ-0,38кВ №1 от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №1664
	Аксайский р-он, х. Ниэнеподпольный в направлении Старочеркасск
	 
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	744. 
	ВЛИ-0,38кВ №2 от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №1664
	Аксайский р-он, х. Ниэнеподпольный в направлении Старочеркасск
	 
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	745. 
	ВЛИ-0,38кВ №3 от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №1664
	Аксайский р-он, х. Ниэнеподпольный в направлении Старочеркасск
	 
	1,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	746. 
	ВЛИ-0,38кВ №4 от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №1664
	Аксайский р-он, х. Ниэнеподпольный в направлении Старочеркасск
	 
	1,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	747. 
	Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №6491А 160кВА
	Мартыновский р-н, х. Комаров, ул. Школьная, д. 72
	160
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	748. 
	ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №6491А от опоры №3/1а ВЛ-10кВ №5 ПС-110/10кВ Комаровская
	Мартыновский р-н, х. Комаров, ул. Школьная, д. 72
	 
	0,02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	749. 
	ВЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ №1133 от оп.№4/21 ВЛ-6кВ №807 ПС-35/6кВ АС-8
	Аксайский р-он, х. Большой Лог, Новочеркасское шоссе, 188
	 
	3,36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	750. 
	КЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ №1133 от РЛНД-137 на оп.№6/6 (по ВЛ-6кВ от оп.№4/21 ВЛ-6кВ №807 ПС-35/6кВ АС-8)
	Аксайский р-он, х. Большой Лог, Новочеркасское шоссе, 188
	 
	0,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	751. 
	КТП-6/0,4кВ №1132 (от опоры №5/51 ВЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ №1133 от оп.№4/21 ВЛ-6кВ №807 ПС-35/6кВ АС-8)
	Аксайский р-он, х. Большой Лог, Новочеркасское шоссе, 188
	160
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	752. 
	ВЛ-0,38кВ от РУ-0,4кВ КТП-6/0,4кВ №1132
	Аксайский р-он, х. Большой Лог, Новочеркасское шоссе, 188
	 
	7,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	753. 
	КТП-6/0,4кВ №1133 (по КЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ №1133 от РЛНД-137 на оп.№6/6 (по ВЛ-6кВ от оп.№4/21 ВЛ-6кВ №807 ПС-35/6кВ АС-8)
	Аксайский р-он, х. Большой Лог, Новочеркасское шоссе, 188
	320
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	754. 
	ВЛ-0,38кВ от РУ-0,4кВ КТП-6/0,4кВ №1133
	Аксайский р-он, х. Большой Лог, Новочеркасское шоссе, 188
	 
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	755. 
	КТП-6/0,4кВ №1134 (по КЛ-6кВ от КТП-6/0,4кВ №1133 по КЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ №1133 от РЛНД-137 на оп.№6/6 (по ВЛ-6кВ от оп.№4/21 ВЛ-6кВ №807 ПС-35/6кВ АС-8)
	Аксайский р-он, х. Большой Лог, Новочеркасское шоссе, 188
	160
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	756. 
	ВЛ-0,38кВ от РУ-0,4кВ КТП-6/0,4кВ №1134
	Аксайский р-он, х. Большой Лог, Новочеркасское шоссе, 188
	 
	4,24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	757. 
	КТП-10/0,4 кВ № 878А 250 кВА
	Неклиновский р-он, с. Петрушино, х-во ОАО "Заря", поле № 10
	100
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	758. 
	ВЛИ-10 кВ к КТП-10/0,4 кВ № 878А 250 кВА от опоры № 200 ВЛ-10 кВ № 4 ПС-35/10 кВ ГСКБ
	Неклиновский р-он, с. Петрушино, х-во ОАО "Заря", поле № 10
	 
	0,34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	759. 
	Трансформаторная подстанция КТП-6/0,4кВ 400кВА
	г. Таганрог, ул. Морозова
	400
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	760. 
	КВЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ №11 400кВА от ячейки №1 РУ-6кВ секции КТП-6/0,4кВ №823А
	г. Таганрог, ул. Морозова
	 
	0,13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	761. 
	ВКЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ №11 400кВА от ячейки №1 РУ-6кВ секции КТП-6/0,4кВ №823А
	г. Таганрог, ул. Морозова
	 
	0,205
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	762. 
	КТП-6/0,4 кВ № 1-254А 250 кВА 
	Мясниковский р-он, х. Ленинаван
	250
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	763. 
	ВЛИ-10 кВ к КТП-10/0,4 кВ № 1-254А 
	Мясниковский р-он, х. Ленинаван
	 
	0,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	764. 
	ВЛИ-0,38 кВ № 1 от КТП-10/0,4 кВ № 1-254А
	Мясниковский р-он, х. Ленинаван
	 
	0,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	765. 
	ВЛИ-0,38 кВ № 2 от КТП-10/0,4 кВ № 1-254А
	Мясниковский р-он, х. Ленинаван
	 
	0,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	766. 
	ВЛИ-0,38 кВ № 3 от КТП-10/0,4 кВ № 1-254А
	Мясниковский р-он, х. Ленинаван
	 
	0,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	767. 
	ТП-10/0,4 кВ № 3151, Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, 88/1
	г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, д. 88/1
	1260
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	768. 
	КЛ-10 кВ № 44 ф7 от РУ-6 кВ ТП-3045 (L=0,3 км) Ростов-на Дону, Орбитальная, 88/1
	г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, д. 88/1
	 
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	769. 
	КЛ-10 кВ № 44 ф8 от РУ-6 кВ ТП-3045 (L=0,3 км) Ростов-на Дону, Орбитальная, 88/1
	г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, д. 88/1
	 
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	770. 
	ТП-10/0,4 кВ № 91А 320 кВА по ВЛ-10 кВ от опоры № 5 ВЛ- 10 кВ отпайки на ЛР № 2П по ВЛ-10 кВ № 8 ПС-35/10 кВ "Покровская"
	Неклиновский р-он, с. Покровское, ул. О. Кошевого, д. 22
	320
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	771. 
	ВЛ-10 кВ к ТП-10/0,4 кВ № 91А от опоры № 5 ВЛ-10 кВ отпайки на ЛР № 2П по ВЛ-10 кВ № 8 ПС-35/10 кВ "Покровская"
	Неклиновский р-он, с. Покровское, ул. О. Кошевого, д. 22
	 
	0,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	772. 
	КТП-27,5/0,4 кВ № 303, по ВЛ-27,5 кВ от РВ-27,5 кВ (РВ-89) на оп. № 89 ВЛ-27,5 кВ (ДПР) ПС "Таганрог тяговая)
	Неклиновский р-он, х. Мержанова, 1294 км
	250
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	773. 
	ВЛ-27,5 кВ к КТП-27/0,4 кВ № 303 от РВ-27,5 кВ (РКТП-89) на оп. № 89 ВЛ-27,5 кВ (ДПР) ПС "Таганрог тяговая"
	Неклиновский р-он, х. Мержанова, 1294 км
	 
	0,005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	774. 
	КВЛ-0,38 кВ № 1 от КТП-27,5/0,4 кВ № 303А, Мержаново
	Неклиновский р-он, х. Мержанова, 1294 км
	 
	2,02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	775. 
	КТП-10/0,4 кВ № 3/33 250 кВА по ВЛ-10 кВ от РЛНД-10 кВ на опоре № 86 ВЛ-10 кВ № 3 ПС-110/35/10 кВ "Синявская", Мержаново 
	Неклиновский р-он, х. Мержаново
	250
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	776. 
	ВЛ-10 кВ к КТП-10/0,4 кВ № 3/33 от РЛНД-10 кВ на опоре № 86 ВЛ-10 кВ № 3 ПС-110/35/10 кВ "Синявская", Мержаново
	Неклиновский р-он, х. Мержаново
	 
	0,035
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	777. 
	ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ № 3/33, Мержаново
	Неклиновский р-он, х. Мержаново
	 
	5,972
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	778. 
	КЛ-0,38 кВ № 1 от РУ-0,4 кВ КТП-6/0,4 кВ № 805А (по КЛ-6 кВ от ТП-272 по КЛ-6 кВ № 45 от ПС-35/6 кВ Т-8)
	г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 14-4
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	779. 
	КЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-6/0,4 кВ № 315 (по КЛ-6 кВ от РП по КЛ-6 кВ от ПС Т-13)
	г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 14-4
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	780. 
	КЛ-0,38 кВ (участок КВЛ-0,38 № 2) от КТП-27,5/0,4 кВ № 303А
	Неклиновский р-он, х. Мержаново
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	781. 
	ВЛ-0,38 кВ № 2 (участок КВЛ-0,38 № 2) от КТП-27,5/0,4 кВ № 303А
	Неклиновский р-он, х. Мержаново
	 
	1,18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	782. 
	ВЛ-0,38 кВ № 5 от КТП-10/0,4 кВ № 449 А
	Неклиновский р-он, х. Боркин, СНТ "Огурчик"
	 
	1,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	783. 
	КТП-10/0,4 кВ № 499А 160 кВА
	Неклиновский р-он, х. Боркин, СНТ "Димитровец"
	160
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	784. 
	ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №499А
	Неклиновский р-он, х. Боркин, СНТ "Димитровец"
	 
	0,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	785. 
	ВЛ-0,38кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №449А
	Неклиновский р-он, х. Боркин, СНТ "Димитровец"
	 
	1,47
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	786. 
	ВЛ-0,38кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №449А
	Неклиновский р-он, х. Боркин, СНТ "Димитровец"
	 
	0,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	787. 
	ВЛ-0,38кВ №3 от КТП-10/0,4кВ №449А
	Неклиновский р-он, х. Боркин, СНТ "Димитровец"
	 
	1,37
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	788. 
	ВЛ-0,38кВ №4 от КТП-10/0,4кВ №449А
	Неклиновский р-он, х. Боркин, СНТ "Димитровец"
	 
	0,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	789. 
	КТП-10/0,4 кВ 523А 250 кВА
	Неклиновский р-он, х. Боркин, СНТ "Миусские зори"
	250
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	790. 
	ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №523А
	Неклиновский р-он, х. Боркин, СНТ "Миусские зори"
	 
	0,12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	791. 
	ВЛ-0,38кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №523А
	Неклиновский р-он, х. Боркин, СНТ "Миусские зори"
	 
	1,94
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	792. 
	ВЛ-0,38кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №523А
	Неклиновский р-он, х. Боркин, СНТ "Миусские зори"
	 
	0,97
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	793. 
	ВЛ-0,38кВ №3 от КТП-10/0,4кВ №523А
	Неклиновский р-он, х. Боркин, СНТ "Миусские зори"
	 
	0,36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	794. 
	КТП-6/0,4кВ 250кВА
	г. Ростов-на-Дону, пер. 1-й Машиностроительный
	250
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	795. 
	КЛ-6кВ(ААБл 3х35мм2) от РП-1485 по КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ТП №1039 (по КЛ-6кВ №26-05 и №26-14 ПС-110/10/6кВ Р-26) до проектируемой КТП-6/0,4 250 кВА
	г. Ростов-на-Дону, пер. 1-й Машиностроительный
	 
	0,295
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	796. 
	КТП-6/0,4кВ 630кВА
	г. Ростов-на-Дону, пер. 1-й Машиностроительный
	630
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	797. 
	КЛ-6кВ(ААБл 3х35мм2) от РП-1485 по КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ТП №1039 (по КЛ-6кВ №26-05 и №26-14 ПС-110/10/6кВ Р-26) до проектируемой КТП-6/0,4 630 кВА
	г. Ростов-на-Дону, пер. 1-й Машиностроительный
	 
	0,34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	798. 
	ВЛИ-0,4 кВ (L=0,2585км) от ТП-6/,04кВ № 822А к домам, по адресу: РО, г. таганрог, ул. Чайковского
	г. Таганрог, ул. Чайковского
	 
	0,2585
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	799. 
	КТП-6/0,4кВ 40кВА
	г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-т
	40
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	800. 
	ВЛ-6кВ СИП3  3х50мм2
	г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-т
	 
	0,145
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	801. 
	КВЛ-0,38кВ L=0,185 км опоры ж/б 2 шт. (г. Таганрог, А. Крюйса 6-3)
	г. Таганрог, А. Крюйса, 6-3
	 
	0,141
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	802. 
	КТП-6/0,4кВ 630кВА
	г. Ростов-на-Дону, пер. 1-й Машиностроительный
	630
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	803. 
	КЛ-6кВ(ААБл 3х35мм2) от РП-1485 по КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ТП №1039 (по КЛ-6кВ №26-05 и №26-14 ПС-110/10/6кВ Р-26) до проектируемой КТП-6/0,4 630 кВА
	г. Ростов-на-Дону, пер. 1-й Машиностроительный
	 
	0,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	804. 
	ВЛИ-0,38кВ № 2 от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4кВ № 1621 к ЩУУО-0,4 кВ, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора 156/2
	г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 156/2
	 
	0,35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	805. 
	КЛ-10кВ (2ААБ 3х35мм2)
	г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 156/4
	 
	0,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	806. 
	КТП 6/0,4 кВ 160 кВА №4 ТЭК
	г. Таганрог, ул. Ленина, 220
	160
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	807. 
	ВКЛ-6 кВ от яч. №25 ЦРП-7 по КЛ-6 кВ №1307/1 Т-13
	г. Таганрог, ул. Ленина, 220
	 
	0,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	808. 
	КВЛ-6 кВ от яч. №25 ЦРП-7 по КЛ-6 кВ №1307/1 Т-13
	г. Таганрог, ул. Ленина, 220
	 
	0,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	809. 
	2БКТП-6/0,4/400кВА №5 "ТЭК", г.Таганрог, А.Крюйса 25-а
	г. Таганрог, А. Крюйса, 25-а
	800
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	810. 
	КВЛ-6 кВ от ячейки №1 ЦРП-№1 (по КЛ-6 кВ №106 ПС 110/35/6 кВ Т-1) до  2БКТП-6/0,4/400 кВА №5 ТЭК
	г. Таганрог, А. Крюйса, 25-а
	 
	1,14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	811. 
	КВЛ-6 кВ от опоры № 36/14 ВЛ-6 кВ (от ячейки №2 РУ-6 кВ ТП-701 по КЛ-6 кВ №710/1 ПСЧ-35/6 кВ Т-7) до 2БКТП-6/0,4/400 кВА №5 ТЭК 
	г. Таганрог, А. Крюйса, 25-а
	 
	0,735
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	812. 
	КЛ-0,4 кВ от секции №1 РУ-0,4 кВ 2БКТП-6/0,4/400 кВА №5 ТЭК до ВРУ дошкольной образовательной организации на 220 мест
	г. Таганрог, А. Крюйса, 25-а
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	813. 
	КЛ-0,4 кВ от секции №2 РУ-0,4 кВ 2БКТП-6/0,4/400 кВА №5 ТЭК до ВРУ дошкольной образовательной организации на 220 мест
	г. Таганрог, А. Крюйса, 25-а
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	814. 
	МТП-6/0,4/250 кВА № 9 ТЭК, А. Крюйса 32 техприс ЛК Отдых
	г. Таганрог, ул. А. Крюйса, 32
	250
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	815. 
	КВЛ-6 кВ к МТП-6/0,4/250 кВА № 9 ТЭК, А. Крюйса 32 техприс ЛК Отдых
	г. Таганрог, ул. А. Крюйса, 32
	 
	0,315
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	816. 
	ВЛИ-0,4 кВ L=0,03 км от МТП-6/0,4/250 кВА № 9, А. Крюйса 32 техприс ЛК Отдых
	г. Таганрог, ул. А. Крюйса, 32
	 
	0,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	817. 
	ВЛИ-0,4 кВ L=0,02 км от РУ-0,4 кВ КТП-6/0,4/400 кВА, Москатова, 31-2 (техприс Еременко)
	г. Таганрог, ул. Москатова, 31-2
	 
	0,015
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	818. 
	ВЛИ-0,38 кВ (L=0,048 км) от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ № 428АМ до опоры № 3, Мариупольское шоссе, Амрахов техприс
	г. Таганрог, ул. Мариупольское шоссе
	 
	0,048
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	819. 
	ВЛИ-0,23 кВ L=0,04 км от опоры № 33/1 ВЛИ-0,4 кВ № 2 от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 № 428 АМ, С/Т Тополь, уч. 7/2
	г. Таганрог, С/Т "Тополь"
	 
	0,04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	820. 
	ВЛ-0,38 кВ (L=0,350 км) от РУ-0,4 кВ КТП-6/0,4/160 кВА № 4, Марцево-Таганрог (техприс Кожухов)
	г. Таганрог, перегон Марцево-Таганрог
	 
	0,35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	821. 
	ВЛИ-0,38 кВ (L=0,130 км) от РУ-0,4 кВ КТП-6/0,4/400 кВА (Морозова 20-б, техприс Антипов)
	г. Таганрог, ул. Морозова, 20-б
	 
	0,13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	822. 
	МТП-6/0,4 кВ № 7 ТЭК 63 кВА (Мариупольское ш. 50-32 техприс Корж)
	г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-32
	63
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	823. 
	ВЛИ-6 кВ (L=0,025 км, СИП-3 1*35) (Мариупольское ш. 50-32 техприс Корж)
	г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-32
	 
	0,025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	824. 
	 ВЛ-0,4 кВ № 1 от ру-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 1 по догвоору подряда № 03/19-Р от 26.08.2019г. (Мариупольское шоссе, 50-2)
	г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-2
	 
	0,425
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	825. 
	ВЛ-0,38 кВ от РУ0,4 кВ КТП-6/0,4 кВ № 775А, с. Бессергеновка, Лебедева, 2
	Неклиновский р-он, с. Бессергеновка, Лебедева, 2
	 
	0,93
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	826. 
	КТП-10/0,4 кВ № 6 ТЭК 250 кВА ул., Кумженская
	г. Ростов-на-Дону, ул. Кумженская
	250
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	827. 
	ВЛ-10 кВ от КВЛ-10 кВ № 46-04 от РУ-10 кВ ПС-35/10 кВ Р-46, ул. Кумженская
	г. Ростов-на-Дону, ул. Кумженская
	 
	0,008
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	828. 
	ВЛИ-0,38 кВ от опоры № 24/5 до опоры № 24/9 ВЛ-0,38 кВ № 4 от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ № 1664, Нижнеподпольный
	Аксайский р-он, х. Нижнеподпольный
	 
	0,17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	829. 
	ВЛ-0,38 кВ ру-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, Мариупольское ш. 50-32
	г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-32
	 
	0,418
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	830. 
	ВЛИ-0,38 кВ ото РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ № 878А, Весенняя, 1
	г. Таганрог, Весенняя, 1
	 
	0,285
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	831. 
	ВЛИ-0,38кВ №12 от ТП-10/0,4кВ №1 к Мариупольское шоссе 50-29
	г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-29
	 
	0,084
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	832. 
	ВЛИ-0,38 от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ № 878А, Радужная, 18
	г. Таганрог, ул. Радужная, 18
	 
	0,507
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	833. 
	ВЛИ-0,38 кВ № 3 от РУ-0,4 кВ КТП-6/0,4 кВ № 817А
	г. Таганрог, ул. Дачная 84
	 
	0,24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	834. 
	ТП-10/0,4кВ №1 по КВЛ-10кВ от опоры №10 ВЛ-10кВ №4 ПС-110/35/10кВ ГСКБ
	г. Таганрог, ул. Мариупольское шоссе, 50-20
	630
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	835. 
	ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №1 до ВРУ-0,4кВ нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-16
	г. Таганрог, ул. Мариупольское шоссе, 50-20
	 
	0,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	836. 
	ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №1 до ВРУ-0,4кВ нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-14
	г. Таганрог, ул. Мариупольское шоссе, 50-20
	 
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	837. 
	ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №1 до ВРУ-0,4кВ нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-13
	г. Таганрог, ул. Мариупольское шоссе, 50-20
	 
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	838. 
	ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №1 до ВРУ-0,4кВ нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-19
	г. Таганрог, ул. Мариупольское шоссе, 50-20
	 
	0,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	839. 
	ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №1 до ВРУ-0,4кВ нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-32
	г. Таганрог, ул. Мариупольское шоссе, 50-20
	 
	0,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	840. 
	КВЛ-10кВ отпайка к ТП-10/0,4кВ №1 от опоры №10 ВЛ-10кВ №4 ПС-110/35/10кВ ГСКБ
	г. Таганрог, ул. Мариупольское шоссе, 50-20
	 
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	841. 
	ВЛ-6кВ отпайка от опоры №13 ВЛ-6кВ АБЗ ПС-35/10/6кВ «ТОС» в сторону ТП ООО «Дизельмаш» и ТП ООО «Пенаты»
	г. Таганрог, ул. Мариупольское шоссе, 50-20
	 
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	842. 
	ТП-6/0,4 кВ № 951, по адресу Таганрог, Б.Бульварная 10/26
	г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 10-26
	630
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	843. 
	КЛ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 951 до ВРУ-0,4 кВ МКЖД по адресу: Б. Бульварная, 10/3, ЖСК № 23
	г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 10-26
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	844. 
	КЛ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 951 до ВРУ-0,4 кВ МКЖД по адресу: Б. Бульварная, 10/2, УК "ЖилКомплекс"
	г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 10-26
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	845. 
	КЛ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 951 до ВРУ-0,4 кВ МКЖД по адресу: Б. Бульварная, 10/2 кор. 2, ТСЖ "Каштан"
	г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 10-26
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	846. 
	КЛ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 951 до ВРУ-0,4 кВ МКЖД по адресу: Б. Бульварная, 10/2 А, УК "Приморское"
	г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 10-26
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	847. 
	КТП 10/0,4кВ №955 шторм
	г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 30
	250
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	848. 
	Отпайка ВЛ-6кВ от опоры №36 ВЛ-6кВ №6 в сторону КТП-6/0,4кВ №955 ПО "Шторм"
	г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 30
	 
	1,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	849. 
	ВЛ-0,4кВ от КТП-6/0,4кВ №955 ПО "Шторм"
	г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 30
	 
	0,055
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	850. 
	ВЛ-0,4кВ от КТП-6/0,4кВ №955 ПО "Шторм"
	г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 30
	 
	0,113
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	851. 
	ВЛ-0,4кВ от КТП-6/0,4кВ №955 ПО "Шторм"
	г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 30
	 
	0,33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	852. 
	ВЛ-0,4кВ от КТП-6/0,4кВ №955 ПО "Шторм"
	г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 30
	 
	0,02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	853. 
	ВЛ-0,4кВ от КТП-6/0,4кВ №955 ПО "Шторм"
	г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 30
	 
	0,348
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	854. 
	ВЛ-0,4кВ от КТП-6/0,4кВ №955 ПО "Шторм"
	г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 30
	 
	0,229
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	855. 
	ВЛ-0,4кВ от КТП-6/0,4кВ №955 ПО "Шторм"
	г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 30
	 
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	856. 
	КЛ-6кВ от опоры №33 отпайки ВЛ-6кВ до КТП-6/0,4кВ №955 ПО "Шторм"
	г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 30
	 
	0,02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	857. 
	ТП-6/0,4кВ №1 КСМ-14
КН: 61:44:0070301:56 
Адрес: РО, г. Ротсов-на-Дону, Советский р-н, ул. Доватора, 164/4
	г. Ростов-на-Дону, Советский р-он, ул. Доватора, 164
	1260
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	858. 
	КЛ-6кВ от яч. №3 ЦРП-1751 до ЗТП №1  КСМ-14 Тр-ра №1
	г. Ростов-на-Дону, Советский р-он, ул. Доватора, 164
	 
	0,012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	859. 
	КЛ-6кВ от яч. №4 ЦРП-1751 до ЗТП №1 КСМ-14 Тр-ра №2
	г. Ростов-на-Дону, Советский р-он, ул. Доватора, 164
	 
	0,012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	860. 
	КТП-6/0,4 кВ № 2 КСМ-14
	г. Ростов-на-Дону, Советский р-он, ул. Доватора, 164
	1260
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	861. 
	КЛ-6 кВ от яч.№ 10 ЦРП-1751 до КТП №2 КСМ-14 
	г. Ростов-на-Дону, Советский р-он, ул. Доватора, 164
	 
	0,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	862. 
	ГКТП-6/0,4 кВ КСМ-14
	г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 360
	400
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	863. 
	КЛ-6 кВ от ячейки  КСМ-14 ЗРУ-6 кВ ТП-120 СКЖД до ГКТП-КСМ-14
	г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 360
	 
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	864. 
	КЛ-6кВ от яч.№1 ЗРУ-6кВ ТП-120 СКЖД до ячейки КСМ-14
	г. Ростов-на-Дону, Советский р-он, ул. Доватора, 164
	 
	0,012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	865. 
	ЦРП-6 кВ № 1751
	г. Ростов-на-Дону, Советский р-он, ул. Доватора, 164
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	866. 
	КЛ-6 кВ от ПС Р-26 ЦЭС прис. 26-01 до ЦРП-1751 яч.7
	г. Ростов-на-Дону, Советский р-он, ул. Доватора, 164
	 
	3,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	867. 
	КЛ-6 кВ от ПС Р-26 ЦЭС прис. 26-10 до ЦРП-1751 яч.8
	г. Ростов-на-Дону, Советский р-он, ул. Доватора, 164
	 
	3,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	868. 
	КТП-6/0,4кВ участок "Северный", г.Гуково, ст. Замчалово
	г. Гуково, ст. Замчалово, территория бывшего ГУП "Замчаловский щебзавод МПС"
	400
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	869. 
	КЛ-6кВ от яч.№16 РУ-6кВ РП-7 Л-16 до оп.№1 ВЛ-6кВ
	г. Гуково, ст. Замчалово, территория бывшего ГУП "Замчаловский щебзавод МПС"
	 
	0,015
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	870. 
	ВЛ-6 кВ от оп.№ 1 до оп.№ 80 (по КЛ-6 кВ от яч.№ 16 РУ-6 кВ РП-7 Л-16)
	г. Гуково, ст. Замчалово, территория бывшего ГУП "Замчаловский щебзавод МПС"
	 
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	871. 
	ВЛ-6 кВ от оп.№ 80 до оп.№ 80/3 ВЛ-6 кВ (по КЛ-6 кВ от яч. № 16 РУ-6кВ РП-7 Л-16) и отпайка от по.№ 80/2 до оп. № 80/2 (1)
	г. Гуково, ст. Замчалово, территория бывшего ГУП "Замчаловский щебзавод МПС"
	 
	0,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	872. 
	КВЛ-6 кВ от оп. № 73 до оп.№ 73/32 (по ВЛ-6 кВ по КЛ-6 кВ от яч.№ 16 РУ-6 кВ РП-7 Л-16)
	г. Гуково, ст. Замчалово, территория бывшего ГУП "Замчаловский щебзавод МПС"
	 
	0,08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	873. 
	ВКЛ-6 кВ от оп. № 73 до оп.№ 73/32 (по ВЛ-6 кВ по КЛ-6 кВ от яч.№ 16 РУ-6 кВ РП-7 Л-16)
	г. Гуково, ст. Замчалово, территория бывшего ГУП "Замчаловский щебзавод МПС"
	 
	1,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	874. 
	КТП-6/0,4кВ ДСУ №2
	г. Гуково, ст. Замчалово, территория бывшего ГУП "Замчаловский щебзавод МПС"
	400
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	875. 
	КТП-6/0,4кВ "Установка по очистке отсева"
	г. Гуково, ст. Замчалово, территория бывшего ГУП "Замчаловский щебзавод МПС"
	400
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	876. 
	ВЛ 6 кВ от оп.№73/34 до оп.№73/34(3)(поКВЛ-6кВ от оп.№73 до оп.№73/46 (ВЛ-6кВ по КЛ-6кВ от яч.№16 РУ-6кВ РП-7 Л-16)) г.Гуково, ст. Замчалово
	г. Гуково, ст. Замчалово, территория бывшего ГУП "Замчаловский щебзавод МПС"
	 
	0,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	877. 
	КТП-6/0,4кВ №079
	г. Гуково, ст. Замчалово, территория бывшего ГУП "Замчаловский щебзавод МПС"
	250
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	878. 
	КТП-6/0,4кВ "Завод"
	г. Гуково, ст. Замчалово, территория бывшего ГУП "Замчаловский щебзавод МПС"
	630
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	879. 
	КТП-6/0,4 кВ № 452 (А)М
	г. Таганрог, Мариупольское шоссе,, 50-31
	400
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	880. 
	ВЛ 6 кВ к КТП № 452 (А)М
	г. Таганрог, Мариупольское шоссе,, 50-31
	 
	0,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	881. 
	Кабельные линии электропередачи высоковольтные КЛ-10кВ №26-15
	г. Таганрог, Поляковское шоссе, 16
	 
	0,85
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	882. 
	Комплектная трансформаторная подстанция №1 (КТП-10/0,4кВ №1 Прессмаш), расположенная по адресу: г. Таганрог, Поляковское шоссе, д.16
	г. Таганрог, Поляковское шоссе, 16
	1000
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	883. 
	Комплектная трансформаторная подстанция №4 (КТП-10/0,4кВ №4 Прессмаш), расположенная по адресу: г. Таганрог, Поляковское шоссе, д.16
	г. Таганрог, Поляковское шоссе, 16
	1000
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	884. 
	Кабельные линии электропередачи высоковольтные КЛ-10кВ от КТП-10/0,4кВ №1 Прессмаш до КТП-10/0,4кВ №4 Прессмаш
	г. Таганрог, Поляковское шоссе, 16
	 
	0,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	885. 
	Комплектная трансформаторная подстанция №12 (ТП-10/0,4кВ №12 Прессмаш), расположенная по адресу: г. Таганрог, Поляковское шоссе, д.16
	г. Таганрог, Поляковское шоссе, 16
	630
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	886. 
	КТП-6/0,4кВ "ИП Курбанов Т.Н." (№826А)
	г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 47
	160
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	887. 
	ВЛИ-6кВ к КТП-6/0,4кВ "ИП КурбановТ.Н." (№826А)
	г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 47
	 
	0,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	888. 
	КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № АБЗ ПС-110/35/6кВ ТОС к КТП 6/0,4кВ №783А 
	г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-29
	 
	0,375
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	889. 
	КТП-6/0,4 кВ № 783 А
	г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-29
	630
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	890. 
	ВКЛ-10кВ №2 к КТП-10/0,4кВ 630кВА "Ковалёв" от ячейки №2 РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ №1 по КВЛ-10кВ (от опоры №10 КВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ ГСКБ)
	г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-29
	 
	0,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	891. 
	КВЛ-10кВ №2 к КТП-10/0,4кВ 630кВА "Ковалёв" от ячейки №2 РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ №1 по КВЛ-10кВ (от опоры №10 КВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ ГСКБ)
	г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-29
	 
	0,025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	892. 
	Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ 630кВА "Ковалёв" по КВЛ-10кВ №2 от ячейки №2 РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ №1 по КВЛ-10кВ (от опоры №10 КВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ ГСКБ)
	г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-29
	630
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	893. 
	Трансформаторная подстанция КТП-6/0,4кВ ИП Ковалёв М.Н. 630кВА
	г. Таганрог, ул. Поляковское шоссе, 5/5
	630
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	894. 
	КЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ ИП Ковалёв М.Н. от опоры №20 КВЛ-6кВ №25 (ячейки №2 ПС-110/6кВ Т-25)
	г. Таганрог, ул. Поляковское шоссе, 5/5
	 
	0,42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	895. 
	КТП-6/0,4кВ №474А
	г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 53
	100
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	896. 
	ВЛ-6кВ от опоры №25 ВЛ-6кВ №АБЗ ПС-110/35/6кВ "ТОС" к КТП-6/0,4кВ №474А
	г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 53
	 
	0,28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	897. 
	КТП-6/0,4кВ № 1738, Ростов-на-Дону , ул. 14-я Линия, 88
	г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я Линия, 88
	800
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	898. 
	КЛ-6кВ №37-01
	г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я Линия, 88
	 
	1,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	899. 
	КЛ-6кВ №37-02
	г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я Линия, 88
	 
	1,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	900. 
	Трансформаторная подстанция ТП-1 КТП-6/0,4кВ №1425/1 (инв.№1842.1463)
	г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 87
	2000
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	901. 
	Трансформаторная подстанция ТП-2 КТП №1425/2 (инв.№1211.1940)
	г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 87
	400
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	902. 
	КЛ-6кВ от яч.№5 ТП1 (КТП №1425/1) до яч.№1 ТП2 (КТП №1425/2)
	г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 87
	 
	0,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	903. 
	КЛ-6кВ от яч.№6 ТП1 (КТП №1425/1) до яч.№2 ТП2 (КТП №1425/2)
	г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 87
	 
	0,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	904. 
	КТП-6/0,4 кВ №73
	г. Таганрог, ул. Ленина, 175/а
	400
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	905. 
	КЛ-6 кВ от опоры №84 ВЛ-6 кВ №24 (ПС-110/35/6 кВ Т-1 к РУ-6 кВ КТП-6/0,4 кВ №73)
	г. Таганрог, ул. Ленина, 175/а
	 
	0,054
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	906. 
	КТП-400 6/0,4 кВ
	г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 158/5
	400
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	907. 
	Кабельная линия КЛ-6кВ от ячейки №2 РП-6кВ КПД ЗАО ККПД до КТП-250-6/0,4кВ
	г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 158/5
	 
	0,71
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	908. 
	КТП-250 6/0,4 кВ №1507
	г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 158/5
	250
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	909. 
	Кабельная линия КЛ-6кВ от линейного разъединителя ячейки КСО-272 ЦРП-1751 КСМ-14 до КТП-400-6/0,4кВ
	г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 158/5
	 
	0,69
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	910. 
	КТП-6/0,4кВ №1242, Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский, 12
	г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 12
	1750
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	911. 
	КТП-6/0,4кВ №1242, Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский, 12
	г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 12
	560
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	912. 
	КЛ-6 кВ от ПС 35/6 кВ Р-13 фидер 13-02  до яч.14 ТП-1243
	г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 12
	 
	1,125
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	913. 
	КТП-6/0,4кВ №1252
	г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 12
	2000
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	914. 
	КЛ-6 кВ от ПС 35/6 кВ Р-13 фидер 13-03  до яч.3 ТП-1253
	г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 12
	 
	1,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	915. 
	КЛ-6 кВ от яч. 1 ТП 1242 - яч.8 ТП-1253
	г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 12
	 
	0,16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	916. 
	КТП-6/0,4кВ №2
	г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 12
	560
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	917. 
	КЛ-6 кВ от яч. 12 ТП 1242 -  ТП-3
	г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 12
	 
	0,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	918. 
	КЛ-6 кВ от ТП-3 до ТП-3
	г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 12
	 
	0,065
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	919. 
	КТП-6/0,4кВ №3
	г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 12
	560
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	920. 
	КЛ-6 кВ от яч. 2 ТП 1252 -  ТП-3
	г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 12
	 
	0,13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	921. 
	КЛ-6кВ от ячейки №9 ТП-2 (ТП-827А) до ЦРП-2 (РП-20А)
	г. Таганрог, ул. Конторская, 78
	 
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	922. 
	Трансформаторный участок КТП-1, инв. №30319 (КТП-1, трансформаторная подстанция, лит. "Х" площадью по наружному обмеру 112,6 кв.м., 
КН: 61:58:0003223:168)
	г. Таганрог, ул. Конторская, 78
	2000
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	923. 
	КЛ-6кВ №106 от Т-1 до ячейки №5 ЦРП-1 (РП-19А)
	г. Таганрог, ул. Конторская, 78
	 
	1,85
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	924. 
	КЛ-6кВ от ячейки №2 ЦРП-1 (РП-19А) до ячейки №3 ТП-2 (ТП-827А)
	г. Таганрог, ул. Конторская, 78
	 
	0,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	925. 
	ТП №1 встр. К гл. корп., инв.№ 20039 (ЦРП-2, подстанция, лит. "3" площадью по наружному обмеру 74,3 кв.м., 
КН: 61:58:0003223:200) 
(РП-20А)
	г. Таганрог, ул. Конторская, 78
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	926. 
	Зд. Насос-канал. Станц, инв.№10043 (ТП-4, электроподстанция, лит. "Н" площадью 22,3 кв.м, 
КН: 61:58:0003223:222) 
(ТП-6/0,4кВ №829А)
	г. Таганрог, ул. Конторская, 78
	800
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	927. 
	КЛ-6кВ от ячейки №2 ЦРП-2 (РП-20А) к ТП-4 (ТП-6/0,4кВ №829А)
	г. Таганрог, ул. Конторская, 78
	 
	0,78
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	928. 
	Киоск трансформаторный инв. №10006 (нежилое здание - трансформаторная подстанция по адресу: г. Таганрог, ул. Социалистическая, 150) - ТП-7 (ТП-6/0,4кВ №830А)
	г. Таганрог, ул. Конторская, 78
	630
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	929. 
	КЛ-6кВ от РУ-14 (Тагмет) до ТП-7 (ТП-830А)
	г. Таганрог, ул. Конторская, 78
	 
	0,025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	930. 
	Закрытая трансформаторная подстанция с силовым трансформатором номинальной мощностью 1000кВА ЗТП-6/0,4кВ №В7 инв.№ББ-000008 (ТП-6/0,4кВ №30)
	г. Таганрог, ул. Конторская, 78
	1000
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	931. 
	КТП-10/0,4 кВ № 314А
	Неклиновский р-он, х. Красный Десант, ул. Октябрьская, 52а
	100
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	932. 
	 
	Неклиновский р-он, х. Красный Десант, ул. Октябрьская, 52а
	 
	0,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	933. 
	ЗТП-10/0,4 кВ № 134
	Неклиновский р-он, х. Русский колодец
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	934. 
	 
	Неклиновский р-он, х. Русский колодец
	 
	0,005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	935. 
	 
	Неклиновский р-он, х. Русский колодец
	 
	0,005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	936. 
	КТП № 448
	Неклиновский р-он, х. Русский колодец
	250
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	937. 
	ВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ЗТП №134 к РУ-10кВ  к КТП-10/0,4 кВ № 448 Неклиновский р-он, х. Русский Колодец
	Неклиновский р-он, х. Русский колодец
	 
	0,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	938. 
	КТП № 435
	Неклиновский р-он, х. Русский колодец
	250
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	939. 
	ВЛ-10кВ отпайка к КТП-10/0,4кВ №435 от опоры №3 ВЛ-10кВ от РУ-10кВ ЗТП-10/0,4кВ №134 к КТП-10/0,4кВ №448 
	Неклиновский р-он, х. Русский колодец
	 
	0,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	940. 
	Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №436, 400кВА
	Неклиновский р-он, с. Весело-Вознесеновка, ул. Приморская, д. 1
	400
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	941. 
	ВЛ-10 кВ от РЛНД-10 кВ (на опоре № 25 отпайки от ВЛ-10 кВ № 1  от РУ-10 кВ ПС "Таганрогская") к КТП-10/0,4 кВ №436А
	Неклиновский р-он, с. Весело-Вознесеновка, ул. Приморская, д. 1
	 
	0,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	942. 
	ЦРП 6кВ, г.Таганрог, ул. Химическая, 10 
	г. Таганрог, ул. Химическая, 10
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	943. 
	КЛ №910/1 (яч.РУ-6кВ №ПС Т-9 - яч.3 ЦРП )
	г. Таганрог, ул. Химическая, 10
	 
	0,66
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	944. 
	КЛ №910/2 (яч.РУ-6кВ №ПС Т-9 - яч.4 ЦРП )
	г. Таганрог, ул. Химическая, 10
	 
	0,66
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	945. 
	ТП-6/0,4кВ №1
КН: 61:58:0005137:253
Общая площадь 40 кв.м.
	г. Таганрог, ул. Химическая, 10
	400
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	946. 
	КЛ 6кВ (яч.3 РУ-6кВ ТП№1 - тр-р №1 ТП-1)
	г. Таганрог, ул. Химическая, 10
	 
	0,008
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	947. 
	КЛ от яч.№2 ЦРП до яч.№2 ввода тр-ра №2 ТП-1
	г. Таганрог, ул. Химическая, 10
	 
	0,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	948. 
	ТП-6/0,4кВ №2
КН: 61:58:0005137:252
Общая площадь 55,2 кв.м.
	г. Таганрог, ул. Химическая, 10
	360
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	949. 
	КЛ 6кВ ( яч.12 РУ-6кВ ЦРП -яч. №1 ТП-2)
	г. Таганрог, ул. Химическая, 10
	 
	0,24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	950. 
	КЛ 6кВ (яч.1 РУ-6кВ ТП№1 -яч. №4 ТП-2)
	г. Таганрог, ул. Химическая, 10
	 
	0,24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	951. 
	КЛ 6кВ (яч.2 РУ-6кВ ТП№2 -тр-р №2 ТП-2)
	г. Таганрог, ул. Химическая, 10
	 
	0,015
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	952. 
	КЛ 6кВ (яч.3 РУ-6кВ ТП№2 -тр-р №1 ТП-2)
	г. Таганрог, ул. Химическая, 10
	 
	0,015
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	953. 
	ТП-6/0,4кВ №3
КН: 61:58:0005137:254
Общая площадь 50 кв.м.
	г. Таганрог, ул. Химическая, 10
	500
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	954. 
	КЛ 6кВ (яч.5 РУ-6кВ ТП№2 -яч. №1 ТП-3)
	г. Таганрог, ул. Химическая, 10
	 
	0,18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	955. 
	КЛ 6кВ (яч.4 РУ-6кВ ТП№3 -тр-р №1 ТП №3)
	г. Таганрог, ул. Химическая, 10
	 
	0,015
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	956. 
	КЛ 6кВ (яч.2 РУ-6кВ ТП№3 -тр-р №2 № ТП №3)
	г. Таганрог, ул. Химическая, 10
	 
	0,015
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	957. 
	КЛ 6кВ (яч. РУ-6кВ ТП№5 -тр-яч.3 ТП №3)
	г. Таганрог, ул. Химическая, 10
	 
	1,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	958. 
	ТП-6/0,4кВ №4
КН: 61:58:0005137:251
Общая площадь 178,5 кв.м.
	г. Таганрог, ул. Химическая, 10
	1260
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	959. 
	КЛ 6кВ (яч.6 РУ-6кВ ЦРП - тр-р №2 ТП-4)
	г. Таганрог, ул. Химическая, 10
	 
	0,02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	960. 
	КЛ 6кВ (яч.7 РУ-6кВ ЦРП - тр-р №1 ТП-4)
	г. Таганрог, ул. Химическая, 10
	 
	0,02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	961. 
	ТП №-6/0,4 кВ № 6
	г. Таганрог, ул. Химическая, 10
	2000
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	962. 
	КЛ 6кВ (яч.8 РУ-6кВ ЦРП - тр-р №1 ТП-6)
	г. Таганрог, ул. Химическая, 10
	 
	0,24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	963. 
	КЛ 6кВ ( яч.9 РУ-6кВ ЦРП - тр-р №2 ТП-6)
	г. Таганрог, ул. Химическая, 10
	 
	0,24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	964. 
	ТП-6/0,4 кВ № 7
	г. Таганрог, ул. Химическая, 10
	800
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	965. 
	КЛ 6кВ (яч.1 РУ-6кВ ЦРП - яч.ввода тр-р №1 ТП-7)
	г. Таганрог, ул. Химическая, 10
	 
	0,24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	966. 
	КЛ 6кВ (яч.1 РУ-6кВ ЦРП - яч.ввода тр-р №2 ТП-7)
	г. Таганрог, ул. Химическая, 10
	 
	0,24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	967. 
	ВЛИ-0,4кВ к нежилому помещению расположенному по адресу Мариупольское шоссе, 54, от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ №551 по КЛ-6кВ от РУ-6кВ ПС-110/35/6кВ ТОС
	г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 54
	 
	0,67
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	968. 
	Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №800А 400кВА
	Неклиновский р-он, п. Золотая Коса, ул. Гагарина, 4
	400
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	969. 
	ВЛИ-10 кВ к КТП-10/0,4 кВ № 800АМ от оп. № 173 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС-35/10 кВ "Русский колодец"
	Неклиновский р-он, п. Золотая Коса, ул. Гагарина, 4
	 
	0,045
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	970. 
	ТП-10/0,4кВ №3/12
КН: 61:25:0101211:221
	Мясниковский р-он, с. Чалтырь, 9-я линия, 26
	800
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	971. 
	ВЛ-10кВ от РЛНД-10кВ ЛР-3/1 к ТП-10/0,4кВ №3/12
	Мясниковский р-он, с. Чалтырь, 9-я линия, 26
	 
	0,025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	972. 
	ВЛ-10кВ от РЛНД-10кВ ЛР-3/12 к ТП-10/0,4кВ №3/12
	Мясниковский р-он, с. Чалтырь, 9-я линия, 26
	 
	0,02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	973. 
	Трансформаторная подстанция КТП-6/0,4кВ ООО "Надежда" 160кВА (по ВЛИ-6кВ от ячейки ПКУ-6кВ ООО "Надежда" в РУ-6кВ ТП-6/0,4кВ №1 ООО Центральный элеватор (ЦРП, КЛ-910/1, КЛ-910/2, ПС Т-9) 
	г. Таганрог, ул. Калинина, 131
	160
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	974. 
	ВЛИ-6кВ к КТП-6/0,4кВ ООО "Надежда" от ячейки ПКУ-6кВ ООО "Надежда" в РУ-6кВ ТП-6/0,4кВ №1 ООО Центральный элеватор (ЦРП, КЛ-910/1, КЛ-910/2, ПС Т-9) 
	г. Таганрог, ул. Калинина, 131
	 
	0,35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	975. 
	КТП-10/0,4 №1570Р 160 кВА (по КВЛ-10 кВ №46-04 
	г. Ростов-на-Дону, ул. Кумженская, 62а
	160
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	976. 
	КВЛ-10 кВ от ячейки №46-04 секции шин РУ-10 кВ ПС-35/10 кВ Р-46
	г. Ростов-на-Дону, ул. Кумженская, 62а
	 
	0,31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	977. 
	КТП-6/0,4 кВ №714
	г. Таганрог, ул. Таврическая, 14-1
	250
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	978. 
	КЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ №714А (№492А) от РЛНД-6кВ на опоре №22 ВЛ-6кВ АБЗ от ПС-110/35/6кВ ТОС
	г. Таганрог, ул. Таврическая, 14-1
	 
	0,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	979. 
	ВЛ-6кВ к РЛНД-6кВ на опоре №22/1 от опоры №22 ВЛ-6кВ АБЗ от ПС-110/35/6кВ ТОС на КЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ №714А
	г. Таганрог, ул. Таврическая, 14-1
	 
	0,005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	980. 
	КТП-10/0,4 кВ №20 (КТП-СЭЩ-К250) по ВЛИ-10 кВ от опоры №9 ВЛ-10 кВ №26-66 (ПС-110/10/6 кВ Р-26)
	Мясниковский р-он, Юго-Восточнгая промзона, участок 13/1
	400
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	981. 
	ВЛИ-10 кВ от опоры №9 ВЛ-10 кВ №26-66 (ПС-110/10/6 кВ Р-26) 
	Мясниковский р-он, Юго-Восточнгая промзона, участок 13/1
	 
	0,005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	982. 
	ЦРП-10кВ №1536 г. Ростов-на-Дону, ул.Малиновского, 41
	г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 41
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	983. 
	ТСН ТМ-25/10/0,4
	г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 41
	25
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	984. 
	ТСН ТМ-25/10/0,4
	г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 41
	25
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	985. 
	КЛ-10кВ от ячейки №7 от ЦРП-10кВ №1537 к ЦРП-10кВ №1536 ячейка №7
	г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 41
	 
	0,55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	986. 
	КЛ-10кВ от ячейки №12 от ЦРП-10кВ №1537 к ЦРП-10кВ №1536 ячейка №18
	г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 41
	 
	0,55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	987. 
	КТП-10/0,4кВ Донской Хлеб 2х630кВА г. Ростов-на-Дону, ул.Малиновского, 41
	г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 41
	1260
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	988. 
	КЛ-10кВ от яч.№11 ЦРП-10кВ №1536 к Тр-ру №1 КТП-10/0,4кВ Донской Хлеб
	г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 41
	 
	0,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	989. 
	КЛ-10кВ от яч.№12 ЦРП-10кВ №1536 к Тр-ру №2 КТП-10/0,4кВ Донской Хлеб 
	г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 41
	 
	0,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	990. 
	ВЛ-10кВ от РЛНД-10кВ на опоре по ВЛ-10кВ отпайки от опоры №2 ВЛ-10кВ №7 ПС-110/10кВ "Самбек"
	Неклиновский р-он, с. Приморка, переулок 3-й, д. 16
	 
	0,057
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	991. 
	Трансформаторная подстанция ТП-10/0,4кВ №533 400кВА
КН: 61:26:0120101:4673
	Неклиновский р-он, с. Приморка, переулок 3-й, д. 16
	400
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	992. 
	КТПН-10/0,4кВ АО ПМП "НАТЭК
	г. Таганрог, ул. Чучева, 11
	2000
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	993. 
	КЛ-10кВ № 27-16 от яч.№16 РУ10кВ ПС-110/10кВ Т-27 к яч.№2 ввода№1 РУ-10кВ
	г. Таганрог, ул. Чучева, 11
	 
	1,143
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	994. 
	КЛ-10кВ № 26-21 от яч.№21 РУ10кВ ПС-110/10кВ Т-26 к яч.№9 ввода№2 РУ-10кВ
	г. Таганрог, ул. Чучева, 11
	 
	1,168
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	995. 
	От яч.№3 РП-10кВ до тр-ра №1 КТП-10/0,4кВ АО ПМП "НАТЭК"
	г. Таганрог, ул. Чучева, 11
	 
	0,024
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	996. 
	От яч.№8 РП-10кВ до тр-ра №2 КТП-10/0,4кВ АО ПМП "НАТЭК"
	г. Таганрог, ул. Чучева, 11
	 
	0,021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	997. 
	От яч №2 РУ-0,4кВ №1 к яч. №2 РУ-0,4кВ №2 КТП-10/0,4кВ АО ПМП "НАТЭК"
	г. Таганрог, ул. Чучева, 11
	 
	0,014
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	998. 
	От яч №3 РУ-0,4кВ №1 к яч. №12 РУ-0,4кВ №2 КТП-10/0,4кВ АО ПМП "НАТЭК"
	г. Таганрог, ул. Чучева, 11
	 
	0,024
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	999. 
	яч. № 1 РУ-10 кВ: Трансформатор собственных нужд (ТСН)
	г. Таганрог, ул. Чучева, 11
	25
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1000. 
	яч. № 10 РУ-10 кВ: Трансформатор собственных нужд (ТСН)
	г. Таганрог, ул. Чучева, 11
	25
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1001. 
	Комплектная трансформаторная подстанция, шкафного типа КТП-10/0,4кВ №3/82А с силовым трансформатором ТМГ-100/10-У1 10/0,4кВ 100кВА, №1217700 – 1шт
	Мясниковский р-он, с. Чалтырь, ул. Ростовская, 45
	100
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1002. 
	КЛ-10кВ от РЛНД-10кВ на опоре №72 ВЛ-10кВ №3 ПС-110/35/10кВ Чалтырь
	Мясниковский р-он, с. Чалтырь, ул. Ростовская, 45
	 
	0,32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1003. 
	ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №3/82А от РЛНД-10кВ на опоре №1 по КЛ-10кВ от РЛНД-10кВ на опоре №72 ВЛ-10кВ №3 ПС-110/35/10кВ Чалтырь
	Мясниковский р-он, с. Чалтырь, ул. Ростовская, 45
	 
	0,005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1004. 
	Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ Гадзиян 250кВА, г.Ростов-на-Дону, ул. Доватора
	г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора
	250
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1005. 
	КЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ Гадзиян от ячейки №16 РУ-10кВ ТП-1537 (по двум КЛ-10кВ №19-17 и №19-21 от РУ-10кВ ПС-110/10/6кВ Р-19)  г.Ростов-на-Дону, ул. Доватора
	г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора
	 
	0,496
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1006. 
	Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №785А 100кВА по ВЛИ-10кВ от РЛНД-10кВ на опоре №1 по КЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №785А от РЛНД-10кВ на опоре №23 отпайки на КТП-10/0,4кВ №46 по ВЛ-10кВ №1/3 ПС-110/35/10кВ "Троицкая-1"
	Неклиновский р-он, с. Николаевка, ул. Ленина, д. 162
	100
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1007. 
	КЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №785А от РЛНД-10кВ на опоре №23 отпайки на КТП-10/0,4кВ №46 по ВЛ-10кВ №1/3 ПС-110/35/10кВ "Троицкая-1"
	Неклиновский р-он, с. Николаевка, ул. Ленина, д. 162
	 
	0,17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1008. 
	ВЛИ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №785А от РЛНД-10кВ на опоре №1 по КЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №785А от РЛНД-10кВ на опоре №23 отпайки на КТП-10/0,4кВ №46 по ВЛ-10кВ №1/3 ПС-110/35/10кВ "Троицкая-1"
	Неклиновский р-он, с. Николаевка, ул. Ленина, д. 162
	 
	0,005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1009. 
	Трансформаторная подстанция КТП-6/0,4кВ №954 250кВА, г.Таганрог, ул.А.Крюйса
	г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 6
	250
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1010. 
	КЛ-6кВ от РЛНД-6кВ на опоре №36/6 ВЛ-6кВ от оп №36 ВЛ-6кВ №6 ПС-110/6кВ Т-5
	г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 6
	 
	0,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1011. 
	ТП №2056 2х400 кВА 10/0,4 
	г. Ростов-на-Жону, ул. Оганова, 37
	800
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1012. 
	Кабельная линия 10 кВ от РП-4 до ТП№2056 
	г. Ростов-на-Жону, ул. Оганова, 37
	 
	0,75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1013. 
	Кабельная линия 10 кВ от ТП-10-4 до ТП№2056   
	г. Ростов-на-Жону, ул. Оганова, 37
	 
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1014. 
	КВЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ 400кВА от РЛНД на опоре №10 КВЛ-6кВ №25 от ПС-110/35/6кВ Т-25
	г. Таганрог, ул. Поляковское шоссе, 16-г
	 
	0,365
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1015. 
	Трансформаторная подстанция КТП-6/0,4кВ 400кВА по КВЛ-6кВ от РЛНД на опоре №10 КВЛ-6кВ №25 от ПС-110/35/6кВ Т-25
	г. Таганрог, ул. Поляковское шоссе, 16-г
	400
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1016. 
	Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №1738 630кВА по ВЛ-10кВ от опоры №51 ВЛ-10кВ №105 ПС-110/35/10кВ "АС-1" 
	Аксайский р-он, на окраине ст. Ольгинской
	630
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1017. 
	ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №1738 от опоры №51 ВЛ-10кВ №105 ПС-110/35/10кВ "АС-1"
	Аксайский р-он, на окраине ст. Ольгинской
	 
	0,035
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1018. 
	ВЛ-6кВ в сторону КТП-6/0,4кВ №440 от опоры №5 ВЛ-6кВ АБЗ ПС-110/35/6кВ "ТОС"
	г. Таганрог, ул. Мариупольское шоссе, д. 50-4
	 
	0,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1019. 
	Трансформаторная подстанция КТП-6/0,4кВ №440 400кВА по ВЛ-6кВ в сторону КТП-6/0,4кВ №440 от опоры №5 ВЛ-6кВ АБЗ ПС-110/35/6кВ "ТОС"
	г. Таганрог, ул. Мариупольское шоссе, д. 50-4
	400
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1020. 
	ВЛИ-6кВ в сторону КТП-6/0,4кВ №1559 от опоры №7 ВЛ-6кВ №804 ПС-35/6кВ АС-8
	Аксайский р-он, п. Большой Лог
	 
	0,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1021. 
	Трансформаторная подстанция КТП-6/0,4кВ №1559 250кВА по ВЛИ-6кВ от опоры №7 ВЛ-6кВ №804 ПС-35/6кВ АС-8
	Аксайский р-он, п. Большой Лог
	250
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1022. 
	Трансформаторная подстанция КТП-6/0,4кВ №2097 400кВА по КЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ №2097 от РУ-6кВ ТП-1956 (по ВЛ-6кВ Л-1606  ПС-110/6/6кВ Р-16)
	г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 1д
	400
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1023. 
	КЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ №2097 от РУ-6кВ ТП-1956 (по ВЛ-6кВ Л-1606  ПС-110/6/6кВ Р-16)
	г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 1д
	 
	0,009
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1024. 
	ВЛИ-10кВ в сторону КТП-10/0,4кВ №1768 от опоры №19 ВЛ-10кВ №702 ПС-35/10кВ АС-7 
	Аксайский р-он, п. Красный, ул. Дорожная, 1-3
	 
	0,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1025. 
	Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №1768 400кВА по ВЛИ-10кВ от опоры №19 ВЛ-10кВ №702 ПС-35/10кВ АС-7
	Аксайский р-он, п. Красный, ул. Дорожная, 1-3
	400
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1026. 
	КТП № 1084 250 кВА 10/0,4 кВ
	г. Аксай, пр. Аксайский, 31-А
	250
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1027. 
	Воздушная линия 10 кВ от ВЛ 10 кВ № 1513 ПС АС-15 оп. № 61 в сторону КТП № 1084 и КТП № 1228
	г. Аксай, пр. Аксайский, 31-А
	 
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1028. 
	КТП № 1228 100 кВА 10/0,4 кВ
	г. Аксай, пр. Аксайский, 31-А
	100
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1029. 
	КТП-6/0,4 кВ №1615по ВЛ-6 кВ от оп.№13 ВЛ-6 кВ №804 ПС-35/6кВ АС-8
	Аксайский р-он, х. Большой Лог, ул. Советская, 75, корп. Е
	63
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1030. 
	ВЛ-6 кВ к КТП-6/0,4 кВ №1615 от оп.№13 ВЛ-6 кВ №804 ПС-35/6кВ АС-8
	Аксайский р-он, х. Большой Лог, ул. Советская, 75, корп. Е
	 
	0,005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1031. 
	КТП-10/0,4 кВ № 361 2*2500 кВА по КВЛ-10 кВ от опоры № 94 ВЛ-10 кВ "Молзавод" ПС-110/10кВ "Ш-42"
	Октябрьский р-он, слобода Касюковская, ул. Стадионная, 1а
	5000
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1032. 
	ВЛ-10 кВ (участок КВЛ-10 кВ) от опоры № 94 ВЛ-10 кВ "Молзавод" ПС-110/10 кВ "Ш-42"
	Октябрьский р-он, слобода Касюковская
	 
	0,006
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1033. 
	КЛ-10 кВ (участок КВЛ-10 кВ к КТП-10/0,4 кВ № 361) от ПКУ-10 кВ по ВЛ-10 кВ "Молзавод" ПС-110/10 кВ "Ш-42"
	Октябрьский р-он, слобода Касюковская
	 
	0,24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1034. 
	РП-6 кВ ООО "ТРАСТ-ГРУПП"
	г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, д. 13
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1035. 
	ТП-6/0,4 кВ 630 кВА ООО "ТРАСТ-ГРУПП"
	г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, д. 13
	1260
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1036. 
	КЛ-6 кВ от яч. № 4 РУ-6 кВ РП-6 кВ ООО "ТРСТ-ГРУПП" к РУ-6 кВ ТП-1007
	г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, д. 13
	 
	0,115
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1037. 
	КЛ-6 кВ от яч. № 9 РУ-6 кВ РП-6 кВ ООО "ТРСТ-ГРУПП" к РУ-6 кВ ТП-1007
	г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, д. 13
	 
	0,115
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1038. 
	КЛ-6 кВ от яч. № 10 РУ-6 кВ РП-6 кВ ООО "ТРСТ-ГРУПП" к РУ-6 кВ ТП-630 кВА
	г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, д. 13
	 
	0,135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1039. 
	КЛ-6 кВ от яч. № 11 РУ-6 кВ РП-6 кВ ООО "ТРСТ-ГРУПП" к РУ-6 кВ ТП-630 кВА
	г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, д. 13
	 
	0,135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1040. 
	КТП-10/0,4 кВ № 1889
	Аксайский р-он, п. Красный, ул. Промышленная, 14А
	250
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1041. 
	ВЛИ-10 кВ к КТП-10/0,4 кВ № 1889
	Аксайский р-он, п. Красный, ул. Промышленная, 14А
	 
	0,005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1042. 
	КТП-6/0,4 кВ ИП Архипенко В.В. По КЛ-6 кВ от ячейки №23 РУ-6 кВ ПС-110/6 кВ Т-24 "Д"
	г. Таганрог, ул. Инструментальная, 2-18
	630
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1043. 
	КЛ-6 кВ к КТП-6/0,4 кВ ИП Архипенко В.В. от ячейки №23 РУ-6 кВ ПС-110/6 кВ Т-24 "Д"
	г. Таганрог, ул. Инструментальная, 2-18
	 
	0,23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1044. 
	КТП-6/0,4 кВ № 905А 1000 кВА по КВЛ-6 кВ от опоры №6 КВЛ-6кВ № 3 ПС-110/35/10/6кВ ТОС
	Неклиновский р-он, с. Новобессергеневка, ж.к. "Жемчужный", ул. Восточно-Строительная, 3
	1000
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1045. 
	КВЛ-6 кВ к КТП-6/0,4 кВ № 905А 1000 кВА от опоры № 6 КВЛ-6 кВ № 3 ПС-110/35/10/6 кВ ТОС
	Неклиновский р-он, с. Новобессергеневка, ж.к. "Жемчужный", ул. Восточно-Строительная, 3
	 
	0,22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1046. 
	КТП-10/0,4 кВ №906А 630 кВА по КВЛ-10 кВ от опоры № 31 ВЛ-10 кВ № 4 ПС-35/10 кВ ГСКБ
	Неклиновский р-он, с. Новобессергеневка, ж.к. "Жемчужный", ул. Восточно-Строительная, 3
	630
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1047. 
	КВЛ-10 кВ к КТП-10/0,4 кВ № 906А 630 кВА от опоры № 31 ВЛ-10 кВ № 4 ПС-35/10 кВ ГСКБ
	Неклиновский р-он, с. Новобессергеневка, ж.к. "Жемчужный", ул. Восточно-Строительная, 3
	 
	0,385
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1048. 
	КТП-6/0,4 кВ 250 кВА Ковалев (по КЛ-6 кВ к КТП-6/0,4 кВ 250 кВА Ковалев от ячейки №3 РУ-6 кВ КТП-6/0,4 кВ 630 кВА Ковалев по КЛ-6 кВ от опоры №19 КВЛ 6 кВ №2 ПС-110/6 кВ Т-25
	г. Таганрог, площадь Авиаторов, 1
	250
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1049. 
	КЛ-6 кВ к КТП-6/0,4 кВ 250 кВА Ковалев от ячейки №3 РУ-6 кВ КТП-6/0,4 кВ 630 кВА Ковалев (по КЛ-6 кВ от опоры №19 КВЛ-6 кВ №2 ПС-110/6 кВ Т-25)
	г. Таганрог, площадь Авиаторов, 1
	 
	0,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1050. 
	Комплектная трансформаторная подстанция с двумя силовыми трансформаторами по 1000кВА (КТП-6/0,4кВ №19)
	г. Таганрог, ул. Химическая, 11
	2000
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1051. 
	Общеплощ. Кабельные сети 6кВ ААШВ-6кВ-2 (3х120) L=2х600=1200м
	г. Таганрог, ул. Химическая, 11
	 
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1052. 
	КТП-10/0,4 кВ № 712А по ВЛИ-10 кВ от опоры №98 ВЛ-10 кВ №НС-3 ПС-35/10 кВ Лакадемоновская
	Неклиновский р-он, с. Беглица
	160
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1053. 
	ВЛИ-10 кВ к КТП-10/0,4 кВ № 712А от опоры №98 ВЛ-10 кВ №НС-3 ПС-35/10 кВ Лакадемоновская
	Неклиновский р-он, с. Беглица
	 
	0,0485
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1054. 
	КТП-6/0,4 кВ № 946
	г. Таганрог, ул. Петровская, 97
	1030
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1055. 
	КТП-6/0,4 кВ № 947А
	г. Таганрог, ул. Александровская, 87
	160
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1056. 
	КТП-6/0,4 кВ №478 АМ по КВЛ-6 кВ от опоры №4 ВЛ-6 кВ отпайки на ЗТП-6/0,4 кВ №453АМ от опоры №27 КВЛ №АБЗ ПС-110/35/10/6 кВ ТОС
	г. Таганрог, ул. Мариупольское шоссе, 50-34
	100
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1057. 
	ВЛ-6 кВ от опоры №4 (отпайки ВЛ-6 кВ на ЗТП-6/0,4 кВ №453АМ (от опоры №27 КВЛ №АБЗ ПС-110/35/10/6 кВ ТОС) до опоры №2 КВЛ-6 кВ к КТП-6/0,4 кВ №478АМ
	г. Таганрог, ул. Мариупольское шоссе, 50-34
	 
	0,06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1058. 
	КЛ-6 кВ от опоры №2 до опоры №3 КВЛ-6 кВ к КТП6/0,4 кВ №478АМ (по ВЛ-6 кВ отпайки на ЗТП-6/0,4 кВ № 453 АМ от опоры № 27 КВЛ №АБЗ ПС-110/35/10/6 кВ ТОС)
	г. Таганрог, ул. Мариупольское шоссе, 50-34
	 
	0,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1059. 
	ВЛ-6 кВ к КТП-6/0,4 кВ № 478АМ (от РЛНД-6 кВ на опоре № 3КВЛ от опоры № 4 ВЛ-6 кВ отпайки на ЗТП-6/0,4 кВ № 453 АМ от опоры № 27 КВЛ № АБЗ ПС-110/35/10/6 кВ ТОС)
	г. Таганрог, ул. Мариупольское шоссе, 50-34
	 
	0,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1060. 
	КТП-10/0,4 кВ ИП Онуприенко по КЛ-10 кВ от РЛНД-10 кВ на опоре № 1 КВЛ-10 кВ № 1 от ячейки № 2 РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 1 (по КВЛ-10 кВ № 4 ПС-35/10 кВ "ГСКБ")
	г. Таганрог, ул. Мариупольское шоссе, 50-2
	400
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1061. 
	КЛ-10 кВ к КТП-10/0,4 кВ ИП Онуприенко от РЛНД-10 кВ на опопре № 1 КВЛ-10 кВ № 1 от ячейки № 2 РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 1 (по КВЛ-10 кВ № 4 ПС-35/10 кВ "ГСКБ")
	г. Таганрог, ул. Мариупольское шоссе, 50-2
	 
	0,035
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1062. 
	КЛ-6 кВ № 104-10 от РП-104 (по Л-317 и Л-355 ПС КС-3)
	г. Аксай, ул. Набережная, 1
	 
	1,86
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1063. 
	КЛ-6 кВ № 104-13 от РП-104 (по Л-317 и Л-355 ПС КС-3)
	г. Аксай, ул. Набережная, 1
	 
	1,86
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1064. 
	РП-ТП-6/0,4 кВ № 3019
	г. Аксай, ул. Набережная, 1
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1065. 
	ТП-6/0,4 кВ № 3 "Стекольный завод"
	г. Аксай, ул. Набережная, 1
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1066. 
	ТП-6/0,4 кВ № 2 "Стекольный завод"
	г. Аксай, ул. Набережная, 1
	1260
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1067. 
	КТП-10/0,4 кВ № 583 по ВЛ-10 кВ от опоры № 33 ВЛ-10 кВ № 6 ПС-35/10 кВ Покровская
	Неклиновский р-он, с. Покровское, ул. Привокзальная
	100
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1068. 
	ВЛ-10 кВ к КТП-10/0,4 кВ № 583 от опоры № 33 ВЛ-10 кВ №6 ПС-35/10 кВ Покровская
	Неклиновский р-он, с. Покровское, ул. Привокзальная
	 
	0,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1069. 
	ТП-6/0,4 кВ № 01168 (по двум КЛ-6 кВ от опоры № 46 ВЛ-6 кВ Л-6 ПС "ЮЗР" и от опоры № 62/3 ВЛ-6 кВ Л-101 ПС "ВДТЭЦ-1"
	г. Волгодонск, ул. Степная, д. 2
	800
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1070. 
	КЛ-6 кВ к ТП-6/0,4 кВ № 01168 ввод-1 от опоры № 46 ВЛ-6 кВ Л-6 ПС "ЮЗР"
	г. Волгодонск, ул. Степная, д. 2
	 
	0,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1071. 
	КЛ-6 кВ к ТП-6/0,4 кВ № 01168 ввод-2 от опоры № 62/3 ВЛ-6 кВ Л-101 ПС "ВДТЭЦ-1"
	г. Волгодонск, ул. Степная, д. 2
	 
	0,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1072. 
	ТП-6/0,4 кВ № 1362/1
	г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, д. 7
	750
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1073. 
	КЛ-6 кВ Ф-935 от РУ6 кВ ПС Р-9 к ячейке № 3 РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ № 1362/1
	г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, д. 7
	 
	1,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1074. 
	КЛ-6 кВ Ф-975 от РУ6 кВ ПС Р-9 к ячейке № 2 РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ № 1362/1
	г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, д. 7
	 
	1,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1075. 
	КЛ-6 кВ к ТР-ру № 1 от ячейки № 5 РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ № 1362/1
	г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, д. 7
	 
	0,025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1076. 
	КЛ-6 кВ к РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ № 1362/2 от ячейки № 6 РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ № 1362/1
	г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, д. 7
	 
	0,22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1077. 
	ТП-6/0,4 кВ № 1362/2
	г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, д. 7
	750
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1078. 
	КЛ-6 кВ к Тр-ру № 2 от ячейки № и1 РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ № 1362/2
	г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, д. 7
	 
	0,025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1079. 
	ТП-6/0,4 кВ № 509/1 по КВЛ-6 кВ к ТП-6/0,4 кВ № 509/1 от ТП-6/0,4 кВ № 949 (по КЛ-6 кВ № 24-36 3-я С.Ш. ПС-110/6/6 кВ Р-24)
	г. Ростов-на-Дону, пер. Радиаторный, 9
	1000
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1080. 
	КВЛ-6 кВ к ТП-6/0,4 кВ № 509/1 от ТП-6/0,4 кВ № 949 (по КЛ-6 кВ № 24-36 3-я С.Ш. ПС-110/6/6 кВ Р-24)
	г. Ростов-на-Дону, пер. Радиаторный, 9
	 
	0,345
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1081. 
	КТП-6/0,4 кВ ИП Шкодич ВА по ВЛИ-6 кВ от опоры № 39 ВЛ-6 кВ АБЗ ПС-110/35/10/6 кВ ТОС
	г. Таганрог, ул. Нестерова, 5/ул. Ореховая
	163
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1082. 
	ВЛИ-6 кВ к КТП-6/0,4 кВ ИП Шкодич ВА от опоры № 39 ВЛ-6 кВ АБЗ ПС-110/35/10/6 кВ ТОС
	г. Таганрог, ул. Нестерова, 5/ул. Ореховая
	 
	0,1685
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1083. 
	ТП-1282 6/0,4 кВ
	г. Ростов-на-Дону, ул. Курская, 18в
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1084. 
	КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП-25 Ф-16 до Яч. 9 РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ № 1283
	г. Ростов-на-Дону, ул. Курская, 18в
	
	1,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1085. 
	КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП-25 Ф-17 до Яч. 10 РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ № 1283
	г. Ростов-на-Дону, ул. Курская, 18в
	
	1,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1086. 
	Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №737А 63кВА
	Неклиновский р-он, с. Новобессергеневка, СПК к-з "Приазовье", восточнее поля № 19, 22, южнее х. Дарагановка
	63

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1087. 
	ВЛ-10кВ от опоры №1 ВЛ-10кВ №2 ПС-110/35/10кВ "Дарагановская" в сторону КТП-10/0,4кВ 737А
	Неклиновский р-он, с. Новобессергеневка, СПК к-з "Приазовье", восточнее поля № 19, 22, южнее х. Дарагановка
	
	0,015

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1088. 
	КЛ-10кВ от РЛНД-10кВ на опоре №1/1 к КТП-10/0,4кВ 737А
	Неклиновский р-он, с. Новобессергеневка, СПК к-з "Приазовье", восточнее поля № 19, 22, южнее х. Дарагановка
	
	0,13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1089. 
	ТП-6/0,4кВ "Гуковский кирпич" по ВЛ-6кВ РП-11 яч.№12 Г-2, Л-214 АО «Донэнерго»

	г. Гуково, ул. Магистральная, 1

	1560

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1090. 
	ТП-10/0,4кВ №018 по КЛ-10кВ фидер «Кирпичный» от РУ-10кВ ПС Ш-13 АО «Донэнерго» 
	г. Шахты, пер. Комиссаровский
	630
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1091. 
	КВЛ-10 кВ от Яч. № 3 ТП № 018 до РП-10 кВ № 0221 ООО "Комстрой"
	г. Шахты, пер. Комиссаровский
	
	0,02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1092. 
	ВКЛ-10 кВ от Яч. № 3 ТП № 018 до РП-10 кВ № 0221 ООО "Комстрой"
	г. Шахты, пер. Комиссаровский
	
	0,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1093. 
	РП-10 кВ № 0221 ООО "Комстрой"
	г. Шахты, пер. Комиссаровский
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1094. 
	Трансформаторная подстанция ТП №1 ООО «Комстрой»
	г. Шахты, пер. Комиссаровский
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1095. 
	Кабельная линия КЛ-10кВ от яч.№7 РП-10кВ №0221 до яч.1 РУ-10кВ ТП №1
	г. Шахты, пер. Комиссаровский
	
	0,400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1096. 
	Кабельная линия КЛ-10кВ от яч.№18 РП-10кВ №0221 до яч.2 РУ-10кВ ТП №1
	г. Шахты, пер. Комиссаровский
	
	0,400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1097. 
	Трансформаторная подстанция ТП №2 ООО «Комстрой»
	г. Шахты, пер. Комиссаровский
	2000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1098. 
	Кабельная линия КЛ-10кВ от яч.№5 РП-10кВ №0221 до яч.1 РУ-10кВ ТП №2
	г. Шахты, пер. Комиссаровский
	
	0,020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда

	1099. 
	Кабельная линия КЛ-10кВ от яч.№10 РП-10кВ №0221 до РУ-10кВ яч.2 ТП №1
	г. Шахты, пер. Комиссаровский
	
	0,020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аренда




